Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

LAUKO SPORTO  AIKŠTELĖS SPECIFIKACIJA

I. Reikalavimai atliekant darbus:

- Rangovas, vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais privalo atlikti Šiaulių Centro pradinės mokyklos A. Mickevičiaus g. 9, Šiauliai, lauko sporto aikštelės įrengimo darbus (toliau – Darbus), kaip tai numatyta šioje techninėje specifikacijoje. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, norminiais teisės aktais, standartais, statybos techniniais reglamentais, higienos normų reikalavimais ir kitais susijusiais dokumentais.

- Rangovas dalyvaudamas patvirtina ir supranta, kad darbų atlikimo terminas ir jų laikymasis yra esminė sutarties sąlyga;

- Rangovas privalo Darbus atlikti naudojantis savo įrankiais, mechanizmais ir medžiagomis. Visos Darbų metu naudojamos medžiagos, įranga bei gaminiai turi būti nauji, sertifikuoti ir nenaudoti, turintys eksploatacinių savybių deklaracijas.

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių komunikacijų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu, pažeidimus turės pašalinti savo lėšomis. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi Rangovo samdomi darbuotojai jų laikytųsi. Rangovas garantuoja Užsakovui nuostolių atlyginimą, jei Rangovas ar jo pavaldiniai nesilaikytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

- Rangovas privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugos darbe, aplinkos saugos taisyklių ir reikalavimų, vykdyti savo darbuotojų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimą ir apskaitą. Rangovas taip pat privalo laikytis objekto vidaus tvarkos taisyklių, apie kurias informuoja Užsakovas.

- Rangovas privalo į kainą įsivertinti statybinių atliekų ir teritorijos sutvarkymo kaštus.

- Rangovas, atlikęs Darbus, įsipareigoja iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, išgabenti po Darbų likusias statybines atliekas.

- Rangovas turi užtikrinti montuojamai įrangai garantinį aptarnavimą ne trumpesniam, kaip 2 metų laikotarpiui.

- Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti. Lokalinė sąmata turi būti pateikta .pdf arba .xlsx (arba lygiaverčiais) formatais, atsižvelgiant į VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro patvirtintus (įregistruotus) darbų, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų statyboje normatyvus (pagal UAB „Sistela“ ar lygiaverčių rinkinių struktūrą). Lokalinės sąmatos forma pridedama kaip Techninės specifikacijos priedas Nr. 1. Rangovui nepateikus Lokalinės sąmatos sutartyje nustatytu terminu, Užsakovas įgyja teisę sulaikyti mokėjimus iki kol Rangovas tinkamai įvykdys minėtą prievolę.

- Užsakovas priims atliktus darbus vadovaudamasis prie Sutarties pridėta Technine specifikacija ir Lokaline sąmata bei pasirašydamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą, kuriame turi būti nurodyti faktiškai atliktų darbų kiekiai.

II. Lauko sporto  aikštelės darbų aprašymas:

- Lauko sporto  aikštelė įrengiama universali, skirta krepšiniui, mini futbolui;

- Rangovas turi įrengti lauko sporto aikštelės pagrindų įrengimą, išvežant perteklinį gruntą;

- Įrengiamas žvyro-skaldos mišinio pagrindas sutankinant, užtikrinant tinkamą tankį;

- Įrengiami betoniniai bordiūrai;

- Lauko sporto aikštelės danga įrengiama sintetinė, pritaikyta tokio pobūdžio aikštelėms. Dangos spalva derinama su užsakovu rangos metu;

- Rangovas turi numatyti linijų braižymo kaštus. Linijos braižomos suderinus su Užsakovu galimų žaidimų sąrašą;

- Rangovas turi įsivertinti esamų inžinerinių tinklų (jei tokių yra po aikštele) iškėlimą;

- Rangovas turi įrengti krepšinio stovus, mini futbolo vartus;

- Aikštelės vieta numatytas III šio aprašymo skyriuje;

- Rangovas privalo maksimaliai išnaudoti nurodytą aikštelei skirtą plotą, bei susiderinti su Užsakovu aikštelės matmenis, kryptį ir kitus projektinius sprendinius, prieš pradėdamas darbus. Preliminarus aikštelės plotas 300-340m2;

- Lauko sporto  aikštelės perimetru įrengiama segmentinė tvora.

Reikalavimai skirti darbams:

1.  Nenumatoma, kad veiklų, susijusių su infrastruktūros modernizavimu, išteklių įsigijimo metu susidarytų ženkli oro, vandens ir dirvožemio tarša, nes modernizuojant bus naudojamos STR ir kituose teisės aktuose leistinos medžiagos, atitinkančios aplinkos apsaugos reikalavimus.

2.  Vykdant pirkimus bus keliamas reikalavimas, kad vykdant statybos rangos darbus        būtų vadovaujamasi LR statybos įstatymu ir (ar) STR 2.01.02:2016 (kapitalinio remonto darbų atveju nebus privalomas).

3. Vykdant statybos rangos darbus bus vadovaujamasi LR atliekų tvarkymo įstatymu ir Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

4. Tiekėjas atliekamiems darbams taiko (laikosi) aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

Reikalavimai skirti prekėms:

1.  Pirkimo lėšomis įsigyjama įranga atitiks (bus numatoma atitinkamuose įrangos įsigijimo dokumentuose) efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EC ir Direktyvą 2011/65/EU.

2.  Planuojama įsigyti įranga bus paženklinta CE ženklu pagal reglamentų nuostatas.

3. Jeigu įranga bus pristatoma supakuota į antrinę pakuotę, ši pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir turi būti vienalytės pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos, nurodytos Žaliųjų pirkimų aprašo 2 priedo II skyriaus 2 punkte.

4. Visi įrangos vienetai po jų eksploatacijos pabaigos turi būti tinkami pakartotinai naudoti arba perdirbti.

III. Preliminari lauko sporto aikštelės vieta:

IV. Lauko sporto  aikštelės techninė specifikacija:

Liejama sporto aikštelės danga

| Sąvybė | Reikalaujama ne prastesnių parametrų reikšmė |
| --- | --- |
| Atitikimas Lietuvos higienos normoms HN131:2023 | Taip |
| Atikimas reikalavimams | EN 14877, EN 14904:2006 |
| Danga atspari UV | Taip |
| Vertikalus kamuolio atšokimas EN 12235 DIN | Ne mažiau 103% |
| Plyšimas | N>100 |
| Laidumas vandeniui | WP mm/H 207 |
| Suspaudimo atsparumas N/S | >4 N/mm2 (4 Mpa) |
| Liekamasis įspaudas | 0,37 mm |
| Atsparumas riedančiai apkrovai EN 1569:1999 | >1500N |
| Atsparumas liepsnai | CfL S1 |
| Linijinė trintis | 90 +-3 |
| Atsparumas riedėjimo apkrovai | 44 +-3 |
| Atsparumas | 1,0 mg +- 0,9 |
| Bandymų standartai | EN 13036-4, EN1569 |

*Tik vaizdinis pavyzdys, o ne konkretus gaminio vaizdas.

Mini futbolo vartai (2 vnt)

| Sąvybė | Reikalaujama ne prastesnių parametrų reikšmė |
| --- | --- |
| Medžiaga | Plienas |
| Vartų matmenys | 3x2m |
| Svoris | 50kg |
| Vartų gylis | 100 cm apačioje, viršuje 80 cm |
| Tinklas | Taip |

*Tik vaizdinis pavyzdys, o ne konkretus gaminio vaizdas.

Krepšinio stovas

| Sąvybė | Reikalaujama ne prastesnių parametrų reikšmė |
| --- | --- |
| Reguliuojamas aukštis | Taip |
| Įbetonuojamas | Taip |
| Įbetonuojama gilzė | Taip |
| Aukštis nuo | 100 iki 305 cm |
| Medžiaga | Plieno profilis |
| Krepšinio lenta | 120x90 cm |
| Atstumas nuo stovo iki lentos | 50 cm |
| Atsparumas atmosferos poveikiui | Taip |
| Lanko medžiaga | Kalibruotas 18mm plieno strypas |

*Tik vaizdinis pavyzdys, o ne konkretus gaminio vaizdas.