Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB „Utenos komunalininkas“.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis

asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Pirkimo objektas – Betono gaminiai (toliau – Prekės).

2. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

2.1. Pirkimo objektas: Prekės, Betono gaminiai (BVPŽ kodas 44114200-4), kurie bus naudojami atlikti statybos - remonto darbus, pagal Utenos m. savivaldybės užsakymus.

2.2. Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

2.3. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius, Pirkėjui priimtina maksimalia bendra pasiūlymo kaina 30 000,00 Eur be PVM.

Prekės:

| Eil.Nr. | Betono gaminiai | Mato vnt | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gatvės bortas 1000x150x300 mm | vnt | 300 |
| 2 | Gatvės bortas 1000x150x220 mm | vnt | 300 |
| 3 | Gatvės bortas 1000x150x220/300 mm | vnt | 50 |
| 4 | Gatvės bortas 1000x150x300/220 mm | vnt | 50 |
| 5 | Lenkti gatvės bortai 780x150x300 mm (R1; R3; R5; R8; R12) | vnt | 100 |
| 6 | Vejos bordiūrai 1000x200x80 mm | vnt | 300 |
| 7 | Betoninės trinkelės 200x100x60 mm | vnt | 50000 |
| 8 | Betoninės trinkelės 200x100x80 mm | vnt | 25000 |
| 9 | Betoninės trinkelės 200x100x50 mm | vnt | 15000 |
| 10 | Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x60 mm | vnt | 2500 |
| 11 | Betoninės trinkelės akliesiems ir silpnaregiams 200x100x80 mm | vnt | 2500 |
| 12 | Spalvotos betoninės trinkelės 200x100x50 mm | vnt | 2500 |
| 13 | Spalvotos betoninės trinkelės 200x100x60 mm | vnt | 2500 |
| 14 | Spalvotos betoninės trinkelės 200x100x80 mm | vnt | 2500 |
| 15 | Plytelės 300x300x60 mm | vnt | 1100 |
| 16 | Plytelės 375x375x70 mm | vnt | 800 |
| 17 | Plytelės 500x500x70 mm | vnt | 400 |
| Pristatymas: Prekių atvežimo ir iškrovimo paslauga turi būti įskaičiuota į kainą (minimalus užsakymo kiekis 6 vnt. standartinių EURO padėklų, sudarytų iš tos pačios arba skirtingų rūšių Prekių, pagal Pirkėjo poreikį). |  |  |  |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

3. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Prekių kokybės atitiktis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 (aktuali redakcija) arba lygiaverčius dokumentus. Taip pat atitinkamus standartus:

|  | Prekės pavadinimas | Standartas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Betoninės grindinio trinkelės | LST EN 1338:2003 ir LST EN 1338:2003/AC:2006 |
| 2. | Vejos bordiūro elementai | LST EN 1340:2003 ir LST EN 1340:2003/AC:2006 |
| 3. | Šaligatvio plytelės | LST EN 1339:2003 ir LST EN 1339:2003/AC:2006 |

3.2. Prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, turi būti naujos.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

4.1. Prekių kiekis yra preliminarus, todėl Pirkėjas neprivalo išpirkti viso nurodyto kiekio.

4.2. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikius, teikiant Tiekėjui atskirus užsakymus telefonu arba elektroniniu paštu.

4.3. Sutartis įsigalioja, šalims ją pasirašius, ir galioja 12 (dvylika) mėnesių arba iki bus nupirkta Prekių už sutarties vertę, o finansinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško atsiskaitymo.

4.4. Prekės turi būti pristatomos adresu: Rašės g. 4, 28197 Utena.

4.5. Pirkėjas prekes perka su pristatymu ir iškrovimu. Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu nurodytu adresu, Pirkėjo darbo laiku (Pr – K  7:00 – 16:00, Pn 7:00 – 14:45, pietų pertrauka 11:00 – 11:45).

4.6. Prekės turi būti pristatomos pagal Tiekėjo pateiktą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Minimalus vieno pristatymo kiekis 6 vnt. standartinių EURO tipo padėklų, sudarytų iš tos pačios arba skirtingų rūšių Prekių, pagal Pirkėjo poreikį. Prekės gali būti pristatomos dalimis.

4.7. Tiekėjui pristatant Prekes kartu turi būti pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekių perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.

4.8. Prekių pakavimo išlaidos (įskaitant ir transporto (tretinę) pakuotę) turi būti įskaičiuotos į Prekių įkainį.

4.9. Transportavimo metu turi būti uždengta ir supakuota, kad būtų išvengta galimų mechaninių pažeidimų ir neigiamo aplinkos poveikio. Prekės gali būti gabenamos visų rūšių transportu, laikantis šiam transportui nustatytų krovinių gabenimo taisyklių. Prekių iškrovimas vykdomas taip, kad Prekės nebūtų pažeistos jų iškrovimo metu.

4.10. Pirkėjui paprašius, kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai (dokumentų kopijos), patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą numatytiems techniniams reikalavimams: eksploatacinių savybių deklaracijos, kokybės sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai.

4.11. Pateikus nekokybiškas Prekes, Tiekėjas privalo jas pakeisti kokybiškomis ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo dėl neatitinkančių Sutarties sąlygų Prekių gavimo dienos.

4.12. Esant poreikiui, Pirkėjas gali įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių (toliau – Papildomos prekės), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Papildomų prekių įsigijimo tvarka nustatoma Sutartyje.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimas vykdomas kaip žaliasis pirkimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 papunkčiu. Tiekėjas turi užtikrinti, kad betono gaminiai būtų tvirti, ilgaamžiai ir funkcionalūs, atitinkantys Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunkčio reikalavimus. Ilgaamžiškumas turi būti pagrįstas gamintojo dokumentais ar deklaracijomis.

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.