## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA

I. BENDRI REIKALAVIMAI

1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams  taikoma „arba lygiavertis“. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir/ ar periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir pan.) jei perkama, t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir/ar periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.

4. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

5.Prekėms turi būti taikomas ne mažiau nei 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

6. Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogus, prospektus ar kitą gamintojo dokumentaciją su siūlomų prekių aprašymais) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų (katalogų, prospektų ir kitos gamintojo dokumentacijos) originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus). Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras.  Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo raštiškus patvirtinimus (prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Tiekėjų, kurie nėra gamintojai, savideklaracijos kaip įrodymas dėl pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms bei techninės specifikacijos reikalavimams, nebus laikytina tinkamu ir patikimu įrodymu. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

7. Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ≥ 2 darbuotojai, mokymų trukmė ≥ 1 akademinės valandos). Reikalavimas  pagrįstas LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo“ nuostatomis (žr. aktuali redakcija)).

Pastabos: 1. Jeigu gamintojas techninėje dokumentacijoje duomenis apie gaminį pateikia su gamyboje leidžiamomis paklaidomis, tuomet tiekėjas pildydamas šį stulpelį informaciją apie gaminį turi pateikti be leidžiamų paklaidų. (pavyzdžiui, jeigu gamintojas nurodo, kad gaminio svoris yra 50±2 g, tokiu atveju tiekėjas turi nurodyti gaminio svorį 50 g). Pasiūlymų vertinimo metu bus vertinama, kaip tiekėjo siūlomas gamintojo gaminys, be gamyboje leidžiamų paklaidų, atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus gaminiui. Sutarties įgyvendinimo metu priimant gaminius bus laikoma, kad gaminys atitinka sutarties reikalavimus, jeigu faktinio gaminio parametrai pateks į gamyboje leidžiamą paklaidą. Pavyzdžiui, jeigu a) pirkimo dokumentuose nurodyta, kad gaminys turi būti ne lengvesnis kaip 50 g; b) gamintojas techninėje dokumentacijoje nurodo, kad gaminys sveria 50 g ir svorio paklaida yra ±2 g; c) tiekėjas pasiūlyme nurodo, kad gaminys bus 50 g svorio; d) tiekėjas sutarties įgyvendinimo metu pristato gaminį, kurio svoris 49 g; tai i) perkančioji organizacija pasiūlymo vertinimo metu laikys, kad pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus; ii) perkančioji organizacija sutarties įgyvendinimo metu laikys, kad pristatytas gaminys atitinka pirkimo dokumentų ir sutarties reikalavimus, kadangi faktiškai pristatytas gaminys patenka į gamyboje leidžiamą paklaidą.

2.  Jeigu modelis turi modifikacijas, tai šioje eilutėje reikia nurodyti ir konkrečią modelio modifikaciją, kurią tiekėjas siūlo. Jeigu gamintojas prie modelio (ir atitinkamai modelio modifikacijos) pateikia gamintojo kodą ar kokį kitą unikalų numerį, pagal kurį būtų galima identifikuoti tiekėjo siūlomą produktą, tai šioje eilutėje turi būti pateikiamas iš šis kodas ar numeris. Šis reikalavimas taikomas visiems produktams nurodytiems šioje lentelėje.

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININĖS ĮRANGOS PIRKIMO

Kam: VšĮ Raseinių ligoninei

2025___-_____

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas |  |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų: kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais Pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS.

Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nesame susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu, nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susiję su jokia kita suinteresuota šalimi.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio Pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų suteikti darbų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Sutarties dalies vertė Eur su PVM pasiūlymo kainoje |
| --- | --- | --- |

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS*

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas, vertė Eur pasiūlymo kainoje | Subtiekėjo pavadinimas |
| --- | --- | --- |

Pastabos: * Subtiekėjas, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*: Eil. Nr.; Pateikto dokumento pavadinimas; Dokumento tekstas (nurodoma kuri informacija yra konfidenciali). 1.. 2..

* Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

II. SPECIALIEJI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKALAVIMAI, TIEKĖJO SIŪLOMOS KAINOS:

1 pirkimo dalis. Multifunkcinis anestezijos vežimėlis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Multifunkcinis anestezijos vežimėlis | įrašo tiekėjas | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Multifunkcinis anestezijos vežimėlis – 1 vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis - | vežimėlis anesteziologinis | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Konstrukciniai parametrai: | Išmatavimai (plotis x gylis x aukštis) be priedų - (750 x 550 x 980)±100 mm Su kampų apsauga vežimėlio apačioje Rankena stūmimui - bent iš vieno šono ar priekio Ratukai: 4 (keturi) ratukai ne mažesnio diametro nei 75 mm ir ne didesnio nei 100 mm; 2 (du) ratukai su stabdžiais iš priekinės vežimuko pusės | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Virš stalviršio sumontuotas rėmas su ≥9 vnt. (išdėlioti dviem eilėmis 5+4 vnt.) atverčiamų stalčiukų smulkioms priemonėms susidėti | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Vežimėlio korpusas bei stalčiai pagaminti iš milteliniu būdu dažyto plieno, padengto akriliniu poliuretano emaliu, stalviršis iš ABS plastiko;(spalva bus parenkama užsakymo metu) | Būtina | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Stalčiai | 5vnt. stalčiai su švelniai užsidarančiais teleskopiniais bėgeliais, pilnai ištraukiami ≥1vnt.stalčius, kurio išorinis aukštis 100mm±10 ≥1vnt. stalčius, kurio išorinis aukštis 100mm±10 mm ≥2vnt. stalčiai, kurių išorinis aukštis 150 mm±10 ≥2vnt. stalčiai, kurių išorinis aukštis 200 mm±10 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Papildoma komplektacija: | Laikiklis su spec. talpa adatoms-≥1vnt.; Vienkartinių pirštinių dėžutės laikiklis-≥ 3vnt.; Plastikinė atliekų dėžutė su dangčiu -≥1vnt. Vieliniai krepšiai kateteriams kabinami ant instrumentinės šinos -≥2 vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

2 pirkimo dalis. Funkcinė lova  4 dalių

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Funkcinė slaugos lova 4 dalių | įrašo tiekėjas | 10 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Funkcinė lova  4 dalių-10vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Gulimosios dalies pagrindas | Pagamintas iš metalo skersinių padengto epoksido poliesterio dažais milteliniu būdu arba lygiavertės medžiagos | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Ratukai | 4, vieno ratuko skersmuo ne mažiau 100, ratukai su individualiais stabdžiais. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara arba mechaniniu būdu; 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 17º. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Šoniniai ranktūriai | Plieniniai arba lygiaverčiai, dengiantys visą lovos ilgį ,nuleidžiami iki gulimo paviršiaus ir fiksuojami. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.10. | Lovagaliai | - Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); - Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.11. | Lovos valdymas | - Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.12. | Pasikėlimo kartis su rankena | Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.13. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 210 x 100 cm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.14 | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau 210kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.15 | Lovos svoris (be priedų) | Ne daugiau 120 kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.16 | Reikalavimai čiužiniui: | 1.Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2.Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; 3.Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 4.Čiužinio kraštai sustiprinti | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.17 | Reikalavimai čiužinio užvalkalui: | - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; - Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; - Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; 6.Atsparus dezinfekcijai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.18 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

3 pirkimo dalis. Funkcinė  lova  4 dalių

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Funkcinė lova 4 dalių | įrašo tiekėjas | 10 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Funkcinė lova  4 dalių-10vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Lovos tipas | Elektrinio valdymo, 4 dalių funkcinė lova. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.2. | Čiužinio platforma | 1. Sudaryta iš 4 funkcinių dalių (sekcijų): - galvos-nugaros; - sėdmenų; - šlaunų; - blauzdų. 2. Bendri visos čiužinio platformos matmenys (ilgis x plotis), neįskaitant čiužinio laikiklių, ne mažesni kaip 200 x 85 cm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.3. | Gulimosios dalies pagrindas | 1. Platformos sekcijos pagamintos iš lengvai valomų plastikinių arba metalinių plokščių arba juostų (neleidžiama siūlyti konstrukcijų iš metalinės vielos arba strypų), atsparios drėgnam valymui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui; 2. Čiužinio platformos sekcijas galima išimti valymui ir dezinfekcijai. Būtini jų fiksavimo mechanizmai, apsaugantys nuo atsitiktinio iškritimo; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.4. | Ratukai | 4, vieno ratuko skersmuo ne mažiau 100, ratukai su individualiais stabdžiais. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.5. | Aukščio reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Aukščio reguliavimo ribos, matuojant nuo grindų iki čiužinio platformos (be čiužinio): žemiausia riba ne daugiau 40 cm, aukščiausia riba ne mažiau 75 cm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.6. | Galvos-nugaros sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 60º. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.7. | Blauzdų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara 2. Maksimalus pakėlimo kampas ne mažesnis kaip 20°. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.8. | Šlaunų sekcijos pakėlimo kampo reguliavimas | 1. Valdoma elektrine pavara; 2. Maksimalus pasikėlimo kampas ne mažesnis kaip 30º. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.9. | Šoniniai apsauginiai rėmai | 1.Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose lovos šonuose,. Rėmas yra sudarytas iš 2 atskirai nuleidžiamų/pakeliamų dalių iš kurių dvi atskirai nuleidžiamos/pakeliamos, 2.Apsauginis rėmas nuleidžiamas rankenos, mygtuko arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo); 3.Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos, be čiužinio) ne mažiau 35 cm 4.Nuleidus lovą į žemiausią padėtį, nuleistas lovos šoninis apsauginis rėmas negali liesti grindų dangos | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.10. | Lovagaliai | 1.Pagaminti iš plastiko ir/arba metalo, užapvalintais kampais (dėl saugumo); 2.Nuimamos konstrukcijos, nuimami nenaudojant jokių įrankių; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.11. | Lovos valdymas | Rankinis pultelis, pakabinamas ant lovos šono; Pultelio pagalba galima reguliuoti lovos aukštį, galvos-nugaros ir kojų sekcijų pakėlimo kampus | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.12. | Pasikėlimo kartis su rankena | Tinkanti siūlomo modelio lovai, 1 komplektas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.13. | Lovos išoriniai matmenys (ilgis x plotis), įskaitant visas šonines apsaugas | Ne didesni kaip 220 x 98 cm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.14. | Saugi darbinė apkrova | Ne mažiau 250kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.15. | Lovos svoris (be priedų) | Ne daugiau 160 kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.16 | Reikalavimai čiužiniui: | 1.Poroloninis, ne mažesnio kaip 40 kg/m3 tankio, skirtas ligoninės lovoms, tinkantis pragulų profilaktikai, esant mažai ir vidutinei pragulų susidarymo rizikai; 2.Tinkantis naudoti iš abiejų pusių; Čiužinio ilgis ir plotis atitinka lovos čiužinio platformos išmatavimus, aukštis ne mažiau 14 cm; 3.Čiužinio kraštai sustiprinti | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.17 | Reikalavimai čiužinio užvalkalui: | - Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); - Pralaidus orui, bet nepralaidus skysčiams; - Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; - Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 70 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse; - Nedegus – atsparumas užsiliepsnojimui atitinkantis EN 597-1 ir EN 597-2 standartus arba lygiaverčius; 6.Atsparus dezinfekcijai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 1.18 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

4 pirkimo dalis. Spintelės prie lovų

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Spintelės prie lovų | įrašo tiekėjas | 20 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Spintelės prie lovų -20vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Spintelė skirta naudoti prie lovos, laikyti daiktus. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2. | Medžiagos | Pagaminta iš medžio drožlių plokštės arba lygiavertės medžiagos | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3. | Stalčius | Stalčių rankenėlės metalinės, chromuotos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4. | Ratukai | Keturi 50mm.±10cm ratukai. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5. | Reguliavimas | Staliuko aukštis reguliuojamas nuo 72 iki 101 cm |  |  |
| 6. | Staliukas sulankstomas | Staliukas, esant reikalui, kompaktiškai sulankstomas šalia spintelės. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7. | Spintelės išmatavimai | (49 x 60 x 87 cm).±10cm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8. | Staliuko išmatavimai | (34x58 cm) ±10cm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9. | Komplektacija | viršutinis stalčius -≥1vnt. niša ir apatinė spintelė -≥1vnt. maitinimo staliukas -≥1vnt. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10. | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

5 pirkimo dalis. Pacientų transportavimo vežimėlis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pacientų transportavimo vežimėlis | įrašo tiekėjas | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Pacientų transportavimo vežimėlis-1vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis (šio punkto reikalavimų atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). | Pacientų transportavimui, apžiūrai ir procedūroms pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse bei neilgalaikiam (iki paros) gulėjimui, t. y. naudojimui vietoj funkcinės lovos. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais (kampiniais), ne mažesnio kaip 200 mm skersmens ratukais; pakeliamas/nuleidžiamas centrinis (įmontuotas važiuoklės centre) fiksuotos sukimosi krypties ratukas, užtikrinantis vežimėlio manevringumą bei išilginio judesio stabilumą. 2. Su centrinio valdymo stabdžių sistema. 3. Stabdžių valdymo svirtys įrengtos abiejuose vežimėlio galuose - galvūgalyje ir kojūgalyje. 4. Važiuoklės rėmas uždengtas plastikiniu gaubtu. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Čiužinio platforma | 1. Ne mažiau kaip 2 sekcijų, su reguliuojamo pakėlimo kampo nugaros sekcija. 2. Išmatavimai (ilgis x plotis) ne mažesni kaip 1900 x 600 mm. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Čiužinio platformos aukščio ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijų reguliavimas | 1. Čiužinio platformos aukštis ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijos reguliuojamos hidraulinių kolonų pagalba. 2. Čiužinio platformos aukščio reguliavimo ir Trendelenburgo bei anti-Trendelenburgo pozicijų keitimo pedalai įrengti abiejuose vežimėlio šonuose. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Čiužinio platformos aukščio reguliavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 580 mm iki 880 mm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Maksimalūs čiužinio platformos pavertimo į Trendelenburgo/ anti-Trendelenburgo pozicijas kampai | Ne mažesni kaip +12°/- 12° | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Maksimalus nugaros sekcijos pakėlimo kampas | Ne mažesnis kaip 70° | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Rankenos vežimėliui stumti/traukti | Įrengtos abiejuose galuose, t. y. galvūgalyje ir kojūgalyje. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9 | Vežimėlio kampinės apsaugos | Apsauginiai „bamperiai“ įrengti visuose keturiuose vežimėlio kampuose | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10 | Apsauginiai šoniniai rėmai | 1. Vienodos konstrukcijos apsauginiai rėmai sumontuoti abiejuose vežimėlio šonuose. 2. Apsauginis rėmas užima ne mažiau kaip 2/3 čiužinio platformos ilgio ir yra vienos sekcijos (ne kelių atskirai pakeliamų/nuleidžiamų sekcijų). 3. Apsauginis rėmas nuleidžiamas/pakeliamas suskleidžiant/išskleidžiant grotelinę rėmo konstrukciją (ne viso nesuskleisto apsauginio rėmo poslinkio aukštyn/žemyn būdu). 4. Suskleisto apsauginio rėmo viršus nusileidžia iki čiužinio viršutinio paviršiaus lygio arba žemiau | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 11 | Komplekte su vežimėliu pateikiamas čiužinys (1 vnt | 1. Su vežimėliu komplektuojamo čiužinio ilgis ir plotis atitinka čiužinio platformą (šio reikalavimo atitikties įrodymui pakanka pateikti tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). 2. Čiužinio storis ne mažesnis kaip 7 cm; 3. Čiužinio užvalkalas plaunamas, nepralaidus vandeniui, laidus orui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 12 | Vežimėlio infuzinis stovas (1 vnt.) | Tvirtinamas prie vežimėlio, reguliuojamo aukščio, turintis kabliuką (-us) infuzuojamo skysčio talpos (-ų) pakabinimui. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 13 | Vežimėlio saugus darbinis apkrovimas (gamintojo deklaruojama maksimali leidžiama apkrova) | Ne mažiau kaip 250 kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 14 | Vežimėlio išoriniai matmenys (ilgis x plotis) | Ne didesni kaip 2100 x 850 mm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 15 | Vežimėlio paviršių paruošimas | Paviršiai turi užtikrinanti lengvą valymą bei atsparumą korozijai, mechaniniam ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 16 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

6 pirkimo dalis. Nerūdijančio plieno vežimėlis skirtas padėti medicininiams instrumentams

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nerūdijančio plieno vežimėlis skirtas padėti medicininiams instrumentams | įrašo tiekėjas | 2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Nerūdijančio plieno vežimėlis skirtas padėti medicininiams instrumentams  -2vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas darbui skubios pagalbos skyriaus aplinkoje | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Vežimėlio medžiagos | Nerūdijantis plienas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 80 cm ±5 ; Gylis 63 cm ±5; Aukštis 95 cm ±5; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Vežimėlio priedai | 1.Plieno lakšto trys lentynos 2.Vežimėlio viršuje dvi rankenos | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Reikalavimai stalčiams | Be stalčių | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Vežimėlio spalva | Vežimėlis iš nerūdijančio metalo , nedažytas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Vežimėlio apačia | Ratukai su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9 | Reikalavimai ratukams | 1. Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų skersmuo ≥100 mm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10 | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, j kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 11 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

7 pirkimo dalis. Daugiafunkcinis procedūrinis vėžimėlis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Daugiafunkcinis procedūrinis vėžimėlis | įrašo tiekėjas | 2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: . Daugiafunkcinis procedūrinis vėžimėlis    -2vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vežimėlio medžiagos | Plastikas, nerūdijantis plienas arba lakuotas plienas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 34 cm ±5;, gylis 45 cm ±5; aukštis 80 cm ±10; Lentynos plotis 30 cm ±2; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Vežimėlio priedai | 1. Su vienu stalčiumi 2. Su viena lentyna 3. Panaudotų aštrių atliekų konteineris su laikikliu konteinerio tvirtinimui prie vežimėlio; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams 2. Pagamintas iš melamininės dervos dangos (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengtas vienas stalčius su rankenėle 2. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Vežimėlio spalva | Vežimėlio spalva balta pageidautina visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Vežimėlio apačia | Ratukai su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Reikalavimai ratukams | 1. Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; 2. Ratukų skersmuo ≥50 mm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9 | Paviršių paruošimas bei padengimas | - Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

8 pirkimo dalis. Multifunkcinis vėžimėlis medicininei irangai

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Multifunkcinis vėžimėlis medicininei irangai | įrašo tiekėjas | 13 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Multifunkcinis vėžimėlis medicininei irangai -13vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vežimėlio medžiagos | Plastikas, nerūdijantis plienas arba milteliniu būdu dažytas plienas. Lentynėlė ir stalčius iš MDP padengtos plastiku (arba lygiavertės medžiagos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 60 cm ±10;, gylis 45 cm ±5; aukštis 80 cm ±10; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Vežimėlio priedai | 1. Vienas stalčiumi su rankenėle. 2. Viena lentyna | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams . 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno . Lentynėlė ir stalčius iš MDP padengtos plastiku (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengti ≥ 1 stalčius 2. Viena lentyna 3. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Vežimėlio spalva | Vežimėlio spalva balta, pageidautina visas korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles, arba tik stalčių išorinės panelės | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Vežimėlio apačia | Ratukai su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Reikalavimai ratukams | - Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; Ratukų skersmuo ≥50 mm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 9 | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1.Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2.Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 10 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

9 pirkimo dalis. Nerūdyjančio plieno vežimėlis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nerūdyjančio plieno vežimėlis | įrašo tiekėjas | 1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Nerūdyjančio plieno vežimėlis  -1vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vežimėlio medžiagos | Nerūdijantis plienas arba milteliniu būdu dažytas plienas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 50 cm ±5;, ilgis 90 cm ±5; aukštis 80 cm ±5; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Vežimėlio priedai | Dvi lentynos Aukštis tarp lentynų 48 cm ±2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams . 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno . (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Vežimėlio apkrova | ≥100kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Reikalavimai ratukams | Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; Ratukų skersmuo ≥10 cm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1.Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2.Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

10 pirkimo dalis. Nerūdyjančio plieno vežimėlis

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) | Vnt. | Vieneto kaina € be PVM. | PVM | Vieneto kaina € su PVM | Bendra pasiūlymo kaina € su PVM (3x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nerūdyjančio plieno vežimėlis | įrašo tiekėjas | 4 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

TECHNINIAI REIKALAVIMAI: Nerūdyjančio plieno vežimėlis  -4vnt.

Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai  atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vežimėlio medžiagos | Nerūdijantis plienas arba lygiavertės medžiagos | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 2 | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 52 ±2 cm, ilgis 84 cm ±2; aukštis 1240 ±2cm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 3 | Vežimėlio priedai | Keturios lentynos Viršutinės lentynos aukštis 109 ±2cm Aukštis tarp lentynų 27 ±2cm | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 4 | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams . 2. Pagamintas iš nerūdijančio plieno . (arba lygiavertės medžiagos) atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 5 | Vežimėlio apkrova | ≥100kg | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 6 | Reikalavimai ratukams | Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; Ratukų skersmuo ≥10 cm; | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 7 | Paviršių paruošimas bei padengimas | 1.Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2.Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |
| 8 | Garantija ir garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) pirkimo skelbime;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Patvirtiname, kad susipažinome su PO nurodytais reikalavimais.

- Visos kainos (įkainiai) pasiūlyme turi būti įrašomos eurais, apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu.

- Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamos skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Pastaba:

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas reikalingas, medžiagas, gaminius, prietaisus, mokesčius ir pan.

- Į kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas tiesiogines ir pridėtines išlaidas.

Kartu su pasiūlymu pateikiame šiuos dokumentus:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, patvirtiname, kad atitinkame šiose konkurso sąlygose keliamus reikalavimus.

_____________________________________	                                            __________	                                                 ________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)		                   (parašas)	                                                              (Vardas ir pavardė)