PĖSČIŲJŲ – DVIRAČIŲ TAKO IR LAUKO APŠVIETIMO TINKLŲ TARP FABRIKO IR VOKĖS GATVIŲ LENTVARIO M., TRAKŲ R. SAV. RANGOS DARBAI

Pirkimo sąlygų paaiškinimas (antra dalis į pateiktas užklausas):

1. Klausimas. Kvalifikacinių reikalavimų lentelės 1 punkte nustatytas reikalavimas „Tiekėjas (tiekėjo grupės partneriai kartu) per paskutinius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos savo jėgomis yra atlikęs nežemesnės kaip E kategorijos gatvių naujos statybos ar rekonstravimo, įrengiant lauko apšvietimo tinklus, (be projektavimo), kurių vertė yra ne mažesnė kaip 180 000,00 Eur be PVM. ir svarbiausių darbų* atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.“

Prašome patvirtinti, kad tinkama kvalifikacijai pagrįsti sutartimi bus laikoma sutartis, kur tiekėjas savo jėgomis atliko susisiekimo dalies darbus, o lauko apšvietimo tinklų dalį sutarties apimtyje atlikinėjo pasitelkti subrangovai.

Pastebime, kad įmonės įprastai specializuojasi vienoje darbų kategorijoje, todėl reikalavimas savo jėgomis būti atlikus tiek bendruosius statybos darbus, tiek specialiuosius statybos darbus ribotų konkurenciją.

Atsakymas. Patvirtiname, kad bus tinkama.

2 Klausimas. Excel žiniaraštyje 7 pozicija „Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 5.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15“ 1902 m2. Pabrėžiame, kad projekte įrengiama 8 cm AC 22 PL ir 3 cm AC 5 VL. Šioje pozicijoje turėtų būti 8 cm.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

3 Klausimas. Excel žiniaraštyje 9 pozicija .Pėsčiųjų tako dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnio storis 8.0 cm) k8=1.17,k9=1.15 1902 m2. Aptainis sluoksnis neįrengiamas šiame projekte. Žiniaraštyje turi būti naikinama ši pozicija.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

4 Klausimas. Iš techninio darbo projekto žiniaraščio „Apsauginių vamzdžių ant dujotiekio įrengimas, kontrolinių vamzdelių ant apsauginių vamzdžių įrengimas, apsauginių šulinių įrengimas: 22 m/ 4 vnt. Prašome detalizuoti kokie tai šuliniai, kokio diametro. Prašome pateikti brėžinius.

Atsakymas. Įrengiamas tik apsauginis metalinis vamzdis.

5 Klausimas. Projekte nėra numatyta įrengti trinkelių su vedimo paviršiu akliesiems. Prašome patvirtinti, kad nereikės įrengti vedimo paviršiaus akliesiems. Jei reikės, prašome taisyti brėžinius ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį naujais darbais.

Atsakymas. Šiuos darbus prašome įsivertinti vadovaujantis Techniniu darbo projektu.

6 Klausimas. Prašome nurodyti kokios spalvos rengiamos betoninės trinkelės.

Atsakymas. Pilkos.

7 Klausimas. Prašome nurodyti naujai sodinamų medžių apimtį, aukštį ir pavadinimą 40 vnt.

Atsakymas. TS 12.2 numatomos paprastosios liepos 8 cm storio, 1 m aukščio. Suderinus su perkančiąja organizacija, galimas keitimas.

8 Klausimas. Excel žiniaraštyje „Signalinių gelžbetoninių stulpelių (0.16x0.08x1.4 m) pastatymas k9=1.15“ techninio darbo projekto žiniaraštyje „platikiniai“. Prašome patvirtinti, kad reikės įrengti plastikinius signalinius stulpelius.

Atsakymas. Įrengiami plastikiniai signaliniai stulpeliai.

9 Klausimas. Dangos ženklinimo kiekiai excel žiniaraštyje nesutampa su techninio darbo projekto žiniaraščiu. Prašome ištaisyti klaidas.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

10 Klausimas. Excel žiniaraštyje „Viensluoksnio 15 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro k9=1.15“ turi būti 20 cm. Prašome taisyti klaidas.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

11 Klausimas. Prašome patikslinti, kokios frakcijos skaldos pagrindo dangą įsivertinti pasiūlyme, kadangi nesutampa TS, brėžiniai ir aiškinamasis raštas.

Atsakymas. Po pėsčiųjų ir dviračių taku yra numatyta – 0/45, po nuovaža - 40/70.

12 klausimas. Brėžiniuose pavaizduoti dviračių stovai, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose dviračių stovų įrengimas nenumatytas. Vadovaujantis konkurso sąlygomis, tiekėjai teikdami pasiūlymą turi vadovautis pateiktais žiniaraščiais. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Dviračių stovų įrenginėt nenumatome.

13 Klausimas. Brėžiniuose pavaizduoti neregių vedimo sistemos elementai. Darbų kiekių žiniaraštyje šie darbai nėra numatyti. Prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį šiais darbais ir nurodyti įrengiamą kiekį.

Atsakymas. Teikdamas pasiūlymą, rangovas privalo įsivertinti ir į kainą įtraukti neregių vedimo sistemos (vedimo paviršių ir įspėjamųjų paviršių) įrengimą pagal techninę specifikaciją ir brėžinius. Darbų kiekių žiniaraščio 3.3 pozicija patikslinta; papildomai įtrauktos pozicijos 3.15 ir 3.16 su neregių vedimo sistemos elementų įrengimo kiekiais.

14 Klausimas. Konkurso sąlygų 2 priedo „Darbų kiekių žiniaraštis (susisiekimas)“ 3 skyriaus „Dangos konstrukcijos įrengimas“ 8 punktas „Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 5.00 cm storio, klotuvas iki 200 t/h) k8=1.17,k9=1.15“ kiekis 19,02 100m2.

Prašome patikslinti kur numatomi atlikti šiame punkte 8 nurodyti darbai, nes dviračių tako dvisluoksnės asfaltbetonio dangos įrengimas numatytas p.9 ir p.10.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

15 Klausimas. Ar galite patikslinti informaciją dėl "Tako apšvietimo darbų" - žiniaraštyje *excel formatu pateikti mažesni šviestuvų kiekiai, nei projekto žiniaraštyje nurodyti kiekiai?

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

16 Klausimas. Taip pat reikia, kad patikslintumėte dėl tranšėjos kasimo darbų ar tikrai darbai bus atliekami: tiek rankinis, tiek mechanizuotas tranšėjų kasimas?

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

17 Klausimas. Labai skiriasi kiekiai (kasimo kiekiai didesni, mažiau šviestuvų nurodyta ir t.t) ir darbų sudėtis apšvietimo dalies pateiktame excel darbų kiekių žiniaraštyje ir apšvietimo dalies projekte pateiktame darbų kiekių žiniaraštyje. Prašome patikslinti, kuriais kiekiai ir darbais vadovautis teikiant pasiūlymą

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

18 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 1 „Paruošiamieji darbai“ 2 pozicijoje numatytas 76 m2 Asfalto dangų nufrezavimas , kai freza su pakrovimu, kai pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.2 pozicijoje numatytas 76 m2 Esamos asfaltbetonio dangos ardymas ir atstatymas, tačiau 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje atstatymo darbai nėra pateikti. Ar šių darbų yra įvertinti 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 3 „Dangos konstrukcijos įrengimas“? Kuriose pozicijose?

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

19 Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.9 pozicijoje numatytas 28 vnt. Signalinių stulpelių pastatymas bei techninėje specifikacijoje nurodyta, kad rengiami A grupės signaliniai stulpeliai (plastikiniai) pagal TRAT SST 14 reikalavimus, tačiau 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 5 „Saugaus eismo organizavimas“ 6 pozicijoje numatyti 28 vnt. Signalinių gelžbetoninių stulpelių (0.16x0.08x1.4 m) pastatymas. Prašome panaikinti besidubliuojančius darbus bei pataisyti 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį pagal techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

20 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 5 „Saugaus eismo organizavimas“ 7 pozicijoje numatyti 2 vnt. Suolų įrengimas stotelėse ir dar 8 pozicijoje 2 vnt. Suolo įrengimas, kai pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje skyriuje 6 „Saugaus eismo organizavimas“ numatytas tik 2 vnt. Suolų įrengimas. Prašome tiksliai nurodyti suolų įrengimo darbų apimtį bei pataisyti žiniaraščius.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

21 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 5 „Saugaus eismo organizavimas“ 1 pozicijoje numatytas 7 vnt. Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (atr.k.), kai pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 6.1 pozicijoje numatytas 7 vnt. Kelio ženklų vienstiebių metalinių d=76,1 mm, h=4,00 m atramų su betono pagrindu pastatymas. Prašome panaikinti besidubliuojančius darbus bei pataisyti 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį pagal techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

22 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 3 „Dangos konstrukcijos įrengimas“ 8 pozicijoje numatyti 1902 m2 Viensluoksnės kelio dangos įrengimas iš pagrindo - dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnis 8.00 cm storio , klotuvas iki 200 t/h), kai 9 pozicijoje jau numatytas 1902 m2 Pėsčiųjų tako dvisluoksnės dangos apatinio sluoksnio įrengimas iš apatinio dangos sluoksnio asfaltbetonio (sluoksnio storis  8.0 cm). Be to pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.2 pozicijoje numatytas 1902 m2 asfalto dangos sluoksnis iš mišinio AC 22 PL, h=0,08. Prašome panaikinti besidubliuojančius darbus bei pataisyti 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį pagal techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

23 Klausimas Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.4 pozicijoje numatytas 834 m2 Pasluoksnio įrengimas iš smėlio, h-0,03, tačiau projekto aiškinamajame rašte pėsčiųjų tako dangos konstrukcijoje numatytas Išlyginamasis posluoknis iš skaldos atsijų, h- 3 cm, o pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje 6 pozicijoje pateiktas Šaligatvio pasluoksnio įrengimas ( akmenų atsijos, sluoksnio storis  3 cm). Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome tiksliai nurodyti reikalavimus 3 cm storio pasluoksnio medžiagai.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

24  Klausimas Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 3 „Dangos konstrukcijos įrengimas“ 12 pozicijoje numatyti 51 m2 5 cm storio viensl. dangos iš 0/16-Vn ar 0/16Vžv asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200t. Tokios asfaltbetonio mišinių markės seniai nebegalioja. Be to pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.11 pozicijoje pateiktas 51 m2 AC 16 PD, h- 0,06 asfalto pagrindo - dangos sluoksnio įrengimas nuovažose. Prašome pataisyti 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį pagal techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį, nurodant darbus vieno storio sluoksniui.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

25 Klausimas Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 3 „Dangos konstrukcijos įrengimas“ 14 pozicijoje numatytas 53 m2 15 cm storio viensl. pagrindo iš dolomit. skaldos 40-70 mm didesnio kaip 98.1 MPa atsparumo įrengimas, kai pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.12 pozicijoje pateiktas 53 m2 Skaldos pagrindas iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome tiksliai nurodyti skaldos frakciją bei pataisyti 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį pagal techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį, nurodant darbus vieno storio sluoksniui.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

26 Klausimas Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje skyriuje 3 „Dangos konstrukcijos įrengimas“ 2 pozicijoje numatytas 1902 m2 Viensluoksnio  15 cm storio pagrindo įrengimas iš skaldyto žvyro, kai pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalyje numatytos dvi kelio dangos konstrukcijos: I variantui – 1902 m2 Skaldos pagrindas (po asfalto danga) iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,15 m (sąnaudų kiekių žiniaraščio 3.5 poz.), II variantui - Žvyro pagrindas (po asfalto danga) iš nesurištų mineralinių medžiagų mišinio 0/45, h=0,20 m. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome nurodyti kuriam kelio dangos konstrukcijos variantui Rangovas turi pateikti pasiūlymą bei pataisyti 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštį pagal techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

27 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis excel formatu ir techninio darbo projekto darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis. Skyrius dangos konstrukcijos įrengimas. Po asfalto danga numatytas 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 1902 m2. Techninio darbo projekto brėžiniuose po asfalto dangomis numatytas 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas. Prašome patikslinti neatitikimus ir patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

28 Klausimas. Darbų kiekių žiniaraštis excel formatu ir techninio darbo projekto darbų ir medžiagų kiekių žiniaraštis. Skyrius dangos konstrukcijos įrengimas. Po trinkelių danga numatytas 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas - 834 m2. Techninio darbo projekto brėžiniuose po trinkelių danga numatytas 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas. Prašome patikslinti neatitikimus ir patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

29 Klausimas. Ar Rangovas turi įvertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei taip, prašome pateikti atkuriamosios vertės sumą atskiroje pozicijoje 2 priedo susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje.

Atsakymas. Medžių atkuriamosios vertės nepateiksime, jos vertinti nereikia.

30 Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninėje specifikacijoje numatyti metaliniai dviračių stovai iš cinkuoto plieno, tačiau nei projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje nei pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje šių stovų įrengimo darbų apimtys nėra pateiktos. Ar Rangovas turi įsivertinti dviračių stovų įrengimą? Jei taip, prašome pataisyti kiekių žiniaraščius.

Atsakymas. Dviračių stovų įrenginėt nenumatome. Žr. 12 atsakymą.

31 Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 1.2 pozicijoje numatytas 76 m2 Esamos asfaltbetonio dangos ardymas ir atstatymas. Prašome nurodyti 76 m2 dangos atstatymui asfaltbetonio mišinio markę ir sluoksnio storį šiai pozicijai.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraščių 3.9 pozicija patikslinta. Atstatomos dangos surištojo pagrindo sluoksnio iš AC 16 PD įrengimas, t = 10 cm, su asfaltbetonio klotuvu, sutankinimas. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

32 Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies techninėje specifikacijoje nurodyta, kad kelkraščiai sutvirtinami (viršutinis sluoksnis) iš 85% skaldos ir 15% dirvožemio mišinio fr. 11/22 ir užsėjami žole bei brėžinyje AT-21S-1725-TDP 01 B.04 „Pralaidos po nuovaža tipinis skersinis profilis“ pateiktas kelkraštis, tačiau nei projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje nei 2 priedo darbų kiekių žiniaraštyje kelkraščių įrengimo darbų apimti nėra pateikta. Prašome pateikti kelkraščių įrengimo darbų apimtį, nurodyti sluoksnio storį bei pataisyti žiniaraščius.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraščiai patikslinti. Įtraukta pozicijos 3.14 su kelkraščių tie nuovaža įrengimo kiekiais. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

33 Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.9 pozicijoje numatytas 2415 m Vejos ir velo bortų įrengimas, tačiau techninėje specifikacijoje pateikti reikalavimai tik vejos bortų matmenys vejos - 1000x200x80, vejos - 1000x200-160x80. Kadangi pateiktas techninis darbo projektas bei viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome nurodyti reikalavimus velo bortams bei pateikti atskirai skirtingų matmenų bortų kiekius.

Atsakymas. Darbų kiekių žiniaraščių 3.9 pozicija patikslinta. Pateikti atskiri kiekiai velo (1000x200-160x80) ir vejos (1000x200x80) bortų. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

34 Klausimas. Pirkimo sąlygų 2 priede pateiktame patikslintame susisiekimo dalies darbų kiekių žiniaraštyje darbai ir medžiagos neatitinka darbams ir medžiagoms, numatytiems pateikto techninio darbo projekto sąnaudų kiekių žiniaraštyje. Kadangi viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome pateikti 2 priede susisiekimo daliai darbų kiekių žiniaraštį pagal projekto sąnaudų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

35. Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 3.3 pozicijoje numatytas 834 m2 Trinkelių dangos įrengimas, h-0,08. Ar Rangovui reikia įsivertinti neregių  vedimo sistemų elementų įrengimą? Jei taip, kadangi pateiktas techninis darbo projektas bei viešųjų pirkimo įstatyme 35 straipsnio 4 punkte reglamentuojama, kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia, prašome pateikti atskirai pilkos spalvos trinkelių dangos įrengimo darbų apimtį ir atskirai neregių  vedimo sistemų elementų įrengimo darbų apimtį.

Atsakymas. Teikdamas pasiūlymą, rangovas privalo įsivertinti ir į kainą įtraukti neregių vedimo sistemos (vedimo paviršių ir įspėjamųjų paviršių) įrengimą pagal techninę specifikaciją ir brėžinius. Darbų kiekių žiniaraščio 3.3 pozicija patikslinta; papildomai įtrauktos pozicijos 3.15 ir 3.16 su neregių vedimo sistemos elementų įrengimo kiekiais.

36 Klausimas. Pateikto techninio darbo projekto susisiekimo dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje 5.2 pozicijoje numatytas 7 vnt. / 51,5 m Plastikinių pralaidų d400, d200 įrengimas su antgaliais, tačiau techninėje specifikacijoje nurodyta, kad pralaidoms naudojami 400 ir 600 vidinio skersmens vamzdžiai ir pateikti reikalavimai tik D400 mm pralaidoms. Prašome tiksliai nurodyti, kokio skersmens pralaidas reikia įrengti, ir pateikti pralaidų ilgius atskirai konkrečiam skersmeniui bei patikslinti žiniaraščius.

Atsakymas. Patiksliname, kad šiame objekte numatytos tik D400 mm pralaidos. Darbų kiekių žiniaraštyje 5.2 pozicija patikslinta.

37 Klausimas. Excel darbų kiekių žiniaraštis. Dangos konstrukcijos įrengimas. Žiniaraštyje numatyta:

Vadovaujantis techniniu darbo projektu numatyta dviejų sluoksnių danga:

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

38 Klausimas. Prašome patikslinti ar nėra susidubliavusios excel darbų kiekių žiniaraščio 8 ir 9 pozicijos.

Prašome patikslinti:

Excel darbų kiekių žiniaraštis. Vandens nuvedimo įrengimas. Numatytas smėlio pagrindo įrengimas - 31 m3 (1 pozicija), tranšėjų užpylimas rankinių būdu - 15,5 m3 (3 pozicija), mechanizuotas tranšėjų užpylimas - 15 m3 (5 pozicija) bendroje sumoje 61,5 m3. Tuo tarpu techninio darbo projekto žiniaraštyje pralaidų tranšėjų užpylimui gamtiniu smėliu ir sutankinimui numatyta - 31 m3. Prašome paaiškinti neatitikimus ir patikslinti darbų kiekių žiniaraštį

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

39. Klausimas. Excel darbų kiekių žiniaraštis. Vandens nuvedimo įrengimas. 4 pozicija grunto tankinimas, prašome paaiškinti iš ko susideda numatytas kiekis 68 m3. ir esant reikalui patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas. Perkančiosios organizacijos pateikti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) ir patikslinti darbų kiekių žiniaraščiai (exel formatu) yra negaliojantys, kaip buvo pranešta CVP IS priemonėmis. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi techniniu darbo projektu, pateikia darbų kiekių žiniaraščius, kurie atitinka techniniame darbo projekte nurodytu darbų kiekių žiniaraščius. Prašome vadovautis 2025-08-22 įkeltais DKŽ.

40. Klausimas. Techninio darbo projekto susisiekimo dalyje nurodyta, kad dujotiekio kirtimo vietose numatomi apsauginiai dėklai, o sąnaudų kiekių žiniaraštyje pateiktas apsauginių vamzdžių, kontrolinių vamzdelių ir apsauginių šulinių įrengimas. Taip pat nurodyta, kad dėl šių darbų atlikimo reikia kreiptis į ESO. Prašome patikslinti, ar šie darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą, ar jie bus vertinami atskirai?

Atsakymas. Darbai turi būti įtraukti į pasiūlymo kainą.

41. Klausimas. Prašome į pataisytus žiniaraščius įtraukti atskirose pozicijose ir išpildomosios dokumentacijos parengimą bei kadastrinių bylų parengimą/ atnaujinimą.

Atsakymas. Darbai į traukti į darbų kiekių žiniaraščius – 7 skyrius 7.1 ir 7.2 pozicijos.

42. Klausimas. Pateiktame techniniame darbo projekte nurodyta rengti asfalto dangą, vadovaujanti ĮT ASFALTAS 08 reikalavimais. Tačiau šiuo metu galioja ĮT ASFALTAS 25 ir TRA ASFALTAS 25. Prašome patikslinti asfalto pagrindo asfaltbetonio mišinio markę pateikti reikalavimus asfaltbetonio mišiniams pagal galiojančius normatyvinius aktus.

Atsakymas. Prašome vadovautis ĮT ASFALTAS 25 ir TRA ASFALTAS 25. Darbų kiekių žiniaraščio 3.2 pozicija patikslinta.