Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

GAMTOS MOKSLŲ/STEAM LABORATORIJOS JUTIKLIŲ BEI EKSPERIMENTŲ RINKINIŲ KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BĮ Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija perka Eksperimentų rinkinius ir jutiklius chemijos, fizikos, gamtos mokslų STEAM laboratorijoms (toliau -prekės).

- Visas prekes, kurios nurodytos III dalyje tiekėjas turi savo sąskaita pristatyti BĮ Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijai, adresu, Bandžių g.4, Klaipėda, paruošti ir sukonfigūruoti jas naudojimui.

- Prekės turi būti gamykliškai naujos „brandnew“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ ir „refurbished“ („remarked“) komponentai – neleistini.

- Tiekėjas pristatęs ir paruošęs naudojimui prekes turės pademonstruoti jų funkcijas ir pravesti darbo su jutikliais ir eksperimentų rinkiniais mokymus vartotojams – ne mažiau kaip 2 akademines valandas.

- Pristačius prekes kartu su  priėmimo -perdavimo aktu turi būti pateiktos išsamios naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba, apimančios naudojimo vadovą,  eksperimentų aprašymus, techninius aprašymus.

- Eksperimentiniams rinkiniams turi būti  taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, o jutikliams – ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija.

- BENDRI REIKALAVIMAI SIŪLOMIEMS JUTIKLIAMS

- Kiekvienas siūlomas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus:

  - Matuoti duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudojant internetinio ryšio.

  - Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas tinkamas USB kabelis).

  - Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį.

  - Visų jutiklių programinės įrangos atnaujinimai turi būti pateikiami nemokamai ir neribotą laiko tarpą.

  - Visiems jutikliams taikoma ne mažesnė kaip 60 mėnesių garantija (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti prekių priėmimo-perdavimo pasirašymo dienos). Garantija turi apimti nemokamą remontą ir neveikiančių dalių arba jutiklio pakeitimą, kad prekės galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį.

  - Turi būti pateiktos išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus(nurodyti III dalies lentelėje tinklalapio tikslią nuorodą).

  - Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai ir pan.

  - Visi jutikliai turi turėti įkraunamą bateriją.

- Programinė įranga turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.1. Kartu su jutikliu turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei.

8.2. Programinė įranga turi būti pateikiama lietuvių kalba, neribotam naudotojų skaičiui ir  nemokamai atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (nurodyti III dalies lentelėje tinklalapio tikslią nuorodą).

8.3.Programinės įrangos atnaujinimai turi būti teikiami nemokamai ir neribotą laiko tarpą.

8.4.Programinė įranga turi veikti ne mažiau nei šiuose įrenginiuose:

  - Staliniai ir nešiojami kompiuteriai (Windows, Apple Mac, Chromebook).

  - Mobilieji telefonai ir planšetės (iOS, Android).

  - Internetinė aplikacijos bent Chrome ir Edge naršyklėms.

  - Turi būti pateiktos išsamios instrukcijos lietuvių kalba, apimančios belaidžio jutiklio naudojimo vadovą, ir eksperimentų aprašymus(nurodyti III dalies lentelėje tinklalapio tikslią nuorodą).

9. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi turėti šias funkcijas:

9.1. leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą;

9.2. leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą.

9.3. leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą.

9.4. leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele;

9.5. leisti importuoti ir sujungti duomenis iš įvairių daviklių;

9.6. duomenimis dalintis su kitais įrenginiais, esančiais tame pačiame tinkle (pavyzdžiui mokinių įrenginiais);

- Kiekvienas parametras nurodomas prie konkretaus daviklio yra minimalus reikalaujamas parametras. Tiekėjas gali siūlyti geresnių parametrų įrangą.

II.	APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

16. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1. papunkčiu (Tvarkos aprašo 2 priedo  II skyriaus 2 punktu (Pakuotės):

16.1. Jeigu prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas prekes Pirkėjui, pateikia prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus. 16.2. Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti vieną iš dokumentų:

a)Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba

b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass8 ar kitas lygiavertis standartas, arba

c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

17. Įrodant siūlomos prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tiekėjas turi pateikti prekių gamintojo dokumentus (pvz.: techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.). Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad CPO ir PO galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

*Tiekėjas privalo išsamiai apibūdinti lentelės 5 stulpelyje prekių parametrus, nurodyti tikslias reikšmes, duomenis, nurodyti internetines nuorodas, pagal kuriuos perkančioji organizacija galės nustatyti prekių atitikį reikalavimams.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Reikalavimas Reikalaujama parametro reikšmė ne blogiau kaip arba lygiavertė | Kiekis | *Tiekėjo siūlomų prekių atitiktis reikalavimui Tiekėjas privalo įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. Taip pat kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba nuorodas į viešai prieinamą prekės gamintojo interneto tinklalapį, kuriame Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| BELAIDŽIAI JUTIKLIAI FIZIKOS EKSPERIMENTAMS |  |  |  |  |
|  | Belaidis judesio jutiklis | 1.1. Matavimo diapazonai; nuo 0,15 iki 6 m nuo 0 iki 50 000 µs -10 iki 70°C. 1.2.Tikslumas; ±2 mm ±2 °C. 1.3.Rezoliucija; 0,001 m 1 µs 0,1°C. 1.4.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 1.5.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 1.6.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų. 1.7.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 1.8.Fizinės specifikacijos; Svoris: ne daugiau 250g. Išoriniai matmenys: aukštis 135 mm x plotis 83 mm x ilgis 62 mm (±5% ). 1.9.Komplektacija: 1 x belaidis judesio jutiklis 1 x USB jungties laidas 1 x nemokama programinė įranga | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidis jėgos akcelerometro jutiklis | 2.1.Matavimo diapazonai; Jėga: ±100 N Pagreitis XYZ ir rezultatas: ±40 ms -2 , ±150 ms -2 (±4 g, ±16 g) Giroskopas XYZ: ±8 rad s -1 (±500 dps). 2.2.Rezoliucija; 0,01 N. 2.3.Didžiausia apkrova; ±120 N. 2.4.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 2.5.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 2.6.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų. 2.7.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 2.8.Fizinės specifikacijos; Svoris: ne daugiau 150g. Išoriniai matmenys: aukštis 27 mm x plotis 71 mm x ilgis 112 mm (±5% ). 2.9.Komplektacija: - 1 x išmanusis belaidis jėgos akselerometras - 1 x USB jungties laidas - 1 x kabliukas - 1 x guminis buferis - 1 x plastikinis kietasis buferis - 1 x nemokama programinė įranga | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidis įtampos ir srovės jutiklis - 20V/1A | 3.1.Matavimo diapazonai; ±1000 mA, ±20 V. Maksimumai; Maksimali įtampa įtampos kanale: ±22 V Maksimali srovė srovės kanale: ±5 A Maksimali srovės kanalo įtampa: ±13 V. 3.2.Rezoliucija; 1 mV, 1 mA. 3.3.Srovės jutimo pasipriešinimas; 0,1 Ω. 3.4.Įvesties įtampos varža; > 2 MΩ. 3.5.Galios specifikacijos:; 5 V prie 500 mA. 3.6.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 3.7.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 3.8.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 3.9.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų. 3.10.Fizinės specifikacijos; Svoris: ne daugiau 100g. Išoriniai matmenys: aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 92 mm(±5% ). 3.11.Komplektacija: - 1 x belaidis 20 V įtampos ir srovės jutiklis - 1 x USB jungties laidas 3.12.Papildomi reikalavimai: - Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: - 2 x 4 mm lizdai įtampai - 2 x 4 mm lizdai srovei | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidžių šviesos vartų pora | 4.1. Matavimo diapazonai; Laiko duomenys. 4.2.Tikslumas; 1 µs. 4.3.Zondo bangos ilgis; 940 nm. 4.4.A/B Vartų atskyrimas; 0,025 m. 4.5.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 4.6.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 30 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 4.7.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 4.8.Fizinės specifikacijos; Svoris: iki 160g. Išoriniai matmenys: aukštis 130 mm x plotis 40 mm x ilgis 100 mm(±5% ). 4.8.Komplektacija: 2 x belaidis šviesos vartų jutiklis 2 x USB jungties laidas 2 x jungties kabelis 2 x Tvirtinimo strypas 4.12.Papildomi reikalavimai: Į komplektaciją papildomai turi būti įtraukta: 1x vieno perskyrimo kortelė 1x dvigubo perskyrimo kortelė 1x kelių segmentų perskyrimo kortelė 1x Stipininis skriemulys | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
| BELAIDŽIAI JUTIKLIAI BIOLOGIJOS EKSPERIMENTAMS |  |  |  |  |
|  | Belaidis temperatūros jutiklis | 5.1.Matavimo diapazonai; -40 ̊C iki 125 ̊C ir Farenheito: -40 ̊F iki 257 ̊F. 5.2.Tikslumas; ±0,3 ̊C (0,5 ̊F) esant 0–70 ̊C temperatūrai, pakyla iki ±0,6 ̊C (1,1 ̊F). 5.3.Rezoliucija; 0,01 ̊C (0,01 ̊F). 5.4.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 5.5.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 5.6.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 5.7.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 5.8.Fizinės specifikacijos; Svoris: iki 100 g Išoriniai matmenys: aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm(±5% ) Nerūdijančio plieno strypas: 3 mm sk. x 160 mm (±5% ). 5.9.Komplektacija: - 1 x belaidis temperatūros jutiklis - 1 x USB jungties laidas | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidis dujų slėgio (absoliutaus) jutiklis (400 kPa) | 6.1. Matavimo diapazonai; 400 kPa. 6.2. Maksimalus sprogimo slėgis. Virš šio ir jutiklis bus sugadintas.; 1600 kPa. 6.3. Temperatūra kompensuojama; Nuo -40 iki 125˚C. 6.4. Didžiausia klaida; 1,5 % nuo 0 iki 85˚C. 6.5. Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 6.6. Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 6.7. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 6.8. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 6.9.Fizinės specifikacijos; Svoris: iki 100g. Išoriniai matmenys: aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 98 mm(±5% ). - Komplektacija: - 1 x belaidis absoliutaus dujų slėgio jutiklis - 1 x USB jungties laidas - 100 mm silicio vamzdelis - 2 x Male ir 1 x Female Luer jungtys | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Dujų slėgio jutiklio priedų rinkinys | 7.1. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 29 detalės. 7.2.Komplektacija: - 6 x Male Luer Lock tipo jungtis su 1/8" (3.2mm) antgaliu; - 6 x Female Luer Thread tipo jungtis su 1/8" (3.2mm) antgaliu; - 1 x plastikinis vienkartinis 50 ml švirkštas su Luer Lock jungtimi; - 2 x tiesi smailėjanti vamzdelio jungtis; - 1 x 200 mm pneumatinis oro vamzdelis (žemo slėgio); - 1 x 100mm PVC vamzdelis su 3mm skersmens skyle; - 2 x srauto reguliavimo kranelis; - 2 x tiesi vamzdžio jungtis 1/8" (3,2 mm) ID vamzdeliui; - 2 x Tee tipo jungtis 1/8" (3.2mm) ID vamzdeliui; - 2 x vienkryptis uždarymo Female Luer perėjimas į Male Luer su Luer jungtimi; - 2 x pipetės antgalis, nesterilus, geltonas universalus antgalis, 5-200µl; - 2 x pipetės antgalis, nesterilus, mėlynas universalus antgalis, 5-1000µl. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidis anglies dioksido (CO2) jutiklis | 8.1.Matavimo diapazonai: 8.2. CO2; nuo 0 iki 100 000 ppm. 8.3.Temperatūros; -40–85 0 C. 8.4.Slėgio; nuo 30 iki 110 kPa. 8.5.Drėgmės; nuo 0 iki 100. 8.6.Rezoliucija; CO 2 : 1 ppm Temperatūra: 0,1 laipsnio 0 C Slėgis: 0,01 kPa Drėgmė: 0,1 % RH. 8.7.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 8.8.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 8.9. Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 8.10. Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 8.11. Fizinės specifikacijos; Svoris: iki 150g. Išoriniai matmenys: aukštis 50 mm x plotis 35 mm x ilgis 185 mm(±5% ). 8.14. Komplektacija: - 1 x belaidis anglies dioksido (CO2) jutiklis - 1 x USB jungties laidas | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidis širdies ritmo jutiklis | 9.1Matavimo diapazonai; 0 - 200 dūžių per minutę (BPM) ir ±2000 mV. 9.2Rezoliucija; 1 BPM ir 1 mV. 9.3.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 9.4.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth nei žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 9.5.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 9.6.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 9.7.Fizinės specifikacijos; Svoris: iki 100 g Išoriniai matmenys: aukštis 34 mm x plotis 50 mm x ilgis 91 mm (±5% ). 9.8.Komplektacija: - 1 x belaidis širdies ritmo jutiklis - 1 x USB jungties laidas | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
| BELAIDŽIAI JUTIKLIAI CHEMIJOS EKSPERIMENTAMS |  |  |  |  |
|  | Belaidis temperatūros jutiklis | 10.1. Matavimo diapazonai; -40 ̊C iki 125 ̊C ir Farenheito: -40 ̊F iki 257 ̊F. 10.2. Tikslumas; ±0,3 ̊C (0,5 ̊F) esant 0–70 ̊C temperatūrai, pakyla iki ±0,6 ̊C (1,1 ̊F) esant kraštutinėms diapazono sąlygoms. 10.3.Rezoliucija; 0,01 ̊C (0,01 ̊F). 10.4.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 10.5.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz Veikimo diapazonas: nuo 0 iki 40 ̊C ir nuo 0 iki 95 % santykinis drėgnis (nekondensuojantis). 10.6.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 10.7.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 10.8.Fizinės specifikacijos; Svoris: iki 90g. Išoriniai matmenys: aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 90 mm(±5% ) Nerūdijančio plieno strypas: 3 mm sk. x 160 mm(±5% ). Komplektacija: - 1 x belaidis temperatūros jutiklis - 1 x USB jungties laidas | 4 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidė pH jutiklio pakuotė su adapteriu ir elektrodu | 11.1.Matavimo diapazonai; 1 diapazonas: pH, nuo 0,00 iki 14,00 pH. 2 diapazonas: ±1000 mV 3 diapazonas: vartotojo pH, nuo 0,00 iki 14,00 pH.. 11.2.Rezoliucija; 0,01 pH / 1 mV. 11.3.Ryšys; Laidinis per USB Belaidis per Bluetooth. 11.4.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 11.5.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 11.6.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 11.7.Adapterio fizinės specifikacijos; Svoris: iki 100g Išoriniai matmenys: aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 103 mm(±5% ). 11.8.Elektrodas:; Nuolydis (pH 4,00–6,86) >95 % Elektrodo skersmuo: nuo 11 iki 14 mm. 11.9.Komplektacija: - 1 x belaidis pH adapteris - 1 x pH elektrodas | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Belaidis dujų slėgio (absoliutaus) jutiklis (400 kPa) | 12.1.Matavimo diapazonai; 400 kPa. 12.2.Maksimalus sprogimo slėgis. Virš šio ir jutiklis bus sugadintas.; 1600 kPa. 12.3.Temperatūra kompensuojama; Nuo -40 iki 125˚C. 12.4.Didžiausia klaida; 1,5 % nuo 0 iki 85˚C. 12.5.Ryšys; Laidu per USB Belaidis per Bluetooth. 12.6.Bluetooth specifikacijos; Bluetooth ne žemesnis nei 4.2 Naudojamas perdavimo diapazonas: iki 10 m atvirame ore Dažnių diapazonas: veikia nuo 2,402 iki 2,480 GHz. 12.7.Drėgmė; Nuo 0 iki 95 % RH (nekondensuojantis). 12.8.Vidinė baterija; Įkraunamas vidinis ličio jonų.. 12.9.Fizinės specifikacijos; Svoris: iki 90 g Išoriniai matmenys: aukštis 33 mm x plotis 50 mm x ilgis 98 mm(±5% ). 12.10.Komplektacija: - 1 x belaidis absoliutaus dujų slėgio jutiklis - 1 x USB jungties laidas - 100 mm silicio vamzdelis - 2 x Male ir 1 x Female Luer jungtys | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Dujų slėgio jutiklio priedų rinkinys | 13.1.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 29 detalės. 13.2.Komplektacija: - 6 x Male Luer Lock tipo jungtis su 1/8" (3.2mm) antgaliu; - 6 x Female Luer Thread tipo jungtis su 1/8" (3.2mm) antgaliu; - 1 x plastikinis vienkartinis 50 ml švirkštas su Luer Lock jungtimi; - 2 x tiesi smailėjanti vamzdelio jungtis; - 1 x 200 mm pneaumatinis oro vamzdelis (žemo slėgio); - 1 x 100mm PVC vamzdelis su 3mm skersmens skyle; - 2 x srauto reguliavimo kranelis; - 2 x tiesi vamzdžio jungtis 1/8" (3,2 mm) ID vamzdeliui; - 2 x Tee tipo jungtis 1/8" (3.2mm) ID vamzdeliui; - 2 x vienkriptis uždarymo Female Luer perėjimas į Male Luer su Luer jungtimi; - 2 x pipetės antgalis, nesterilus, geltonas universalus antgalis, 5-200µl; - 2 x pipetės antgalis, nesterilus, mėlynas universalus antgalis, 5-1000µl. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
| RINKINIAI GAMTOS MOKSLŲ EKSPERIMENTAMS ATLIKTI |  |  |  |  |
|  | Chemijos priemonių rinkinys eksperimentams atlikti | 14.1.Eksperimentų rinkinys CHEMIJOS PAGRINDAI C1 14.2.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1x liejamas įdėklas iš neblunkančio poliuretano (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - 1 x plieninės 190 mm ilgio žnyplės su įdėklu - 2 x Universalus spaustuvas, pagamintas iš aliuminio, iki 80 mm užspaudimo pločio, rankena Ø 10 mm x 120 mm ilgio - 1 x dujinis žiebtuvėlis su pjezoelektriniu uždegimu, reguliuojama liepsna, pildomas, - 1 x plieninis fosforo semtuvėlis, semtuvėlio skersmuo tarp 16-20mm, rankenos ilgis tarp 250-350 mm - 1 x dviguba mentele iš nerūdijančio plieno, ilgis tarp 130-170 mm - 1 x pincetų pora, tiesūs, bukos formos, pagaminti iš 18/8 plieno, - 1 x laboratorinis peilis su plastikine rankena - 1 x medinis mėgintuvėlių laikiklis, iki 30 mm Ø - 1 x nerūdijančiojo plieno ( tarp 230-270 mm) ilgio žnyplės - 1 x 10 šviečiančių medinių lazdelių, Ø 3 x 200 (±5%) mm ilgio - 1 x skaitmeninis termometras Matavimo diapazonas -50/+300°C - 1 x Nerūdijančio plieno zondas, ilgis ne mažiau 100 mm - 1 x graduotas cilindras 50 ml aukščio, boro silikatinio stiklo, +/-0,50 ml, su mililitrine skale - 1 x guminis kamštis 5/9 be skylės - 2 x guminiai kamščiai 10/14 be skylės - 4 x guminiai kamščiai 14/18 be skylės - 1 x guminis kamštis 14/18 su 1 skyle - 1 x guminis kamštis 16/21 be skylės - 2 x guminiai kamščiai 16/21 su 1 skyle - 4 x guminiai kamščiai 31/38 be skylės - 1 x guminis kamštis 31/38 su 1 skyle - 1 x guminis kamštis 31/38 su 2 skylutėmis - 1 x stiklinis strypas Ø 5 x 200 (±5%) mm ilgio, užapvalintais galais - 2 x stikliniai strypai Ø 5 x 100 (±5%) mm ilgio, užapvalintais galais - 1 x kietojo porceliano garų padėklas su snapeliu, Ø 63 mm - 2 x stiklinės lašinamosios pipetės, Ø 7 x 80 (±5%) mm ilgio - 4 x laikrodiniai stikliniai dubenėliai, pagaminti iš AR stiklo, Ø 60 (±5%) mm, su lydytais kraštais - 2 x kobalto stiklai, 50 x 50 x 2,5 mm ((±5%)) - 1 x stiklinis vamzdelis, stačiakampis, 80 x 80 mm, - 1 x stiklinis vamzdelis, stačiakampis, 150 x 80 mm, - 4 x vienetai silikoninių vamzdelių, vidinis skersmuo 7 mm x 55 mm ilgio, plastikinėje dėžutėje - 2 x žarnų spaustuvai iki 10 mm storio žarnos 14.3.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Chemijos priemonių rinkinys eksperimentams atlikti | 15.1.Eksperimentų rinkinys CHEMIJOS PAGRINDAI C2 15.2.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - 1 x Petri lėkštelė, pagaminta iš polistireno, skaidri. Ø 90 mm x 15 mm aukščio. - 1 x 250 ml žemos formos borosilikatinio stiklo ąsotėlis su snapeliu ir gradacija - 1 x stiklinė 150 ml, aukštos formos, iš borosilikatinio stiklo, su snapeliu ir gradacija - 1 x Erlenmejerio kolba, 100 ml, su plačiu kakleliu, su užspaudžiamais kraštais, iš borosilikatinio stiklo - 1 x piltuvėlis iš borosilikatinio stiklo, 80 mm skersmens, lygus - 2 x mėgintuvėliai su karoliukais, borosilikatinis stiklas, Ø 12 x 100 (±5% ) mm ilgio - 5 x mėgintuvėliai su karoliukais, borosilikatinis stiklas, Ø 16 x 160 (±5% ) mm ilgio - 1 x mėgintuvėlis su užspaudžiamais kraštais, Ø 16 x 160 (±5% ) mm ilgio - 1 x mėgintuvėlis su šoniniu priedu, borosilikatinis stiklas su karoliukais, Ø 20 x 180 (±5% ) mm ilgio - 2 x stiklo paketai, 60 x 60 x 3 mm, float stiklas su susiūtais kraštais - 1 x kietas porcelianinis skiedinys, šiurkštus vidus, Ø 63 (±5% ) mm su snapeliu - 1 x 115 (±5% ) mm ilgio kietojo porceliano grūstuvas - 2 x apsauginiai akiniai pagal DIN EN 166 su reguliuojamu galvos dirželiu - 1 x rinkinys (100 vnt.) apvalių filtrų Ø 150 mm, skirtų tyrimams - 1 x universalus indikatorinis popierius pH 1-14 plastikinėje užsukamoje skardinėje (pH laipsniškumas 1,0) su atspausdinta lyginamąja spalvų skale, 5 (±5% ) m ilgio, 10 (±5% ) mm pločio - 1 x mėgintuvėlių stovas iš aliuminio profilio, skirtas laikyti 2 mėgintuvėlius Ø 12 mm, 5 mėgintuvėliai Ø 15 mm ir 1 mėgintuvėlis Ø 20 mm, su guminėmis kojelėmis - 1 x buteliukas su lašintuvu, pagamintas iš PE, su lašintuvo antgaliu ir lašintuvo dangteliu, 50 ml, pripildyta glicerino - 1 x tiesus stiklinis vamzdelis, ilgis 80 (±5% ) mm, išorinis skersmuo 7-8 mm - 1 x PE purškimo buteliukas, 250 (±5% ) ml 15.3.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Chemijos eksperimentų rinkinys | 16.1.Eksperimentų rinkinys CHEMIJA 3_molekulinė struktūra 16.1.Eksperimentų rinkinyje turi būti galima vaizdžiai ir suprantamai parodyti elektronų poros pasiskirstymą kovalentiniame ryšyje, viengubo, dvigubo ir kartotinio ryšio erdvinę molekulinę struktūrą ir silpnesnį, palyginti su kovalentiniu ryšiu, vandenilinį ryšį (magnetinį). 16.2.Rinkinys turi apimti ne mažiau nei šias temas: Atomo struktūra - Daltono atomo hipotezė - Slyvų pudingo modelis - Rutherfordo sklaidos eksperimentas - Atomo branduolio modelis - Pratimai: Atomo branduolio struktūra - Izotopija - Atomo apvalkalo modelis - Pratimai: Atomo apvalkalo struktūra - Pratimai: Atomo struktūra Neorganinė chemija - Tiekimo dujų konfigūracija - Valentinės linijos žymėjimas - Druskos - Metalai - Elektronų porų ryšiai - Valentinės linijos formulių braižymas - Pratimai: Molekulės - Pratimai: Cheminiai ryšiai - Molekulių erdvinė struktūra - Elektronegatyvumas - Dipolis – taip ar ne? - Van der Waals jėgos Organinė chemija - Organinė chemija – įvadas - Homologinės alkanų serijos - Šakotų alkanų pavadinimai - Pratimas: Alkanų pavadinimai - Izomerija alkanuose - Alkanų savybės - Reakcija su deguonimi – Reakcija su deguonimi - Radikalų pakeitimas - Radikalios pakeitimo reakcijos - Alkenų homologinės serijos - Alkinų homologinės serijos - Angliavandenilių molekulinė struktūra - Nesočiųjų angliavandenilių pavadinimai - Izomerija alkenuose - Elektrofilinė adicija - Radikulinė polimerizacija - Homologinės alkoholio serijos - Izomerija alkoholiuose - Alkoholio savybės - Daugiahydriniai alkoholiai - Aldehidai - Ketonai - Karboksirūgštys - Karboksirūgščių savybės - Karboksirūgščių esteriai - Poliesteriai yra plastikai - Organinių junginių pavadinimai - Pratimai: Organinių junginių pavadinimai 16.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - Atominiai korpusai, pagaminti iš ABS, Ø apie 24 mm, kiekvienas su keturiais inkrustuotais žalvariniais sriegiais: - 10 x Atomų korpusas (anglis) - 2 x Atomų korpusas (azotas) - 6 x Atomų korpusas (deguonis) - 6 x Atomų korpusas (halogenas) - 2 x Atomų korpusas (sieros) - Atomų korpusas (metalo) (2 vnt.) - 48 x Valentinis elektronas trumpas (5 (±5% ) mm) - 16 x Valentinis elektronas ilgas (19 (±5% ) mm) - 8 x Laisva elektronų pora, pagaminta iš ABS su įpurškiamu magnetu - 24 x Vandenilio branduolys, pagamintos iš ABS su įpurškiamu magnetu - 48 x Dvigubos jungtys pagamintos iš ABS 16.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 7 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Chemijos eksperimentų rinkinys | 17.1.Eksperimentų rinkinys CHEMIJA 5_elektrochemija 17.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 16 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Elektros laidumas - Metalų redokso serija - Netauriųjų ir tauriųjų metalų reaktyvumas - Daniello elementas - Įvairių galvaninių elementų įtampa be apkrovos - Galvaninių elementų standartiniai potencialai - Koncentracijos elementai - Elektrolizė - Per didelė įtampa - Jonų iškrovimo eiliškumas - Leclanché elementas - Citrinų baterija - Įkraunama baterija 17.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - 4 x stikliniai kolbai, 25 ml BORO - 3 x stikliniai kolbai, 50 ml BORO - 2 x jungtys - 1 x matavimo stovas - 4 x laikikliai po 1 elektrodą - 2 x laikikliai po 2 elektrodus - 1 x laikiklis su grafito elektrodu - 1 x Cinko plokštelinis elektrodas, C5 - 1 x Tiesios, buki pincetai - 2 x variniai plokšteliniai elektrodai, C5 - 2 x platininiai plokšteliniai elektrodai - 1 x geležinis plokštelinis elektrodas, C5 - 2 x sidabriniai plokšteliniai elektrodai - 1 x cilindrinis elektrodas - 2 x grafito strypiniai elektrodai - 1 x Molinis cilindras - 1 x Cinko strypo elektrodas - 1 x Medžiagų mėginiai konteineryje, C5 - 1 x Skaitmeninis multimetras, C5 - 1 x Petri lėkštelių pora, 60 (±5% ) mm skersmens - 1 x Variklis su sraigtu - 1 x 100 filtravimo popieriaus juostelių dėžutėje, C5 - 6 x eksperimentiniai laidai, 34 (±5% ) cm - 1 x Šlifavimo trinkelės dėžutėje - 4 x aligatorių spaustukai 17.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 7 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinys | 18.1.Eksperimentų rinkinys MECHANIKA 1_PAGRINDAI 18.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų fizikai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Ilgio matavimas - Kietųjų kūnų tūrio nustatymas - Kietųjų medžiagų tankio nustatymas - Skysčių tankio nustatymas - Sūraus vandens tankis - Tirpstančio ledo tankis - Guminės virvės jėga ir ištempimas - Spyruoklės ritės jėga ir ištempimas - Gravitacijos pagreičio nustatymas - Pirmojo laipsnio svertai - Sunkio centras - Antrojo ir trečiojo laipsnio svertai - Plūdrumas vandenyje - Veiksmas ir reakcija, taikomi plūdrumui vandenyje 18.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) su M8 sriegine įvore stovo strypui su išoriniu sriegiu laikyti 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) 1 x perpildymo indas, permatomas,250 (±5% ) ml, 1 x stiklinė 250 (±5% ) ml, , su masteliu iki 50 ml 1 x judantis matavimo šliaužiklis, kurio sudėtyje yra ne mažiau 50 % stiklo pluošto, slankmačio ilgis ne mažiau 35 cm, tikslumas atitinka DIN 862. 1 x kvadratinis lizdas, anoduoto aliuminio, (65 x 30 x 20 mm (±5% )) , su 3 skylėmis, grioveliu ir 3 sraigtais su rakteliais 1 x akrilo stiklo kubas, (40 x 50 x 20 mm (±5% )), skaidrus, su kilpa. 1 x plieninis cilindras, (25 x 55 mm (±5% )), su kilpa 1 x aliuminio korpusas su kilpa (perpildymo indo tūriui nustatyti), (30 x 60 mm (±5% )) 1 x apvali įvorė, (20 x 80 mm (±5% )) , anoduoto aliuminio, su 2 ašinėmis kiaurymėmis ir 1 kryžmine skyle, 3 varžtai su rakteliais 1 x ritininė spyruoklė 30 N/m, plieninė, su kilpomis iš abiejų pusių 1 x kaištis su kabliuku, nerūdijantis plienas, Ø 10 mm x tarp 55-65 mm ilgio 1 x nerūdijančio plieno guolio kaištis, Ø 10 mm x 10 mm ilgio su kaiščiu Ø 2 mm x tarp 55-65 mm ilgio 1 x matavimo cilindras 50 ml, borosilikatinio stiklo, tikslumas +/-0,50 ml, su mililitrų skale 5 x svarmenys po 50 g su kabliukais iš abiejų pusių, nerūdijantis plienas 1 x jėgos matuoklis 2 N, skaidrus, su fiksavimo varžtais abiejose pusėse ir reguliavimo varžtu 2 x stovo strypai 10 x 200 (±5% ) mm ilgio, nerūdijantis plienas 1 x stovo strypas 10 x 320 (±5% ) mm ilgio su išoriniu M8 sriegiu, Nerūdijantis plienas 1 x ritininė matavimo juosta, 2 (±5% ) m ilgio 1 x guminė 2 mm storio virvė su metalinėmis kilpomis iš abiejų pusių plastikinėje dėžutėje 18.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinys | 19.1.Eksperimentų rinkinys ELEKTRA 1_ ELEKTROS GRANDINĖ 19.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų fizikai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Elektros srovė - Kietieji elektros laidininkai - Skystieji elektros laidininkai - IR/ARBA ir dviejų krypčių grandinės - Oerstedo eksperimentas - Relės ir varpeliai - Volto elementai - Įtampos šaltinių jungimas - V-I charakteristikos - Elektrinių varžų nustatymas - Dvi lempos - Nuoseklus rezistorių jungimas - Lygiagretūs rezistoriai - Kombinuotos rezistorių grandinės - Akumuliatoriaus vidinė varža - Multimetro skaitymo pratimai 19.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - 1 x pagrindo plokštė iš akrilo stiklo, (250 x 270 x 6 mm (±5% )) , plastikinės kojelės, prisukamos nikelio sidabro kontaktinės juostelės su 16 lizdų - 2 x plastikiniai akumuliatorių laikikliai skirta trims "Mignon" elementams laikyti, su spyruoklinio narvelio kamščiais - 1 x stiklinė taurelė 120 ml, 50 mm - 1 x elektrodų laikiklis ne mažiau 4 lizdų, skaidrus - 1 x plokštelinis cinko elektrodas, su spyruokliniu krepšelio kamščiu ir įspaustu elemento simboliu - 1 x plokštelinis varinis elektrodas - 1 x apvalus strypinis magnetas AlNiCo, 10 mm x 50 (±5% ) mm ilgio - 1 x relė su varine rite, 4-6 V - 1 x kompasas, apvalus plastikinis korpusas - 1 x medžiagų pavyzdžiai plastikinėje talpykloje (vario, plieno, aliuminio, stiklo, medžio, anglies) - 1 x perjungimo jungiklis, akrilo stiklo plokštelė su jungikliais ir lizdais - 2 x svirtiniai jungikliai ant akrilo stiklo atramos - 4 x trumpojo jungimo kištukai - 2 x jungčių kištukai, akrilo stiklas - 1 x Cr-Ni vielos spiralė ant plastikinio laikiklio, akrilo stiklo laikiklis - 1 x prijungiamasis elementas Rezistorius 11 Akrilo stiklo atrama su įvorėmis - 1 x prijungiamasis elementas Rezistorius 22Akrilo stiklo atrama su įvorėmis - 1 x Prijungiamasis elementas Rezistorius 33Akrilo stiklo atrama su įvorėmis - 1 x prijungiamas elemento laikiklis, akrilo stiklo atrama su krokodilo spaustukais - 2 x kištukiniai elementai lemputė, akrilo stiklo laikiklis - 6 x Eksperimentinis kabelis 25 (±5% ) cm (3+3 skirtingų spalvų) 19.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 7 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinys | 20.1.Eksperimentų rinkinys ELEKTRA 3_ ELEKTRINĖ VARŽA 20.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 9 skirtingais eksperimentus fizikai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Ominiai laidininkai - Laidžiosios medžiagos ilgio įtaka - Elektrinė varža ir laidininko storis - Savitoji varža - Vaitstono tiltas - Nuoseklūs rezistoriai - Lygiagretūs rezistoriai - Matavimai naudojant 4 laidų jutiklį - Kontaktinė varža 20.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - 1 x pagrindo plokštė iš akrilo stiklo su pagrindinėmis struktūromis ir veidrodine skale, slankiojanti rankena ir galimybė pritvirtinti pasipriešinimo strypus - 1 x nuolatinės srovės stiprintuvas, reguliuojamas, plastikinis korpusas, (75 x 125 x 25 mm (±5% )) , su dviem įvesties ir dviem išvesties lizdais ir LED ekranu - 1 x 2 mm skersmens žalvarinis pasipriešinimo strypas - 1 x 3 mm skersmens žalvarinis pasipriešinimo strypas - 1 x žalvarinis 4 mm skersmens pasipriešinimo strypas - 1 x varinis 3 mm skersmens varžinis strypas - 1 x aliumininis pasipriešinimo strypas, skersmuo 3 mm, - 1 x plieno atsparumo strypas - Skersmuo 3 mm - 1 x chromo-nikelio varžinė viela, 0,5 mm skersmens - 1 x rezistoriaus elementas 1Ω/6W; atspausdintas plastikinis komponentas su lizdais - 4 x varžos elementai 100 Ω / 1 %, - Spausdintas plastikinis komponentas su lizdais - 1 x varžos elementas 1 k Ω / 1 %, - Spausdintas plastikinis komponentas su lizdais - 1 x rezistoriaus elementas Rx1, - Spausdintas plastikinis komponentas su lizdais - 1 x rezistoriaus elementas Rx2, - Spausdintas plastikinis komponentas su lizdais - 6 x eksperimentiniai kabeliai ( dviejų skirtingų ilgių) su spyruoklinio krepšelio kištukais - 4 x eksperimentiniai (dviejų skirtingų ilgių) kabeliai su spyruoklinio krepšelio kištukais 20.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinys | 21.1.Eksperimentų rinkinys MECHANIKA 6_SVYRAVIMAI IR BANGOS 21.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 16 skirtingų eksperimentų fizikai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Svyravimo periodas ir nuokrypis (spyruoklinė švytuoklė) - Svyravimo periodas ir nuokrypis (siūlinė švytuoklė) - Svyravimo periodas ir masė (spyruoklinė švytuoklė) - Svyravimo periodas ir masė (siūlinė švytuoklė) - Svyravimo periodas ir spyruoklės standumas - Svyravimo periodas ir švytuoklės ilgis - Slopinimas ir dažnis - Slopinimas ir amplitudė - Neslopinami svyravimai - Priverstiniai svyravimai - Svyravimų superpozicija (spyruoklinė švytuoklė) - Svyravimų superpozicija (siūlinė švytuoklė) - Sujungtos siūlinės švytuoklės - Stovinčios skersinės bangos - Stovinčios išilginės bangos - Poliarizacija 21.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm(±5% )) - 1 x sklandžiai važiuojantis plastikinis ratukas, 60 mm (±5% ) skersmens, su aliuminio rėmu ir kabliuku - 1 x matavimo vežimėlis, plastikinis, judančiomis ašimis, su kilpomis, plastikiniais ratukais Ø 60 mm (±5%) - 1 x Įrenginys ritės laikymui su kontaktinėmis spyruoklėmis, skirtas generuoti neslopinamus svyravimus - 2 x kvadratiniai lizdai, anoduoto aliuminio, su 4 skylėmis - 1 x virvė 100 cm (±5%) su metalinėmis kilpomis - 2 x virvelės po 10 cm (±5%) su metalinėmis kilpomis - 2 x ritininės spyruoklės 3 N/m, plieninės - 1 x ritininė spyruoklė 10 N/m, plieninė - 1 x skaitmeninis 1/100 s chronometras - 1 x kaištis su ąsele, Ø 10 mm x 60 mm ilgio (±5%) - 2 x kabliuko žiedai su veržliarakčiu - 2 x plastikiniai ratukai ant aliuminio rėmo su rankena, ritinėliai Ø 60 mm (±5%) - 1 x kaištis su kabliuku. Nerūdijantis plienas, Ø 10 mm x 60 mm (±5%) ilgio - 1 x kaištis su M5 sriegiu, Ø 10 mm x 40 mm (±5%) , skirtas varikliui laikyti - 2 x ritinėlių laikikliai, anoduoto aliuminio, skirti ritinėliui su rankena laikyti, su sraigtu su rakteliais - 1 x saulės variklis, darbinė įtampa 0,3-6 V, paleidimo srovė 10 mA, veleno ilgis 11 mm (±5%) su laikikliu ir pritvirtintu ekscentriku - 1 x ritė varinės vielos su 200/400 apvijų, - 2 x stovo strypai Ø 10 x 290 mm (±5%) ilgio su M8 išoriniu sriegiu, nerūdijantis plienas - 1 x ritininė matavimo juosta, 2 m (±5%) ilgio - 1 x svarstyklių laikiklis su kabliuku ir sriegiu bei besisukančiu plieniniu disku, nerūdijantis plienas, Ø 3 x 105 mm (±5%) - 2 x svarstyklių laikikliai su kabliuku, nerūdijantis plienas, Ø 3 x 70 mm (±5%) - 4 x svarmenys po 50g, nerūdijantis plienas, su plyšiu - 4 x svarmenys po 10g, nerūdijantis plienas, su plyšiu - 1 x 70 g svarmuo, nerūdijantis plienas, su plyšiu - 1 x plastmasinė alkūninė rankena - 1 x ekscentrikas su grioveliu - 1 x atsuktuvas su lizdu - 1 x skaidraus akrilo stiklo vamzdelis, Ø 30 x 70 mm (±5%) ilgio, su įspausta mm skale - 1 x guminė virvė Ø 2 mm x 100 mm (±5%) ilgio, su metalinėmis kilpomis - 1 x plastikinė poliarizacijos diafragma - 4 x eksperimentiniai kabeliai su spyruokliniais krepšelio kištukais - 1 x lemputės modulis - 2 x važiuoklės iš anoduoto aliuminio, atitinkančios universalaus bėgio profilį, su varžtais Papildomi reikalavimai: 21.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 7 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinys | 22.1.Eksperimentų rinkinys ELEKTRA 6_ ELEKTROS GRANDINĖ 22.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 12 skirtingų eksperimentų fizikai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Plokštieji kondensatoriai - Elektriniai dipoliai - Vaizdiniai krūviai - Laidininkai elektros lauke - Žaibolaidžiai - Du ekscentriški apskriti elektrodai - Faradėjaus narvas - Du koncentriniai elektrodai - Vienas plokščias ir vienas cilindrinis elektrodas - Taško krūvio potencialas - Du vienodo potencialo taško krūviai - Potencialas tarp dviejų skirtingų krūvių 22.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - 1 x padėklas, (24 x 21 x 4 cm (±5%)) , pagamintas iš skaidraus plastiko ir 3 spalvų koordinačių sistema, skirtas laikyti vandentiekio vandenį ir magnetinius elektrodų laikiklius. - 2 x elektrodų laikikliai su magnetinėmis kojelėmis - 2 x plokšteliniai elektrodai - 1 x kampinis elektrodas - 1 x cilindro elektrodas - 2 x antgalių elektrodai - 2 x varžos elementai 1 kΩ/1% - 1 x eksperimentinis kabelis 17 cm (±5%) - 4 x eksperimentiniai kabeliai 34 cm (±5%) - 2 x eksperimentiniai kabeliai 25 cm (±5%) 22.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinys | 23.1.Eksperimentų rinkinys ENERGIJA. 23.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 19 skirtingų eksperimentų fizikai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Potenciali energija - Energijos kaupimas - Potencialios energijos konversija į elektros energiją - Elektros energija - Elektros energijos konversija į mechaninę energiją - Kinetinės energijos konversija į vidinę energiją - Trintis ir padidėjusi vidinė energija - Šilumos izoliacija - Šilumos laidumas - Šilumos srautas - „Ledo“ variklis - Aušinimo įrenginiai/šaldytuvai - Šilumos siurblio efektyvumas - Šviesos absorbcija - Saulės modulio trumpojo jungimo srovė - Saulės modulio atviros grandinės įtampa - Trumpojo jungimo srovė ir spinduliavimo kryptis - Energijos saugojimas 23.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm (±5% )) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm (±5% )) - 2 x skaitmeniniai termometrai. Matavimo diapazonas -50 /+ 70°C su jutikliu, kabelio ilgis netrumpesnis nei 2 m - 1 x saulės modulis sumontuotas ant plastikinio pagrindo su lizdais - 1 x PELTIER modulis ant plastikinio laikiklio su lizdais - 1 x kvadratinis lizdas, anoduoto aliuminio, su ne mažiau 3 skylėmis - 3 x lempučių moduliai, atspausdinti plastikiniai elementai su suformuotomis įvorėmis - 1 x komponentas kondensatorius, atspausdintas plastikinis elementas su įspaustais lizdais - 1 x virvė 50 cm (±5%) su metalinėmis kilpomis. - 1 x varinis vamzdelis, ilgis ne trumpesnis nei 32 cm, vidinis skersmuo 6-8 mm - 1 x viengubas plastikinis vamzdžio laikiklis su skyle variniam vamzdžiui laikyti - 1 x plastikinis varinio vamzdelio laikiklis, skirtas termoporos laikymui - 1 x Frikcinis korpusas iš akrilo stiklo, sudarytas iš dviejų akrilo stiklo pusių, varinio tinklelio ir keturių plastikinių varžtų - 1 x prožektorius 12V, ne mažiau 18W - 1 x stiklinė 7 x 7 cm (±5%) - 1 x skaitmeninis 1/100 s chronometras - 1 x kaištis su kabliuku, nerūdijantis plienas, Ø 10 mm x 60 mm (±5%) ilgio - 3 x kaiščiai su M8 sriegiu, Ø 10 mm x 40 mm (±5%) ilgio - 1 x izoliacinė dėžutė aliuminio kubeliams laikyti su dangteliu - 1 x aliuminio plokštelė - 1 x medinė lenta - 1 x akrilo stiklo plokštelė - 1 x saulės variklis, darbinė įtampa 0,3-6 V, Paleidimo srovė 10 mA, veleno ilgis tarp 10-12 mm, skersmuo tarp 1-3 mm su laikikliu ir pritvirtintu sraigtu - 1 x jėgos matuoklis tarp 4-6 N, skaidrus, su fiksavimo varžtais abiejose pusėse ir reguliavimo varžtu - 1 x plaukų džiovintuvas 230 V / ne mažiau 1000 W su karščio ir pūstuvo lygio nustatymais. - 2 x stovo strypai, plieniniai, ne trumpesni nei 30 cm ilgio, 1 cm skersmens, su išoriniu ir vidiniu M8 sriegiu, - 4 x eksperimentiniai kabeliai su spyruokliniais krepšelio kištukais - 5 x eksperimentiniai kabeliai iki 10 cm ilgio su spyruokliniais krepšelio kamščiais - 1 x ritininis matuoklis. - 1 x varantysis velenėlis (aliuminio korpusas) Ø 10 mm x 20 mm (±5%) su skyle, skirta tvirtinti prie saulės variklio, su ritininiu siūlu ir metaline kilpa. - 1 x pertvaros spyruoklė iš plieno su spyruoklės kamščiu. - 3 x važiuoklės iš anoduoto aliuminio, atitinkančios universalaus bėgio profilį, su varžtu su rakteliais - 1 x puodelis ledams, anoduoto aliuminio - 1 x aliuminio kubas su kabliuku ir skyle temperatūros jutikliui laikyti - 1 x aliuminio kubas be kabliuko, su skyle temperatūros jutikliui laikyti - 1 x LESLIE kubas, anoduoto aliuminio su tamsia ir šviesia milteline danga su skyle temperatūros jutikliui įstatyti - 1 x aliuminio blokas - 1 x atsuktuvas su grioveliu - 1 x plieninis 1-3 cm skersmens rutuliukas su kabliuku 23.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 7 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Gamtos mokslų eksperimentų rinkinys 2-8 klasei | 24.1.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 90 skirtingų eksperimentų: Ne mažiau kaip 10 eksperimentų jėgos tema, tarp kurių: - Kas yra jėga? - Jėga ir priešprieša; - Kryptį keičiančios jėgos; - Jėgos veikiančios traukiant kūną į skirtingas puses; - Svėrimas spyruoklinėmis svarstyklėmis; - Svertai palengvina darbą; - Riedėjimas ir slydimas; - Kaip vienam pakelti sunkų daiktą; - Kuo stačiau, tuo sunkiau. Ne mažiau kaip 10 eksperimentų šilumos tema, tarp kurių: - Vandens termometras; - Kaip iš vandens gaunami garai; - Kaip garai virsta vandeniu; - Kaip jūros vandenį paversti tinkamu gerti; - Kada medžiaga ima lydytis? - Ar ledą galima virti? - Aušinimas garinant; - Koncentruotas šilumos sklidimas; - Šiluma turi energijos; - Karštis be liepsnos. Ne mažiau kaip 5 eksperimentai energijos tema, tarp kurių: - Ar energija gali būti kaupiama; - Energija iš vandens jėgos (hidroelektra); - Kaip vėjas gali būti panaudojamas energijai gauti? - Guminis diržas kaip motoras; - Saulės viryklė. Ne mažiau kaip 10 eksperimentų vandens tema, tarp kurių: - Ar vanduo yra kūnas? - Ar vanduo gali pakeisti orą? - Ar vanduo gali būti nuožulnioje padėtyje? - Kaip aukštai gali pakilti vanduo? - Kaip vanduo pakyla? - Ką nardytojai jaučia po vandeniu? - Vandenyje lengvesnis? - Vanduo gali kilti ir be slėgio; - Ar kietieji kūnai gali tapti nematomais? - Ar geležis gali plaukti? - Plaukimas, skendimas, plūduriavimas. Ne mažiau kaip 5 eksperimentai elektros tema, tarp kurių: - Paprasta elektros grandinė; - Tiltelis srovei; - Lygiagrečiai išdėstytos lemputės; - Lemputės išdėstytos viena po kitos; - Geri ir prasti laidininkai; - Ar elektros srovė gali tekėti ir vandeniu? - Karšta srovė; Ne mažiau kaip 5 eksperimentai magnetų tema, tarp kurių: - Magnetai turi jėgą; - Ar visos medžiagos reaguoja į magnetą? - Dviejų magnetų susidūrimas; - Įsiskverbiančios jėgos; - Magneto gamyba; - Ar magnetas gali plūduriuoti? - Magneto panaudojimas; - Magnetinis variklis. Ne mažiau kaip 10 eksperimentų oro ir garso tema, tarp kurių: - Ar oras taip pat yra kūnas? - Kai orą veikia slėgis; - Oras gali pernešti jėgą; - Kas stipresnis – oras ar vanduo? - Kaip pamatyti atmosferinį slėgį? - Šaltas ir karštas oras; - Karštu oro varoma mašina; - Oru sklinda garsas; - Kaip pamatyti garso bangas? - Ar garsas gali nukeliauti už kampo? - Garsai: aukšti ir žemi, tylūs ir garsūs. Ne mažiau kaip 10 eksperimentų šviesos tema, tarp kurių: - Kuria kryptimi sklinda šviesa? - Kaip kontroliuoti šviesą? - Ar šviesą galima sugerti? - Ar šviesą galima koncentruoti? - Priešais veidrodį ir už jo; - Kaip vanduo gali sulenkti strypą? - Ar deganti žvakė gali būti apversta? - Kaip galima matyti padidintą objektą? - Kaip yra padaroma nuotrauka? - Kokios spalvos yra šviesa? Ne mažiau kaip 5 eksperimentai augalų tema, tarp kurių: - Kaip augalai geria? - Augalams reikia šviesos; - Augalai gerina oro kokybę; - Augalai gamina deguonį; - Naktį augalai gamina anglies dioksidą. 24.2.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Stovo strypas su skale; - Lovelis, plastikinis; - Garso dėžė (2 vnt.); - Taurė, plastikinė, ne mažiau kaip 500 ml; - Balansinės svarstyklės stovas; - Žarnelė, stora, 7 x 1,5 mm ; - Trikojis stovas; - Spiritinė lemputė; - Balancinių svarstyklių svirtis; - Irklinis ratas; - Švirkštas, ne mažesnės talpos kaip 30 ml; - Svarstyklių lėkštė (2 vnt.); - Dinamometras (2 vnt.); - Svertas; - Termometras; - Mėgintuvėlis, ne mažesnis kaip 160 mm; - Stiklinis vamzdelis, ne trumpesnis kaip 200 mm; - Mušamoji lazdelė; - Skriemulys; - Skriemulys su kabliu; - Vežimėlis; - Žibintuvėlis; - Piltuvėlis; - Erlenmejerio kolba; - Piltuvėlis, stiklinis, ne mažesnės talpos kaip 100 ml.; - Piltuvėlis, plastikinis, ne mažesnės talpos kaip 100 ml.; - Veidrodinė foliją; - Plokščias veidrodis - Žvakė metaliniame laikiklyje (2 vnt.); - Guminis kamštis 24/19 mm, su 1 skyle, ne mažesne kaip 8 mm; - Guminis kamštis 24/19 mm, su 2 skylėmis; - Dažai, ryškios spalvos, E 129 - Varinė viela su izoliacija; - Kaitinimo viela, ne storesnė kaip 0,2 mm; - Kompaso kortelė; - Lempos laikiklis; - Svarelis su dvigubu kabliuku, 50 g (2 vnt.); - Pipetė, stiklinė; - Kištukas su plyšiu (3 vnt.); - Mažos mašinėlės (2 vnt.); - Elementas, 1,5 V AA (4 vnt.) - Vamzdelis, plonas, 5 x 0,75 mm; - Vielinis tinklelis; - Metalinė lėkštelė; - Plastiko lakštas, skaidrus; - Plastiko lakštas, baltas; - Geltonas plastikinis kamuoliukas; - Gumytės (10 vnt.); - Kamertonas; - Stiklinis kamuoliukas; - Segtukai (3 vnt.); - Jungtis žarnelėms; - Magneto lazdelė su pažymėtu poliumi (2 vnt.); - Magnetinė adata kompasui; - Svirtinis jungiklis; - Lempos laikiklis (2 vnt.); - Lemputė 2,5 V (5 vnt.); - Geležinės vinys 25 mm; - Geležinės vinys 55 mm; 24.3.Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. 24.4.Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (540x450x150 mm) 24.5.Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. 24.6.Rinkiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. | 6 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Elektros grandinės rinkinys 2-6 klasei | 25.1.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 20 skirtingų elektros grandinės eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: - Elektros srovės tekėjimas; - Baterijos ir lemputės; - Elektros grandinės; - Kaip žibintas šviečia; - Medžiagų laidumas; - Elektros srovės keliami pavojai; - Kurios medžiagos praleidžia elektros srovę; - Elektros srovė generuoja šilumą; - Elektromagnetas; - Saugus elgesys su elektriniais prietaisais; - Kaip veikia baterija; - Nuoseklioji grandinė; - Paprastoji grandinė; - Elektros grandinės jungiklis. 25.2.Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. 25.3.Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: 550x450x150 mm. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. 25.4.Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 30 darbo grupių. 25.5.Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Garso eksperimentų rinkinys 2-6 klasei | 26.1.Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis galima atlikti ne mažiau kaip 20 eksperimentų nagrinėjant fizines garso savybes. 26.2.Eksperimentų temos turi būti: garsų pažinimas, garso greitis, garso perdavimas, garsų tonų pažinimas, vibracijų pamatymas, išgirdimas ir pajautimas ir kt. 26.3.Rinkinyje priemonių ne mažiau kaip 25 asmenims. 26.4.Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. 26.5.Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. 26.6.Dėžės/lagamino vidus suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. 26.7.Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. 26.8.Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinių priedai(1) | 27.1.Multimetras 27.2.Priedas turi atitikti ne mažiau kaip šiuos reikalavimus: - Turi turėti judančios ritės sistemą - Analoginė sistema - 2,5 klasė Tikslumas: 2,5 % - Įėjimo varža: 10 MΩ - Apsauga nuo perkrovos: Elektroninė apsauga visoms įtampos sritims, galios diodai ir saugiklis visoms srovės sritims. Keičiamas saugiklis - Baterija: 9 V blokinė baterija - Matmenys: ne didesni kaip 145 x 110 x 40 mm - Svoris: ne daugiau 300 g 27.3.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 2 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Fizikos eksperimentų rinkinių priedai(2) | 28.1.Žemos įtampos maitinimo šaltinis su tinklo laidu 28.2.Priedas turi atitikti ne mažiau kaip šiuos reikalavimus: - Tinklo įtampa: 230 V ; 50 / 60 Hz - Energijos suvartojimas: ne daugiau kaip 110 W - Galvaninis atskyrimas nuo elektros tinklo per saugos transformatorius, abu išėjimai su elektroniniais daugiafunkciniais saugikliais nuo trumpojo jungimo ir perkrovos apsaugotas. - Nuolatinės srovės įtampa: - stabilizuotas, 0-12 V bepakopis, maks. 3 A - Likutinės pulsacijos < 100 mV - Kintamoji įtampa: - 2 - 4 - 6 - 12 V pakopomis, maks. 3 A su 1,5 m maitinimo kabeliu - Matmenys: ne didesni kaip 210 x 210 x 125 mm - Svoris ne didesnis kaip 3,2 kg 28.3.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 1 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Biologijos priemonių rinkinys eksperimentams atlikti | 29.1.Eksperimentų rinkinys_BIOLOGIJOS pagrindai 29.2.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm) (±5%) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm) - 1 x stiklinis matavimo indas, 25 ml BORO - 2 x universalūs spaustukai - 2 x stikliniai matavimo indai, 250 ml (±5%) BORO - 1 x stiklinis indas, 100 ml (±5%) BORO - 1 x stiklinis piltuvas - 1 x tiesus, bukas pincetas - 2 x mėgintuvėliai, 12 x 100 mm (±5%) BORO - 4 x mėgintuvėliai, 16 x 160 mm (±5%) BORO - 1 x laboratorinis peilis - 1 x mėgintuvėlių stovas, medinis - 1 x cheminė mentelė - 1 x skaitmeninis termometras C (- 50°/+300°C) - 1 x mikroskopo žirklės - 1 x matavimo cilindras, 50 ml (±5%) - 2 x guminiai kamščiai, 14/18 - 1 x mėgintuvėlių stovas, aliuminis - 2 x Pipetės su kolba - 1 x Matavimo juosta, ne trumpesnė nei2 m 29.3.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 7 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Biologijos eksperimentų rinkinys | 30.1.Eksperimentų rinkinys BIOLOGIJA 1_mikroskopija. 30.2.Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 8 skirtingus eksperimentus biologijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Pirmieji eksperimentai su didinamuoju stiklu - Eksperimentai su dvipusiu didinamuoju stiklu - Eksperimentai su puodeliu-didintuvu - Biologinių piešinių kūrimas - Mikroskopo dalys - Mikroskopo veikimo principas ir naudojimas - Pirmasis pavyzdys – Brauno judėjimas - Trikdantys reiškiniai – klaidų šaltiniai 30.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm) (±5%) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm) (±5%) - 8 x rankinis didinamasis stiklas - 6 x rankinis didinamasis stiklas - 1 x rankinis didinamasis stiklas su apšvietimu - 1 x stiklinis didinamojo stiklo indas su skale - 1 x dvipusis didinamojo stiklo indas - 7 x medinė mentelė - 1 x tiesus, bukas pincetas - 1 x pincetas – išlenktas, smailus - 1 x anatomijos adata – tiesi - 1 x skaidymo adata – išlenkta - 1 x skaidymo adata – lanceto formos - 1 x Mikroskopo žirklės - 1 x Šilko audinys - 100 x dangtelis - 50 x skaidrė su laukeliu užrašams - 4 x įgaubtas mikroskopo skaidrės stiklas - 1 x matinis mikroskopo skaidrių stiklas - 1 x mikroskopo skaidrių stiklas su skale - 1 x juodas mikroskopo skaidrių stiklas - 1 x dėžutė mikroskopo skaidrių stiklams - 1 x petri lėkštelė, 35 mm skersmens - 5 x skustuvo peiliukas su rankenėlėmis - 1 x lašintuvas, 50 ml, - 1 x Mikroskopijos šepetėlis - 1 x Mikrotomas - 100 x filtravimo popieriaus juostelė 30.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 7 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |
|  | Biologijos eksperimentų rinkinys | 31.1. Eksperimentų rinkinys BIOLOGIJA 5_augalai 1 31.2. Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 30 skirtingų eksperimentų biologijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Vandens absorbcija ir pupelių sėklų brinkimas - Pupelių sėklos struktūra - Brinkimo slėgis - Sėklose esančių maistinių medžiagų identifikavimas - Sėklose esančių maistinių medžiagų konversija į cukrų - Ląstelių kvėpavimas dygstančiose sėklose - Daigumo sąlygos - Šaknų plaukeliai - Pupelių sėklų daigumas ir augimas - Sunkiųjų metalų poveikis daigumo procesui - Lapų pigmentų atskyrimas - Chlorofilo tirpalo fluorescencija - Deguonies gamyba fotosintezės metu - Krakmolo gamyba fotosintezės metu - Fotosintezės priklausomybė nuo chlorofilo - Fotosintezė ir šviesos intensyvumas - Fotosintezė ir šviesos kokybė - Fotosintezė ir anglies dioksidas - Fotosintezės priklausomybė nuo temperatūros - Rūgštinis metabolizmas CAM augaluose - Vandens garavimas augaluose - Stomatų išsidėstymas lapuose - Stomatų dydis ir tankis - Vandens transportavimo sistema augaluose - Kapiliarinis reiškinys - Vandens įsisavinimas per šaknis - Šaknų slėgis - Difuzijos ir osmoso tyrimas naudojant modelį - Plazmolizė ir deplazmolizė - Selektyvus maistinių medžiagų įsisavinimas augaluose 31.3.Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 1 x laikymo dėžė, pagaminta iš perdirbamo, smūgiams atsparaus polistireno (35 x 27 x 10 cm) (±5%) - 1 x liejamas įdėklas, pagamintas iš nesenstančio plastiko (poliuretano) (33,5 x 25,5 x 3 cm) (±5%) - Rankinis didinamasis stiklas, ne mažiau 5x - 1 x spaustuvinė lempa, ne mažiau 35 W - 1 x plastikinė plokštė, apvali P1 - 1 x Erlenmeyero kolba, 100 ml, plačiakaklė - 1 x svarelis, 500 g - 1 x apvalaus filtravimo popieriaus paketas - 100 x filtravimo popieriaus juostelė - 1 x stiklinis vamzdelis, 250 mm (±5%) - 1 x Morta - 10x šviesos lazdelė - 1 x grūstuvas - 1 x stiklo lapas, 100 x 40 mm (±5%) - 1 x stiklo lapas, 100 x 90 mm (±5%) - 1 x guminis kamštis, 31/38, 1 skylė - 1 x stiklainis su užsukamu dangteliu - 1 x siūlų ritė - 3 x petri lėkštutės, 60 mm (±5%) skersmens 31.4.Taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. | 14 | [Nurodyti tikslią siūlomos prekės reikšmę.] |

*PASTABA.  Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės atitiks nustatytus reikalavimus.

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/2/G0DsajaLHi8.pdf