## Pasiūlymas
SPECIALIŲJŲ PIRKIMO SĄLYGŲ 2 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
MEDICININĖS IR TECHNINĖS DUJOS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | MEDICININIS SUSKYSTINTAS DEGUONIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
1. | Medicininis suskystintas deguonis
1.1. | Medicininis suskystintas deguonis | 160 | t
1.1.1. | Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos
1.1.2. | Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | MEDICININIS DEGUONIS DUJINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
2. | Medicininis deguonis dujinis
2.1. | Medicininis deguonis dujinis (talpa: 50 ltr +/- 5 ltr, 10,7 m3) | 800 | balion.
2.1.1. | Talpa: 50 ltr +/- 5 ltr, 10,7 m3, 200 bar
2.1.2. | Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos
2.1.3. | Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | MEDICININIS DEGUONIS DUJINIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
3. | Medicininis deguonis dujinis
3.1. | Medicininis deguonis dujinis (talpa: 3 ltr, +/-0,2 ltr, 0,642 m3) | 130 | balion.
3.1.1. | Integruotas reduktorius ir srauto reguliatorius
3.1.2. | Talpa: 3 ltr, +/-0,2 ltr, 0,642 m3, 200 bar, dujų grynumas 100%
3.1.3. | Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos
3.1.4. | Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MEDICININIS DIAZOTO OKSIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
4. | Medicininis diazoto oksidas
4.1. | Medicininis diazoto oksidas | 200 | balion.
4.1.1. | Talpa: 10 ltr, +/-0,5 ltr, 7,5kg
4.1.2. | Tiekėjo tiekiamos Prekės turi būti aprobuotos
4.1.3. | Prekės, priskirtos medikamentams, turi būti registruotos Valstybiniame vaistų registre arba turėti VVKT leidimą, o jų kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitokius norminius aktus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | ANGLIES DIOKSIDAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
5. | Anglies dioksidas
5.1. | Maistinis anglies dioksidas | 20 | balion.
5.1.1. | Talpa: 50 ltr +/-5 ltr, 37 kg
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | ACETILENAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
6. | Acetilenas
6.1. | Acetilenas | 4 | balion.
6.1.1. | Talpa: 40 ltr, +/- 2 ltr, 8 kg
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | SUSKYSTINTO MEDICININIO DEGUONIES TIEKIMO IR SAUGOJIMO SISTEMOS NUOMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalus prekių kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį | Mato vienetas | Vieneto įkainis be PVM, Eur | Bendra kaina be PVM, Eur | Gamintojas, prekės komercinis pavadinimas, prekės kodas (jei taikoma) | Tiekėjo siūlomos prekės techniniai parametrai
7. | Suskystinto medicininio deguonies tiekimo ir saugojimo sistemos nuoma
7.1. | Suskystinto medicininio deguonies tiekimo ir saugojimo sistemos nuoma | 24 | mėn.
7.1.1. | Sistemos įrengimo bei pridavimo LR institucijoms (Valstybiei darbo inspekcijai dėl potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros ir eksploatavimo) bei ligoninei terminas 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sistemos įrengimo darbai turi būti atliekami taip, kad įrengimo metu būtų užtikrintas nepertraukiamas deguonies tiekimas ligoninei.
7.1.2. | Sistema turi užtikrinti nepertraukiamą deguonies tiekimą iš rezervuaro, o įvykus gedimui užtikrinti alternatyvų tiekimą iš dujų balionų rampos. Sistemą turi sudaryti vakuuminė suskystinto medicininio deguonies dujų talpykla su garintuvu ir įranga.
7.1.3. | Talpyklos tūris ne mažiau kaip 6000 litrų, minimalus išeinantis slėgis 2 bar., maksimalus leistinas slėgis 18 bar. Talpa turi atitikti ES direktyvoje 2014/68/EU nustatytus standartus. Talpyklos išgarinimo įrenginio maksimalus pajėgumas ne mažiau 50 m3/h. Talpykloje turi būti sumontuota telemetrijos įranga, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti dujų kiekį talpykloje. Įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus pagal EN 50014 arba lygiavertį standartą.
7.1.4. | Tiekėjas savo lėšomis pagal savo projektą įrengia suskystinto deguonies talpą su garintuvu. Jei tiekėjas nuspręstų keisti medicininių dujų taros tipą, tai tiekėjas savo lėšomis turi atlikti magistralinių jungčių perdarymą prijungiant naują medicininių dujų tiekimo sistemą prie dabartinių balionų rampų arba dujų padavimo į magistralę taškų. Tiekėjas atsako už šios talpos priežiūrą ir remontą (prireikus) per visą sutarties vykdymo laikotarpį.
7.2. | Medicininio deguonies reguliatoriaus nuoma | 24 | mėn.
7.2.1. | Medicininio deguonies reguliatorius su G3/4 galva (30 vnt.): darbinis slėgis 200 bar, srauto reguliavimo ribos 0-25 ltr/min., ventilis G3/4.Tiekėjas gali siūlyti kitokio nei 3/4" deguonies balionų sriegius, tačiau tokiu atveju kartu turi siūlyti atitinkamo sriegio reduktorius nuomai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
14990 2025-08-21 15:02:54