# Specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priedas 
Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija (tęsinys)

# MEDICININĖSIR TECHNINĖS DUJOS

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti siūlomų Prekių Saugos duomenų lapus (originalo ir lietuvių kalba) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006/EB ( REACH ) „Dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų“ (netaikoma 7 pirkimo daliai).

- Kiekvienam tiekiamam balionui, ryšuliui patiekiama nauja sandarinimo tarpinė, kurios vertė įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

- Balionų jungtys turi tikti Pirkėjo patalpose esantiems tinklams. Jei Tiekėjo taros pajungimas netiks Pirkėjo patalpose esamai balionų pajungimo sistemai, Tiekėjas privalo savo lėšomis (nemokamai) perdaryti prijungimą prie dabartinių balionų pajungimo sistemų.

- Visa siūloma įranga turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus pagal  EN 50014 arba lygiavertį standartą (jeigu taikoma pagal teisės aktus).