   TVIRTINU

   VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

                                                                                 sveikatos centro direktorė

                                                                                 Neringa Tarvydienė

                                                                             2025 – 06 –
Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo), Medicinos įranga. Odontologinė įranga ir medicinos prietaisai“

IX Pirkimo dalis 

 EKG monitoravimo sistema. Techninė specifikacija
EKG monitoravimo sistema (2vnt.)
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomi techniniai parametrai


	1. 
	Paskirtis:
	Skirtas nuolatiniam širdies darbo stebėjimui ir patologijų diagnozavimui.
	

	2. 
	Registratoriai
	Ne daugiau nei 85 x 60 x 20 mm
	

	  2.1. 
	Svoris
	Ne daugiau nei 125 g
	

	  2.2.
	Apsauga
	Ne prasčiau nei IP22
	

	  2.3.
	Klaviatūra
	Ne mažiau nei 2 mygtukai registratoriaųs valdymui bei paciento įvykių žymėjimui
	

	  2.4.
	Ekranas
	Neblogiau LED
	

	  2.5.
	Atmintis
	Ne mažiau nei 32 GB micro SD kortelė
	

	3. 
	EKG  užrašymo trukmė
	Ne mažiau 72 val. nepertraukiamo EKG įrašymo
	

	4. 
	Skiriamoji geba
	Ne mažiau nei 15 bit.
	

	5. 
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau nei 3
	

	6. 
	Diskretizavimo dažnis, ne siauriau nei
	Nuo 8000 iki 32 000 Hz
	

	7. 
	Prieširdžių virpėjimo detekcija
	Pilnai automatinė, naudojant P bangos analizę
	

	8. 
	Paciento judesių detekcija
	Būtina
	

	9. 
	Maitinimo šaltinis (vidinės baterijos)
	Ličio jonų baterija arba lygiavertė
	

	10. 
	Baterijos tarnavimo laikas
	Ne mažiau nei 500 įkrovimo /iškrovimo ciklų (0 iki 100%)
	

	11. 
	Baterijos įkrovimo trukmė
	Baterija pilnai įkraunama nuo 0% iki 100% ne ilgiau nei per 3 valandas
	

	12. 
	 Analizavimo  programa turi turėti ne mažiau  nei išvardintas funkcijas:
	
	

	13. 
	Automatinė prieširdžių virpėjimo detekcija remiantis P bangos analize
	Būtina
	

	14. 
	QT, ST ir kardiostimuliatoriaus analizė
	Būtina
	

	15. 
	Modulinės ataskaitos
	Būtinos
	

	16. 
	Pacientų judesių detekcija
	Būtina
	

	17. 
	Širdies variabilumo analizė (HRV)
	Būtina
	

	18. 
	QRS komplekso matavimas ir redagavimas
	Būtinas
	

	19. 
	Paciento dienoraščio grafikas
	Būtinas
	

	20. 
	Aritmijų peržiūra bei analizė
	Būtina
	

	21. 
	Širdies ritmo kintamumo laiko srityje analizė
	Būtina
	

	22. 
	Širdies ritmo matuoklis
	Būtinas
	

	23. 
	Kompiuteris
	
	

	 23.1.
	Operacinė sistema
	Ne blogiau Windows 10
	

	 23.2.
	Operatyvioji atmintis (RAM)
	Ne mažiau nei 16 GB
	

	 23.3.
	Procesorius
	Ne prasčiau nei Intel Core i5
	

	24. 
	Monitorius
	
	

	 24.1.
	Dydis
	Ne mažiau nei 23 coliai
	

	 24.2.
	Raiška
	Ne prasčiau nei 1920x1080 taškų
	

	25. 
	Komplektacija:
	Kompiuteris (1 vnt), monitorius (1 vnt), spausdintuvas (1 vnt), programinė įranga (1 vnt.), licencija duomenų analizei, leidžianti dirbti iš vienos darbo vietos, ilgalaikiai EKG registratoriai (Holteriai) - 2 vnt. Registratorius su: 

Paciento kabeliu, atminties kortele, apsauginiu dėklu su fiksavimu prie diržo.
	

	26. 
	Kartu su įranga pateikiama (jos perdavimo metu) dokumentacija
	1. Naudojimosi instrukcija lietuvių ir anglų kalba

2. Užpildytas prietaiso techninis pasas
	

	27. 
	CE sertifikatas arba atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina
	

	28. 
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	29. 
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	


* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

	Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	


