DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-ESO-996) 0,4-10 kV ET projektavimo paslaugos (Bugo g. 29, Vilnius) pirkime.

Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas).

| Eil.Nr.** | Pirkimo dokumento, kuriam teikiamas klausimas / siūlymas, rūšis (įrašyti iš pateiktų trumpinių)* | Nurodyti punktą ar eilės numerį dėl kurio teikiamas klausimas / siūlymas | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Prašome pateikti kokia numatoma įžemėjimo srovė statomoje Kuprioniškių TP (neatsakytas klausimas). Neturint šios informacijos neįmanoma įsivertinti kompensacinės ritės poreikio. Jos projektavimo kaštai sudaro daugiau nei pusę visos galimos sutarties vertės. | Paaiškiname, kad informacijos apie numatomą įžemėjimo srovę statomoje Kuprioniškių TP neturime. Projekte prašome nevertinti TS p. 4.4. Kuprijoniškių TP talpuminių srovių kompensavimo įrenginių įrengimo darbų. Turi būti pateikti tik projektuojamų 10 kV elektros tinklų talpuminių srovių skaičiavimai. |

Pirkimų projektų vadovė Agnė Mozūraitė, Mob.+370 686 12080