III – čio kėlimo vandens siurblinių rekonstrukcija

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų darbų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 1 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

| - Bendri duomenys: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“, Aukštaičių 43, Kaunas Kontaktinis asmuo: vyriausias energetikas Vytautas Butkus, tel.: +370 698 14463 |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | III – čio kėlimo vandens siurblinių rekonstrukcija |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | III – čio kėlimo vandens siurblinė Nr. 31 (Kovo 11-osios g. 130A, Kaunas) III – čio kėlimo vandens siurblinė Nr. 67 (A. Baranausko g. 19A, Kaunas) |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | Esama elektros įranga yra pasenusi ir nebeatitinka reikalavimų. |
|  | Kita |  |
| - Perkami darbai: |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai | Darbų apimtis ir techniniai reikalavimai nurodyti techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas | Visas reikiamas medžiagas ir įrangą tiekia tiekėjas. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai | Reikalavimai gaminiams ir medžiagoms nurodyti techninės specifikacijos priedėlyje Nr. 1. |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas | Nereikalaujama |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. | Tiekėjas kiekvienai techninio-darbo projekto daliai paruošia lokalines sąmatas. |
|  | Privalomoji dokumentacija | Baigus darbus užsakovui turi būti pateikta: - Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktai; - Panaudotų medžiagų, gaminių, detalių kokybę patvirtinančius dokumentai; - Principinė elektrinė schema Autocad dwg, pdf formatais ir atspausdinta trimis egzemplioriais, skydo elementų specifikacija pdf formatu ir atspausdinta trimis egzemplioriais; - Sumontuotos įrangos naujumo deklaracija; - Dokumentaciją pateikti lietuvių kalba. - Kaktu su pasiūlymu turi būti pateiktas užpildytas techninės specifikacijos priedėlis Nr.1 |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija | - Rangovas atliktiems darbams ir patiektai įrangai ar atsarginėms dalims suteikia nemažiau 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį laikotarpį. - Rangovas yra atsakingas už defektus viso garantinio laikotarpio metu. - Į iškvietimą telefonu ar el. paštu dėl gedimo garantiniu laikotarpiu rangovas turi reaguoti greičiau nei per 4 (keturias) valandas. Gedimo šalinimas gali trukti ne ilgiau kaip 2 (dvi) darbo dienas. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas | Demontuotus skydus, kabelius bei kitą įrangą perduoti UAB „Kauno vandenys“ |
|  | Metalo laužo sutvarkymas | Demontuotą įrangą tiekėjas pristato į užsakovo nurodytą vietą. |
|  | Bandymai, derinimai, paleidimas | Tiekėjas, po skydų montavimo darbų, atlieka skydų paleidimo derinimo darbus. |
|  | Kita | Nereikalaujama |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas | Visų darbų atlikimo terminas – 6 mėnesiai. |
|  | Papildomi reikalavimai | Prieš pradedant darbus, tiekėjas su užsakovu pasirašo tarpusavio atsakomybės ribų aktą. Nepasirašius šio akto, darbų pradėti negalima. Rangovas visus darbus atlieka naudodamas savo turimą techniką, instrumentus, įrangą, prietaisus ir atsako už saugą, higieną darbe bei teisės aktų, galiojančių elektros energetikos sektoriuje, vykdymą. |
|  | Kita | Prieš pateikiant pasiūlymus, rekomenduojama atvykti į objektus įvertinti esamą situaciją. Objektų apžiūrėjimui kontaktiniai UAB „Kauno vandenys“ darbuotojų duomenys: Rimas Kučinskas: +370-608-24756 Darius Kusta: +370-682-49936 Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant administracines išlaidas pagalbiniam personalui (jei tokio reikės), ir kitas reikalingas išlaidas darbui atlikti. |

PRIDEDAMA:

      - Techninės specifikacijos Priedėlis Nr.1;