# Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą ir su pirkimo objektu susijusius kriterijus, vadovaudamasi šiame priede nustatyta vertinimo tvarka.

- Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytos kainos aritmetinį vidurkį.

- Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Tais atvejais, kai kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas bus vienodos, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiau.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

  - 1 pirkimo dalis Funkcinės magnetinės stimuliacijos aparatas

| Vertinimo kriterijai | Kokybės kriterijaus parametrui suteikiami balai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina |  | X=65 |
| Antras kriterijus: Speciali kėdė su įmontuotais ne mažiau 2 magnetiniais aplikatoriais sėdynėje ir atloše (P1) |  | Y1=15 |
| Speciali kėdė su įmontuotais ne mažiau 2 magnetiniais aplikatoriais sėdynėje ir atloše . Tiekėjui nepateikus informacijos apie įmontuojamus magnetinius aplikatorius, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 15 balai |  |
| Trečias kriterijus: Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 rankinius aplikatorius kitų kūno sričių gydymo procedūroms (P2) |  | Y2=5 |
| Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 rankinius aplikatorius kitų kūno sričių gydymo procedūroms. Tiekėjui nepateikus informacijos apie rankinius aplikatorius kitų kūno sričių gydymo procedūroms, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 5 balai |  |
| Ketvirtas kriterijus: Galimybė atlikti terapiją su 2 pasirinktais aplikatoriais vienu metu (P3) |  | Y3=10 |
| Galimybė atlikti terapiją su 2 pasirinktais aplikatoriais vienu metu. Tiekėjui nepateikus informacijos apie terapijos atlikimą su 2 pasirinktais aplikatoriais vienu metu, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 10 balai |  |
| Penktas kriterijus: Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija, ne mažiau 3 T (P4) |  | Y4=5 |
| Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija, ne mažiau 3 T. Tiekėjui nepateikus informacijos apie maksimalią elektromagnetinio lauko indukciją, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 5 balai |  |

  - 2 pirkimo dalis Pasyvių judesių CPM aparatas

| Vertinimo kriterijai | Kokybės kriterijaus parametrui suteikiami balai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina |  | X=65 |
| Antras kriterijus: Pasyvių judesių terapija visiems trims kojų sąnariams (čiurnos sąnario modulis) (P1) |  | Y1=15 |
| Pasyvių judesių terapija visiems trims kojų sąnariams (čiurnos sąnario modulis). Tiekėjui nepateikus informacijos apie pasyvių judesių terapiją visiems kojų sąnariams, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 15 balai |  |
| Trečias kriterijus: Pėdos dorsifleksijos (judesio) kampai, ne mažiau nuo - 25 iki 25° (P2) |  | Y2=5 |
| Pėdos dorsifleksijos (judesio) kampai, ne mažiau nuo - 25 iki 25°. Tiekėjui nepateikus informacijos apie pėdos dorsifleksijos kampus, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 5 balai |  |
| Ketvirtas kriterijus: Ne mažiau 10 programų kelio / klubo sąnariams (P3) |  | Y3=5 |
| Ne mažiau 10 programų kelio / klubo sąnariams. Tiekėjui nepateikus informacijos apie programas kelio/klubo sąnariams, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 5 balai |  |
| Penktas kriterijus: Ne mažiau 10 programų pėdos sąnariui (P4) |  | Y5=5 |
| Ne mažiau 10 programų pėdos sąnariui. Tiekėjui nepateikus informacijos apie programas pėdos sąnariui, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 5 balai |  |
| Šeštas kriterijus: Ne mažiau 10 programų pėdos sąnariui (P5) |  | Y6=5 |
| Rankinio valdymo pulto jutiminis displėjus. Tiekėjui nepateikus informacijos apie rankinio valdymo pulto jutiminius displėjus, skiriama 0 balų. |  |  |

  - 3 pirkimo dalis 12 kanalų stimuliacijos sistema

| Vertinimo kriterijai | Kokybės kriterijaus parametrui suteikiami balai | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina |  | X=65 |
| Antras kriterijus: Atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų (P1) |  | Y1=20 |
| Atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų. Tiekėjui nepateikus informacijos apie atliekamas simuliacijas kilimėliu, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 20 balai |  |
| Trečias kriterijus: Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo 20° iki 40°C (P2) |  | Y2=15 |
| Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo 20° iki 40°C. Tiekėjui nepateikus informacijos apie stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribas, skiriama 0 balų. | Minimalus balų skaičius – 0 balų Maksimalus balų skaičius – 15balai |  |

5.	Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti užpildytą 1 lentelės „Kokybinių vertinimo kriterijų atitikties lentelė“ formą.

6. Antrąjį, Trečiąjį, Ketvirtąjį, Penktąjį ir Šeštąjį kriterijų turi atitikti Tiekėjas arba bent vienas ūkio subjektų grupės narys. Antrojo, trečiojo, ketvirtojo kriterijų atitikimui Tiekėjas taip pat gali pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiasi, tačiau tik tokiu atveju, jeigu Tiekėjas pateiks: 1) pasitelkiamo subtiekėjo dokumentus, ar 2) ūkio subjekto, kurio kvalifikacija nesiremia, dokumentus, arba 3) ūkio subjekto, kurio kvalifikacija remiamasi, arba ūkio subjektų grupės nario dokumentus, tačiau šių ūkio subjektų specialistas nebus atsakingas už sutarties vykdymą ir/ar faktiškai neteiks paslaugų pagal sutartį – už juos bus suteikiama 0 balų.

7.	Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (pridedama). Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlytas įkainis lygus PSetMax, tuomet pasiūlymui už įkainį suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių įkainis artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurių įkainis žemesnis už PSetMin, suteikiamų balų skaičius bus didesnis už lyginamąjį svorį. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 0, PsetMax lygi X Eur be PVM, suplanuotai prieš pradedant pirkimo procedūrą.

8.	Pasiūlymai bus vertinami eurais. Jeigu pasiūlymuose įkainis nurodytas užsienio valiuta, jis bus perskaičiuojamas eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

1 Lentelė Kokybinių vertinimo kriterijų atitikties lentelė

1 Pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Kokybinis vertinimo kriterijus | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antras kriterijus: Speciali kėdė su įmontuotais ne mažiau 2 magnetiniais aplikatoriais sėdynėje ir atloše (P1). |  |
| 2. | Trečiasis kriterijus: Galimybė prijungti ne mažiau kaip 2 rankinius aplikatorius kitų kūno sričių gydymo procedūroms (P2). |  |
| 3. | Ketvirtas kriterijus: Galimybė atlikti terapiją su 2 pasirinktais aplikatoriais vienu metu (P3). |  |
| 4. | Ketvirtas kriterijus: Maksimali elektromagnetinio lauko indukcija, ne mažiau 3 T (P4). |  |

2 Pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Kokybinis vertinimo kriterijus | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antras kriterijus: Pasyvių judesių terapija visiems trims kojų sąnariams (čiurnos sąnario modulis) (P1). |  |
| 2. | Trečiasis kriterijus: Pėdos dorsifleksijos (judesio) kampai, ne mažiau nuo - 25 iki 25° (P2). |  |
| 3. | Ketvirtas kriterijus: Ne mažiau 10 programų kelio / klubo sąnariams (P3). |  |
| 4. | Ketvirtas kriterijus: Ne mažiau 10 programų pėdos sąnariui (P4). |  |
| 5. | Penktas kriterijus: Rankinio valdymo pulto jutiminis displėjus (P5) |  |

3 Pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Kokybinis vertinimo kriterijus | Tiekėjo siūloma kriterijaus reikšmė (pildo tiekėjas nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antras kriterijus: Atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų (P1). |  |
| 2. | Trečiasis kriterijus: Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos ne siauresnėse ribose kaip nuo 20° iki 40°C (P2). |  |

_______________________________