## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS CHIRURGINĖS PRIEMONĖS - LAPARASKOPINIAI LANKSTŪS LINIJINIAI PJOVĖJAI, MOTORIZUOTI ENDOSKOPINIAI LINIJINIAI LANKSTŪS PJOVĖJAI, KASETĖS PJOVĖJAMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LAPAROSKOPINIAI LANKSTŪS LINIJINIAI PJOVĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
1. | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai pjovėjai
1.1. | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai pjovėjai | 100 | vnt.
1.1.1. | Siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm arba 60 mm – aparatai tiekiami ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
1.1.2. | Lankstus - ne mažiau nei 45 laipsniai į abi puses
1.1.3. | Turi peilio indikatorių
1.1.4. | Peilis integruotas į aparatą
1.1.5. | Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių
1.1.6. | Rotuojamas 360 laipsnių
1.1.7. | Yra avarinis peilio grąžinimas
1.1.8. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidža iššauti panaudotos kasetės
1.1.9. | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
1.1.10. | Visos pjovėjų kasetės tinka troakarui iki 12 mm skersmens
1.1.11. | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio
1.2. | Kasetės laparoskopiniam linijiniam pjovėjui | 590 | vnt.
1.2.1. | Kasetės linijiniams pjovėjams 45 mm arba 60 mm - nurodoma užsakant
1.2.2. | Galimi keturi skirtingi kabučių aukščiai - pasirenkama užsakymo metu (kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
1.2.3. | Kabutės titaninės
1.2.4. | Kasetės tinkamos siūlomiems lankstiems linijiniams pjovėjams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | LAPAROSKOPINIAI LANKSTŪS LINIJINIAI PJOVĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
2. | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai pjovėjai
2.1. | Endoskopinis siuvimo aparatas | 100 | vnt.
2.1.1. | Aparatas tinkamas darbui ir su 45 mm, ir su 60 mm kasetėmis
2.1.2. | Lankstus - ne mažiau nei 45 laipsniai į abi puses
2.1.3. | Turi peilio indikatorių
2.1.4. | Peilis integruotas kasetėje
2.1.5. | Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių
2.1.6. | Rotuojamas 360 laipsnių
2.1.7. | Yra avarinis peilio grąžinimas
2.1.8. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidža iššauti panaudotos kasetės
2.1.9. | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
2.1.10. | Visos pjovėjų kasetės tinka troakarui iki 12 mm skersmens
2.1.11. | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio
2.2. | Kasetės linijiniam pjovėjui | 590 | vnt.
2.2.1. | Kasetės linijiniams pjovėjams 45 mm arba 60 mm - nurodoma užsakant
2.2.2. | Galimi keturi skirtingi kabučių aukščiai - pasirenkama užsakymo metu (kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
2.2.3. | Kabutės titaninės
2.2.4. | Kasetės tinkamos siūlomiems endoskopiniams siuvimo aparatams
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | LAPAROSKOPINIAI LANKSTŪS LINIJINIAI PJOVĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
3. | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai pjovėjai
3.1. | Endoskopinio siuvimo-pjovimo aparato rankena | 100 | vnt.
3.1.1. | Instrumentas suderinamas su 30 mm, 45 mm ir 60 mm ilgio kasetėmis
3.1.2. | Artikuliuojamas iki 45 laipsnių kampu į abi puses, su laisvu artikuliacijos pozicijos pasirinkimu
3.1.3. | Turi audinių griebimo funkciją
3.1.4. | Peilis integruotas kasetėje
3.1.5. | Galima iššauti iki 25 vienkartinių kasečių
3.1.6. | Rotuojamas 360 laipsnių
3.1.7. | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio
3.1.8. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidža iššauti panaudotos kasetės
3.1.9. | Galimas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
3.1.10. | Visos pjovėjų kasetės tinka troakarui iki 12 mm skersmens
3.2. | Kasetės linijiniam pjovėjui | 590 | vnt.
3.2.1. | Kasetės linijiniams pjovėjams 30 mm, 45 mm arba 60 mm - nurodoma užsakant
3.2.2. | Galimi keturi skirtingi kabučių aukščiai - pasirenkama užsakymo metu (kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
3.2.3. | Trys skirtingo aukščio kabučių eilės už peilio ribos
3.2.4. | Šešios kabučių eilės - po tris skirtingo aukščio kabučių eiles kiekvienoje peilio pusėje
3.2.5. | Ne mažiau keturios kabutės už peilio ribos
3.2.6. | Kabutės titaninės
3.2.7. | Kasetės tinkamos siūlomiems lankstiems linijiniams pjovėjams
3.2.8. | Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę
3.2.9. | Fiksuotas priekalas
3.2.10. | Suformuojama tiksli "B" raidės formos kabutė
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | MOTORIZUOTI ENDESKOPINIAI LINIJINIAI LANKSTŪS PJOVĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr
4. | Motorizuoti endeskopiniai linijiniai lankstūs pjovėjai
4.1. | Endoskopinio linijinio pjovėjo driveris | 90 | vnt.
4.1.1. | Ilgiai: 65 mm, 155 mm, 250 mm
4.1.2. | Instrumentas suderinamas su 30 mm, 45 mm ir 60 mm ilgio kasetėmis
4.1.3. | Leidžiama ne mažiau 55 laipsnių artikuliacija
4.1.4. | Yra peilio padėties indikatorius
4.1.5. | Rotuojamas 360 laipsnių
4.1.6. | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio
4.1.7. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidža iššauti panaudotos kasetės
4.2. | Kasetės linijiniam pjovėjui | 450 | vnt.
4.2.1. | Kasetės linijiniams pjovėjams 30 mm, 45 mm arba 60 mm - nurodoma užsakant
4.2.2. | Galimi keturi skirtingi kabučių aukščiai - pasirenkama užsakymo metu (kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo parametro pasirinkimo)
4.2.3. | Kabutės titaninės
4.2.4. | Kasetės tinkamos siūlomiems linijiniams pjovėjams
4.2.5. | Nerūdijančio plieno peilis integruotas į kasetę
4.2.6. | Visos pjovėjų kasetės tinka troakarui iki 12 mm skersmens
4.3. | Daugkartinė, autoklavuojama rankena panaudai | 2 | vnt.
4.3.1. | Daugkartinė baterija
4.3.2. | Pakrovėjas su 3 lizdais baterijoms
4.3.3. | Metalinis dėklas autoklavui
4.3.4. | Turi jungties, baterijos, klaidų ir kompresijos indikacijos lemputes
4.3.5. | Galima naudoti 30 mm, 45 mm ir 60 mm kasetes
4.3.6. | Instrumentas manipuliuojamas motorizuota daugkartine rankena (atidaromas, uždaromas, iššaunamas)
4.3.7. | Kasečių ir audinių atpažinimo technologija - aparatas neleidžia iššauti, jeigu audinys yra per storas
4.3.8. | Rankena autoklavuojama 100 kartų
4.3.9. | Ne mažiau nei 2 vnt. suteikiama panaudai sutarties laikotarpiui
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3622-1 2025-07-25 11:06:25