1 Priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). *Netaikoma garantijai.

3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS: VAGINOSKOPIJOS RINKINYS (VETERINARINIS)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaginoskopas |  |  |
| 1.1. | Ekranas | Liečiamas, ne daugiau kaip 1,5 colio, su integruotu LED arba lygiaverčiu apšvietimu, atsparus drėgmei. Raiška ne mažesnė nei 720x640 pikselių. Skersmuo ne didesnis nei 28mm |  |
| 1.2. | Vaizdo perdavimo dažnis | 5,8 GHz ±1GHz. Bevielis, perduodamas vaizdas į monitorių be laidų. |  |
| 1.3 | Keičiama baterija | Būtina |  |
| 2. | Monitorius |  |  |
| 2.1. | Stebėjimo ekranas segamas ant rankos | Ful HD arba lygiavertis, įstrižainė ne mažiau kaip 5 colių. Turintis įrašymo funkciją. Be laidų perduodamas vaizdas |  |
| 2.2. | Vaizdo gavimo dažnis | 5,8 GHz ±1GHz |  |
| 2.3. | Baterija | Li-lo arba lygiavertė |  |
| 2.4. | Duomenų išsaugojimas | MicroSD arba lygiavertis |  |
| 2.5. | Baterijos įkroviklis | Būtina įkrovimo stotelė |  |
| 3. | Papildomos priemonės |  |  |
| 3.1. | Obturatorius | Bukos formos |  |
| 3.2. | Redukcinis adapteris | Būtina |  |
| 3.3 | Kryžminis trokaras | Ne mažesnis nei 26x570 mm. Būtini atsarginiai ašmenys. |  |
| 3.4. | Ovuliacijos zondai | Ne mažiau kaip 2 vnt. Ne trumpesni, nei 64cm. Su rankena |  |
| 3.5. | Ligatūriniai žiedai | Ne mažiau kaip 50 vnt |  |
| 4. | **Garantija taikoma visam rinkiniui | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu, t. y. Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 2 (du) Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 (tris) val.