## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 2 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LABORATORINĖ ĮRANGA
Kam: | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LABORATORINĖS MATAVIMO PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Mato vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
1. | Laboratorinių matavimo priemonių komplektas
1.1. | (2-20) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 1 |  | kompl.
1.2. | (20–200) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 2 |  | kompl.
1.3. | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė (atspari rūgščių/šarmų poveikiui) | 3 |  | kompl.
1.4. | (100–1000) μl kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė (atspari heksano poveikiui) | 1 |  | kompl.
1.5. | (0,5–5) ml kintamo tūrio stūmoklinė pipetė | 3 |  | kompl.
1.6. | (1-5) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 2 |  | kompl.
1.7. | (1–10) ml kintamo tūrio automatinė stūmoklinė pipetė | 2 |  | kompl.
1.8. | Skaitmeninė biuretė | 5 |  | kompl.
1.9. | Garantijos terminas mėnesiais Laboratorinių matavimo priemonių komplektui (1.1-1.8 papunkčiams) (negali būti trumpesnis negu 12 mėnesių)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
2. DALIS | LABORATORINIŲ PATALPŲ PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
2. | Skaitmeninis higrometras / psichrometras
2.1. | Skaitmeninis higrometras / psichrometras | 4 |  | vnt.
2.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 12 mėnesių)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
3. DALIS | APLINKOS ORO PARAMETRŲ MATAVIMO PRIEMONĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
3. | Nešiojamas skaitmeninis barometras
3.1. | Nešiojamas skaitmeninis barometras | 4 |  | vnt.
3.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 12 mėnesių)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ASPIRATORIUS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
4. | Aspiratorius oro ėminių ėmimui
4.1. | Aspiratorius oro ėminių ėmimui | 4 |  | vnt.
4.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 12 mėnesių)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
5. DALIS | SIURBLYS APLINKOS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 kompl. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
5. | Siurblys aplinkos oro ėminių ėmimui
5.1. | Siurblys aplinkos oro ėminių ėmimui | 2 |  | kompl.
5.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
6. DALIS | NAFTOS TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 kompl. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
6. | Dujų chromotografas
6.1. | Dujų chromotografas | 2 |  | kompl.
6.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
7. DALIS | INDIKATORINIAI VAMZDELIAI ĮVAIRIŲ TERŠALŲ NUSTATYMUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 kompl. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
7. | Indikatoriniai vamzdeliai
7.1. | Indikatoriniai vamzdeliai | 3 |  | kompl.
7.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
8. DALIS | VANDENS DISTILIAVIMO ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
8. | Distiliatorius
8.1. | Distiliatorius | 2 |  | vnt.
8.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
9. DALIS | GYVSIDABRIO TYRIMAMS ATLIKTI SKIRTA LABORATORINĖ ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 kompl. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
9. | Mikrobanginis mineralizatorius
9.1. | Mikrobanginis mineralizatorius | 1 |  | kompl.
9.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
10. DALIS | DUJŲ SRAUTO GREIČIO MATAVIMO ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Mato vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
10. | Dujų srauto greičio matavimo įrangos komplektas
10.1. | Dujų srauto greičio matuoklis | 8 |  | kompl.
10.2. | Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie dujų srauto greičio matuoklio) ne trumpesnis kaip 1,0 m ilgio | 3 |  | vnt.
10.3. | Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie dujų srauto greičio matuoklio) ne trumpesnis kaip 1,5 m ilgio | 5 |  | vnt.
10.4. | Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie dujų srauto greičio matuoklio) ne trumpesnis kaip 2 m ilgio | 2 |  | vnt.
10.5. | Tiesaus tipo Pito vamzdelis su K tipo termopora (pritaikyta prijungti prie dujų srauto greičio matuoklio) ne trumpesnis kaip 2,5 m ilgio | 2 |  | vnt.
10.6. | L tipo Pito vamzdelis | 1 |  | vnt.
10.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais dujų srauto greičio matuokliui (10.1 p.) (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
11. DALIS | KIETŲJŲ DALELIŲ PAĖMIMO ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | Mato vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
11. | Kietųjų dalelių paėmimo įrangos komplektas
11.1. | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema | 1 |  | kompl.
11.2. | Izokinetinė kietųjų dalelių paėmimo sistema pritaikyta metalo ėminių ėmimui | 1 |  | kompl.
11.3. | Garantijos terminas mėnesiais Kietųjų dalelių paėmimo įrangos komplektui (11.1-11.2 papunkčiams) (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0
12. DALIS | VANDENS TYRIMO ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Siūloma reikšmė | Mato vienetas | 1 vnt. Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, kilmės šalis
12. | Konduktometras
12.1. | Konduktometras | 1 |  | vnt
12.1.1. | Garantijos terminas mėnesiais (negali būti trumpesnis negu 24 mėnesiai)
[5 empty] | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  |  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
[5 empty] | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas
5 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
6 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3970 2024-04-15 07:31:44