### AK Nr. 10750                                                                                              2025-08-26 Nr. 25SR-VPS-3690

Suinteresuotiems tiekėjams

Išsiųsta CVP IS priemonėmis

DĖL 2 PIRKIMO DALIAI TECHNINĖJE SPECIFIKACIJOJE NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ PAAIŠKINIMO

(CVP IS ID 4172137)

Atsakydami į 2025-08-25 CVP IS priemonėmis gautą suinteresuoto tiekėjo paklausimą dėl 2 pirkimo dalyje nurodyto pirkimo objekto „Spirometras“ techninėje specifikacijoje 5 eilutėje nustatyto reikalavimo, informuojame, kad perkančioji organizacija išnagrinėjo paklausimą ir teikia paaiškinimą.

Gautas paklausimas:

„Norėjome pasitikslinti dėl šio pirkimo antros dalies 5 punkto reikalavimo: Įmontuota Li-ion arba lygiavertės baterijos. Gal galite nurodyti, kokios yra lygevertės baterijos? Ar pakraunama baterija Ni-MH galime laikyti lygeverte?“.

Paaiškinimas:

Li-ion ir Ni-MH baterijos nėra tiesiogiai lygiavertės, kadangi jos skiriasi tiek pagal elektrines, tiek pagal eksploatacines savybes. Žemiau pateikiami pagrindiniai skirtumai:

1. Įtampa

• Ni-MH elemento įtampa ~ 1,2 V.

• Li-ion elemento įtampa ~ 3,6–3,7 V

2. Ilgaamžiškumas

• Li-ion tipo baterijos tarnauja ilgiau (500–1000 ciklų) (šiuo atveju PO tai yra aktualu).

• Ni-MH dažniausiai tarnauja ~300–500 ciklų.

Lygiavertė baterija galėtų būti Li-pol arba LiFePO₄.

Viešųjų pirkimų komisijos narė                                                                                                    Jolanta Biekšienė

Tel. +370 5 250 1772, jolanta.bieksiene@santa.lt