Neinvazinio šlapimo kiekio matuoklio techninė specifikacija
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1. 
	Paskirtis
	Skirtas šlapimo pūslės skenavimui realiu laiku, siekiant išmatuoti šlapimo pūslės skysčių kiekį
	

	2. 
	Aparatas
	Portatyvus ultragarsinis šlapimo pūslės skeneris su rankena ir pakrovimo moduliu
	

	3. 
	Skanavimo metodas
	3D sektorinis, 120 laipsnių arba 2D sektorinis, 120 laipsnių
	

	4. 
	Jungtys
	USB, arba Bluetooth
	

	5. 
	Tūrio matavimo ribos
	Nuo 0 iki 999 ml
	

	6. 
	Skanavimo gyliai
	Nuo 16 iki 23 cm
	

	7. 
	Daviklio darbinis dažnis
	2.5 MHz
	

	8. 
	Pūslės atvaizdavimas ekrane
	Būtina
	

	9. 
	Automatins šlapimo pūslės skysčių kiekio apskaičiavimas
	Būtina
	

	10. 
	Ekrano tipas ir dydis
	Lietimui jautrus ne mažiau 1.4 colių dydžio ekranas
	

	11. 
	Skenavimo laikas
	3 - 7 sekundės
	

	12. 
	Autonominis išjungimas
	5 min.
	

	13. 
	Baterija
	Baterija integruota, veikimo laikas be elektros energijos 2 val. arba ne mažiau 200 tyrimų 4400mAh, Lithium polymer
	

	14. 
	Nešiojamas krepšys
	Būtina
	

	15. 
	CE ženklinimas arba EB deklaracija
	Būtina
	

	16. 
	Garantinis laikotarpis
	24 mėn.
	


