3 priedas

PASIŪLYMAS

Praėjimo vartelių ir jų montavimo Palangos SVC pirkimui

# INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus) |  |
| Tiekėjo atstovo (ūkio subjektų grupės bendro atstovo) pateikusio pasiūlymą vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS/SUBRANGOVUS

Informacija apie sutarties vykdymo metu numatomus pasitelkti subtiekėjus: (Pildoma, jei tiekėjas ketina sutarties vykdymui pasitelkti subtiekėją):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, | Įsipareigojimų dalis, nurodant konkrečius pagal sutartį prisiimamus įsipareigojimus, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Informacija apie kitus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, pavadinimas | Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam pasitelkiamas ūkio subjektas | Perduodamos vykdyti ūkio subjektui pirkimo objekto dalis % ir aprašymas | Pateikiamų įrodymų pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |

# SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Pažymime, kad pateikdami savo pasiūlymą sutinkame su Pirkimo sąlygose nustatytomis tolesnėmis Pirkimo procedūromis ir pagrindinėmis būsimos sutarties (preliminariosios sutarties) sąlygomis.

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus Pirkimo sąlygų, taip pat Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų Pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų. Rengdami Pasiūlymą, atsižvelgėme į darbų saugos ir darbo sąlygų reikalavimus.

Patvirtiname, kad susipažinome su akcinės bendrovės „Oro navigacija“ Antikorupcijos politika ir Veiklos partnerių etikos kodeksu (Sąlygų 6, 7 priedai) ir įsipareigojame nepažeisti jų nuostatų.

# PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas (apibūdinta užsakyme – techninėje specifikacijoje) | Matavimo vnt. | Kiekis |  | Kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Praėjimo varteliai ir jų montavimas Palangos SVC | Vnt. | 1 |  |  |
| PVM |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

_____________________________________________________________________________________.

2 lentelė.  Minimalūs techniniai reikalavimai praėjimo varteliams

| Eil. Nr. | Techninis rodiklis | Reikalaujama reikšmė | Tiekėjo siūloma reikšmė | Nuoroda į tech. aprašo ar analogiško dokumento vietą, kurioje nustatyta reikalaujama reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bendrieji reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Cilindro formos praėjimo varteliai tinkantys lauko sąlygoms | 1 vnt. |  |  |
|  | Bendri išoriniai išmatavimai | Ne daugiau 2400x1060 mm |  |  |
|  | Vidaus (praėjimo) erdvės plotis | Ne mažiau kaip 600 mm |  |  |
|  | Visa praėjimo vartelių struktūra | Turi būti iš nerūdijančio plieno |  |  |
|  | Praėjimo vartelių konstrukcija | Praėjimo vartelių stiklas turi būti iš laminuoto stiklo |  |  |
|  | Nauji praėjimo varteliai turi būti sumontuoti senų praėjimo vartelių vietoje, atlikti apdailos darbus. | Pridedamas dokumentas (žr. priedą Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4) |  |  |
| - Funkcionalumas (Našumas) |  |  |  |  |
|  | Bendras pralaidumas | Ne mažiau kaip 4 asmenys/min |  |  |
|  | Vienu metu turi galėti praeiti tik vienas asmuo | Ne daugiau kaip 1 asmuo |  |  |
|  | Turi turėti svorio jutiklius | Turėti svorio jutiklį/(-ius) |  |  |
|  | Pakeliamas svoris | Ne mažiau kaip 150 kg |  |  |
|  | Turi turėti aliarmo mygtuką, kad būtų galima išsikviesti pagalbą. Aliarmo signalą turi būti pajungtas į apsaugos posto centrinį pultą. | Aliarmo mygtukas (signalas) pajungtas į Pirkėjo apsaugos posto centrinį pultą |  |  |
|  | Turi būti galimas avarinis durų atsidarymas dingus elektrai | Avarinis durų atidarymas nutrūkus elektros tiekimui |  |  |
|  | Baterijos veikimo laikas dingus elektrai | Ne trumpiau kaip 3 val. |  |  |
|  | Turi būti garsinė balso pasikalbėjimo sistema | Garsinė pasikalbėjimo sistema |  |  |
|  | Darbinė temperatūra | Neblogiau nei nuo -10°C iki +50°C |  |  |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |  |
|  | Praėjimo vartelių įeigos kontrolė turi derėti su Pirkėjo turima Genetec apsaugos sistema, su galimybe valdyti (atidaryti/uždaryti) nuotoliniu būdu iš apsaugos posto | Įeigos kontrolė dera su Genetec apsaugos sistema ir yra valdoma nuotoliniu būdu |  | Nepildoma |
|  | Durys turi atsidaryti prie skaitytuvo pridėjus praėjimo kortelę. Asmeniui įėjus durys turi užsidaryti ir atsidaryti durys iš kitos pusės | Pirkėjas pateikia savo turimus 2 kortelių skaitytuvus kuriuos reiks pajungti į bendrovės naudojamą Genetec apsaugos sistemą. |  | Nepildoma |
|  | Atsarginė pagrindinė vartelių valdymo plokštė | 1 vnt. |  | Nepildoma |
|  | Į kainą turi įeiti senų vartelių demontavimas |  |  | Nepildoma |
|  | Papildomi nenumatyti ir su Pirkėju nesuderinti esamų konstrukcijų (sienų, stiklinių durų) griovimo, platinimo darbai turi būti padengti tiekėjo lėšomis | Savavališki griovimai padengiami tiekėjo lėšomis |  | Nepildoma |

4.2. Kartu su Pasiūlymo forma Tiekėjas privalo pateikti Pirkimo sąlygų 2 priedo ,,Techninė specifikacija“ 14 punkte nurodytus dokumentus (siūlomų Prekių gamintojų parengtus techninius aprašus ir/ar gamintojų parengtus analogiškus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių techninių charakteristikų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams).

# PASIŪLYMO GALIOJIMO TERMINAS

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Lentelėje žemiau pateikiama informacija apie Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tuo atveju, jei lentelė ar jos dalis nėra užpildoma, laikoma, kad visa Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

| Eil. Nr. | Užpildytos formos ir kita pateikiama informacija | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. įtrauktas į tiekėjo įmonės komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ar kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma (išskyrus pasiūlymo bendrą kainą, kuri bet kokiu atveju negali būti laikoma konfidencialia informacija) |  |  |
| 2. | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |

Pasirašydamas šį Pasiūlymą, tvirtintu visų kartu su Pasiūlymu pateikiamų dokumentų tikrumą.

______________________________________________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Kai Tiekėjas pageidauja remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami (pvz. sutartis, ketinimų protokolas ir kt.).

Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.

Jei Pasiūlymą Pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie Pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.