## DKŽ_1
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo projektas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Teikėjas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Geodezinis trasos nužymėjimas | km | 5.562 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Medžių ir kelmų nuo 24 iki 32 cm pašalinimas | vnt. | 5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Medžių ir kelmų virš 32 cm pašalinimas | vnt. | 5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Medžių genėjimas | vnt. | 4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Krūmų pašalinimas | ha | 0.0104 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Asfaltbetonio dangos nufrezavimas arba išlaužimas | m2 | 1230 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Naudoto asfalto granulių pakrovimas ir išvežimas į sandėliavimo aikštelę antriniam panaudojimui iki 3 km atstumu | m3 | 123 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Esamų betoninių bortų bei betono pagrindo po bortais išardymas ir išvežimas iki 20 km atstumu | m | 56 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Esamų suoliukų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 140 km atstumu | vnt. | 4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Esamų šiukšlių dėžių išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 140 km atstumu | vnt. | 4 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | Esamų signalinių stulpelių išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 140 km atstumu | vnt. | 59 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.12 | Esamų kelio ženklų skydų demontavimas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 140 km atstumu | vnt. | 32 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Esamų vienstiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 140 km atstumu | vnt. | 23 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.14 | Esamų daugiastiebių kelio ženklų metalinių atramų ant monolitinių betoninių atramų išardymas ir išvežimas į užsakovo nurodytą vietą iki 140 km atstumu | vnt. | 5 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.15 | Esamų g/b konstrukcijų išardymas (pralaidos, antgaliai ir k.t.) ir išvežimas iki 20 km atstumu | m3 | 103.33 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.16 | Esamų g/b konstrukcijų išardymas (stotelių perono danga.) ir išvežimas iki 20 km atstumu | m3 | 9.52 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.17 | Esamo eismo intensyvumo matuoklio perstatymas | vnt. | 1 |  | 0
[6 empty] | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Žemės sankasa | 2.1 | Dirvožemio pašalinimas, išvežimas į laikiną sandėliavimo aikštelę iki 3 km atstumu ir atvežimas šlaitų, griovio dugno tvirtinimui | m3 | 2993 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Dirvožemio pašalinimas ir išvežimas iki 20 km atstumu (perteklinio) | m3 | 2266 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 2 km atstumu į pylimus ir darbas juose | m3 | 1628 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas iki 20 km atstumu (perteklinio) | m3 | 15098 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Žemės sankasos įrengimas, papildomai atsivežant gruntą iki 40 km atstumu (Užpilo gruntas gerai drenuojantis smėlis vidinės trinties kamapas>30°, c<1 kPa, ɣ<20 kN/m³) | m3 | 273 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Kelio sankasos viršaus planiravimas mechanizuotu būdu, kai gruntas II gr. | m2 | 25312 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Grunto sutankinimas mechanizuotu būdu | m3 | 7594 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Šlaitų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 25768 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Pažeistų pakelės plotų planiravimas mechanizuotu būdu | m2 | 11651 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Griovio dugno planiravimas | m2 | 2134 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.11 | Šlaitų sutvirtinimas 6-10 cm dirvožemio sluoksniu, žole apželdininant dirvožemio sluoksnį. | m2 | 25768 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.12 | Pažeistų pakelės plotų tvirtinimas 6-10 cm dirvožemio sluoksniu, paskleidžiant gruntą ir pasėjant žoles mechanizuotu būdu. | m2 | 11651 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.13 | Atskiriamųjų geosintetinių medžiagų įrengimas | m2 | 696.12 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.14 | Armuojančių geosintetinių medžiagų įrengimas | m2 | 696.12 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.15 | Šlaitų tvirtinimas geosintetinėmis medžiagomis | m2 | 225.12 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.16 | Griovių tvirtinimas nesurištuoju mišiniu pasirinktinai fr. 16/22,16/32, 22/32 h=10 cm | m2 | 4506 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.17 | Griovių tvirtinimas nesurištuoju mišiniu fr. 22/56 h=15 cm | m2 | 58.5 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.18 | Griovių tvirtinimas plytelėmis h=10 cm | m2 | 52.5 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.19 | Drenažo d≥ 100 mm įrengimas (užpildas plautas smėlis 1922 m3) | m | 5536 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.20 | Drenažo apžiūros šulinėlio įrengimas (su ketiniu 12,5 t dangčiu) | vnt | 67 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.21 | Paviršinio vandens nulesituvo PN-42 arba PN-45 įrengimas | vnt | 1 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.22 | Drenažo žiočių įrengimas | vnt | 16 |  | 0
[6 empty] | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.1 | Apvalios pralaidos įrengimas (Metalinė D1600) | m | 22 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.2 | Apvalios pralaidos įrengimas (Metalinė D2000 (prailginama esama pralaida)) | m | 3.81 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.3 | Apvalios pralaidos įrengimas (Pk 195+03 esamos Gb Ø1000 vandens pralaidos ir griovio išvalymas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda h=15 cm 7m2) | m | 20.3 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.4 | Apvalios pralaidos įrengimas (Pk 205+48 esamos Gb Ø1200 vandens pralaidos ir griovio išvalymas nuo sąnašų. Kairėje kelio pusėje pralaidos vamzdis patrumpinamas 2 m. Demontuojami esami angalai ir įrengiami nauji portaliniai blokai POB-12V(A) ir sparniniai blokai SPB 12D(K). | m | 28 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.5 | Apvalios pralaidos įrengimas (Pk 212+25 esamos 2x Gb Ø1200 vandens pralaidos ir griovio išvalymas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda h=15 cm 10 m2) | m | 47.12 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.6 | Apvalios pralaidos įrengimas (Pk 217+24 esamosGb Ø1000 vandens pralaidos ir griovio išvalymas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda h=15 cm 7m2) | m | 20.21 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.7 | Apvalios pralaidos įrengimas (Pk 220+09 esamosGb Ø1000 vandens pralaidos ir griovio išvalymas nuo sąnašų. Nuo antgalių nukasamas augalinis sluoksnis ir nuplaunami aukšto slėgio srove. Griovio dugnas tvirtinamas skalda h=15 cm 7m2) | m | 20.43 |  | 0
3. Vandens nuleidimas | 3.8 | Apvalios pralaidos įrengimas nuovažose (Plastikinė D400) | m | 283 |  | 0
[6 empty] | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas | m3 | 214.6 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.2 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (asfalto dangos atstatymui prie bortų, storis-20 cm) | m2 | 178.2 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.3 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas ( 4 cm iš mišinio 11 AC VN) | m2 | 155 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.4 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas ir sluoksnio viršaus pagruntavimas bitumine emulsija ( 10 cm 22 AC PN) | m2 | 157 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.5 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas (skaldažolė, skalda 11/22 su 15% dirvožemiu, h≥8cm) | m2 | 23.1 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcijos įrengimas | 4.6 | Kelkraščio apatinio sluoksnio įrengimas | m3 | 14.8 |  | 0
[6 empty] | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Autobusų sustojimo aikštelės | 5.1 | Paviljono įrengimas | vnt. | 4 |  | 0
5. Autobusų sustojimo aikštelės | 5.2 | Suoliuko įrengimas | vnt. | 13 |  | 0
5. Autobusų sustojimo aikštelės | 5.3 | Šiukšlių dėžės įrengimas | vnt. | 13 |  | 0
5. Autobusų sustojimo aikštelės | 5.4 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (asfalto dangos atstatymui prie bortų, storis-20 cm) | m2 | 25 |  | 0
5. Autobusų sustojimo aikštelės | 5.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas ( 4 cm asfalto dangos atstatymas prie bordiūro, 0,5-3,5 m pločiu iš mišinio AC 11 VN) | m2 | 617 |  | 0
5. Autobusų sustojimo aikštelės | 5.6 | Asfalto pagrindo sluoksnio įrengimas ir sluoksnio viršaus pagruntavimas bitumine emulsija ( 10 cm asfalto dangos atstatymas prie bordiūro, 0,5-3,5 m pločiu iš mišinio AC 22 PN) | m2 | 617 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Nuovažos | 6.1 | 2v tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
6. Nuovažos | 6.2 | 3 tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
6. Nuovažos | 6.3 | 3v tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 2 |  | 0
6. Nuovažos | 6.4 | 4p tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 5 |  | 0
6. Nuovažos | 6.5 | 4pv tipo nuovažos įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
6. Nuovažos | 6.6 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD ) | m2 | 931 |  | 0
6. Nuovažos | 6.7 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (10 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš mišinio AC 16 PD 1 tipo nuovažai) | m2 | 213 |  | 0
6. Nuovažos | 6.8 | Žvyro pagrindo sluoksnio įrengimas (dangų suvedimu h=20 cm) | m2 | 112 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.1 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (17 cm storio) | m3 | 7460.941 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.2 | Šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimas (19 cm storio stotelėje) | m3 | 296.8872 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.3 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (20 cm storio iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/45) | m2 | 19755.36 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.4 | Skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas (15 cm storio iš nesurištojo medžiagų mišinio fr. 0/45(stotelėse)) | m2 | 310 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.5 | Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas (8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis iš AC 16 PD mišinio) | m2 | 13938.504 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.6 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas (skaldažolė, skalda 11/22 su 15% dirvožemiu, h≥6cm) | m2 | 2973 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.7 | Kelkraščio viršutinio sluoksnio įrengimas (skaldažolė, skalda 11/22 su 15% dirvožemiu, h≥8cm) | m2 | 12658.9 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.8 | Trinkelių dangos įrengimas (Betoninės trinkelės 200x100x80) | m2 | 164 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.9 | Pasluoksnio įrengimas (nesurištojo mišinio) | m2 | 310 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.10 | Bordiūro įrengimas (1000x200x80) | m | 229 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.11 | Bordiūro (1000x300x150) ir sandarinimo juostos įrengimas | m | 117 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.12 | Bordiūro (1000x220x150) ir sandarinimo juostos įrengimas | m | 3 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.13 | Įspėjamųjų ir vedimo paviršių įrengimas (8 cm storio betoninės trinkelės (įspėjamieji paviršiai = 91.182 m2, vedimo paviršiai = 49.026 m2) | m2 | 141 |  | 0
7. Pėsčiųjų, dviračių takai, šaligatviai | 7.14 | Plokščių dangos įrengimas (Betoninės plytelės 500x500x70) | m2 | 5 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.1 | Standartinių kelio ženklų įrengimas (Kelio ženklų vienstiebių metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas) | vnt. | 31 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.2 | Standartinių kelio ženklų įrengimas (Kelio ženklų II gr. skydų montavimas prie vienstiebių atramų rankiniu būdu) | vnt. | 53 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.3 | Standartinių kelio ženklų įrengimas (Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas) | vnt. | 3 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.4 | Standartinių kelio ženklų įrengimas (Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų rankiniu būdu) | vnt. | 4 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.5 | Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas (Dvipusis draugiškas pėstiesiems N2-A-W3) | km | 5.286 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.6 | Apsauginių kelio atitvarų sistemos įrengimas (Vienpusis N2-A-W2) | km | 0.367 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.7 | Horizontalaus ženklinimo įrengimas (ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais) | m2 | 344.66 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.8 | Apsauginės tvorelės pėstiesiems įrengimas | km | 0.338 |  | 0
8. Eismo organizavimo priemonės | 8.9 | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 42 |  | 0
0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 0
9. Atraminės sienutės | 9.1 | Atraminės konstrukcijos įrengimas (gabionai 47,5 m3, Matmenys 2.0x0.5x0.5 - 19vnt., 2.0x1.0x1.0 - 19vnt., Geotekstilė - 124 m2 ) | m | 38 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 0
10. Inžineriniai tinklai | 10.1 | Esamo tinklo apsaugojimas (Sudėtinis PE 110/100 kabelių apsaugos vamzdis) | m | 29 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 10, Eur be PVM | 0
11. Baigiamieji darbai | 11.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0
[7 empty] | Iš viso skyriuje 11, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 0

## santrauka
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 153 Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė ruožo nuo 17,210 iki 22,770 km kapitalinio remonto, įrengiant taką, techninis darbo projektas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susiekimo dalis | 0
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | 0
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto gavimą).
Žiniaraščio priedas
Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo/remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir kurios gali būti panaudotos pakartotinai, turi būti gabenamos į užsakovo – AB Via Lietuva nurodytą sandėliavimo vietą Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas: 1. Metalo gaminiai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)): kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.; 2. Betono ir gelžbetonio gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): pralaidos, trinkelės, bortai ir kt.; 3. Plastiko gaminiai (tik nepažeisti mechaniškai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos ir kt.; Kitos, šiame sąraše nepaminėtos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su Kelių direkcija. Siekiant išvengti ginčų dėl medžiagų priėmimo sandėliuoti, prašome rangovų vengti atvejų, kai medžiagos tampa netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, t. y., medžiagos į sandėliavimo vietas turi būti pristatomos mechaniškai nepažeistos ir neužterštos. Tinkamas medžiagų pristatymas laikomas rangovo rizika ir atsakomybė tenka rangovui.
Grįžtamosios medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma grįžtamąją medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) grįžtamųjų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo išlaidas).