## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PROJEKTAS „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO VEIKLOS MODELIO DIEGIMAS“ NR. 09-023-P-0023

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su gliukomačiais Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia jų priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Tiekėjo siūlomi gliukozės kiekio kraujyje matuokliai (1 pozicija) ir jiems skirtos diagnostinės testavimo juostelės (2 pozicija) turi atitikti LST EN ISO 15197:2015 standartą (arba jam lygiavertį).

- Tiekėjas turi užtikrinti pradinius naudotojų apmokymus, susijusius su programėlės, skirtos pacientų gliukozės kiekio matavimosi dažnio ir rezultatų stebėsenai, naudojimu. Apmokymai turi būti vedami kontaktiniu būdu ir trukti ne mažiau kaip 1 akademinę valandą, bet ne daugiau kaip 3 akademines valandas. Pirminiuose mokymuose turi dalyvauti ne mažiau kaip 11 specialistų: šeimos gydytojai (2–3), gydytojas endokrinologas (1), bendrosios praktikos slaugytojai (2), kineziterapeutai (2), gyvensenos medicinos specialistas (1), atvejo vadybininkas (1), žaliojo koridoriaus atvejo vadybininkas (1) bei sveikatos centro koordinatorius (1). Tiesioginiai mokymai bus vykdomi perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose. Po pradinio mokymų etapo tiekėjas turi užtikrinti galimybę visą sutarties galiojimo laikotarpį konsultuotis nuotoliniu būdu dėl iškilusių klausimų ar techninių nesklandumų – el. paštu, telefonu arba pokalbių platforma darbo metu.

- Visos Prekės turės būti pristatytos adresu: Jonavos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras, Žeimių g. 19, Jonava.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas. Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data).

1 lentelė.

| Prekė | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į pridedamą dokumentą, kuriame pagrindžiamas atitikimas (nurodant dokumento pavadinimą, puslapio numerį, skyrių ir kt.). Jeigu nurodoma interneto svetainės nuoroda – būtina pateikti ir atitinkamų tinklalapio vietų ekranvaizdžius (su matoma data) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gliukomatis (33 vnt.) | Gamintojas | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Matavimo diapazonas ne mažesnis nei 0,6 -33,3 mmol/L | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Matuojamo kraujo tūris: ne daugiau kaip 1 µL | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Matavimo laikas: Ne daugiau kaip 5 sekundės | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Atminties talpa: Ne mažiau kaip 500 matavimų su data ir laiku | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Gliukomatis turi būti suderinamas su gliukozės kiekio stebėsenai skirta mobiliąja programėle (suderinamumas užtikrinamas su perkamai trečiai pirkimo pozicijai priskirta cukraus stebėjimo programine įranga), veikiančia išmaniuosiuose įrenginiuose (Android/iOS) arba gliukomatis turi būti pritaikytas naudoti su nemokama mobiliąja programėle, kuri leidžia fiksuoti matavimo rezultatus, generuoti ataskaitas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Diagnostinės juostelės (Preliminarus kiekis - 100000 vnt.) | Turi būti suderinamos su siūlomu gliukomačiu, aprašytu 1 pozicijoje | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Mėginio tūris: ne daugiau kaip 1 µl | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Diagnostinės juostelės turi veikti ne mažesniame nei 5 - 30 °C temperatūros diapozone°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Cukraus kiekio stebėjimo programa (turi būti suteiktos licencijos 10 cukraus kiekio stebėjimo programos naudotojų) | Programa turi būti suderinama su „iOS“ arba „Android“ (arba lygiavertėmis) operacinėmis sistemomis, sinchronizuotis su 1 pozicijoje nurodytu gliukozės matuokliu per oficialiai palaikomus ryšio protokolus (pvz., Bluetooth, Wi-Fi) arba kitus standartizuotus duomenų perdavimo būdus, palaikyti offline režimą su vėlesne duomenų sinchronizacija bei integruotis su paciento išmaniaisiais įrenginiais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Programa privalo užtikrinti automatinę gliukozės matavimo duomenų sinchronizaciją (matavimo laiką, gliukozės koncentraciją, matavimo dažnį), atlikti pacientų gliukozės stebėjimo rezultatų analizę (vidurkių, tendencijų, kritinių reikšmių nustatymą), teikti priminimus pacientui dėl gliukozės matavimų atlikimo, generuoti ataskaitas apie gliukozės matavimo rezultatus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |