KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖ

VIEŠOJO PIRKIMO „MINI TERMOSTATAS“

ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS

2025-08-26

Pirkimo CVP IS numeris: 4183875

1 KLAUSIMAS (unikalus klausimo nr.: 1):

1.1.2 punkte temperatūros reikalavimas nuo 5 °C virš aplinkos temperatūros iki 100 °C. 1.1.3 punkte yra įtraukta temperatūra 150+/-2 °C. Prašome patikslinti, jei termostatas reikalaujamas iki 100 °C temperatūros, kaip suprasti reikalavimą stabilumui su 150 °C temperatūra? Ar ši sąlyga aktuali tik įrenginiams, kurių darbinė temperatūra siekia 150 °C?

ATSAKYMAS:

Atsiprašome įvyko techninė klaida - 1.1.3 punkte turi būti temperatūra 105 laipsniai, o ne 150.