## Žiniaraštis
Techninės specifikacijos priedas Nr. 3
Darbų kainų žiniaraštis
Eil. Nr. | Pozicijos | Mato vnt. | Pagal pirkimo dokumentus
|  |  | Kiekis | Vnt. kaina be PVM, Eur | Suma, Eur
1 | Bendroji dalis
1.1 | Statybiniai tyrinėjimai | kompl. | 1 |  | 0
1.2 | Poveikio aplinkai vertinimo atrankos duokumentų ruošimas | kompl. | 1 |  | 0
1.3 | Statinio projektavimas (projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas) negali viršyti 10 proc. visos statybos vertės | kompl. | 1 |  | 0
1.4 | Projekto vykdymo priežiūra (10 proc. visos statinio projektavimo vertės) | kompl. | 1 |  | 0
1.5 | Įrengimų paleidimo–derinimo darbai, baigiamieji bandymai | kompl. | 1 |  | 0
1.6 | Išpildomieji brėžiniai (kontrolinės geodezinės nuotraukos) | kompl. | 1 |  | 0
1.7 | Kadastrinės bylos, įsk. sklypo plano kadastro atnaujinimą | kompl. | 1 |  | 0
1.8 | Personalo mokymai, eksploatavimo ir priežiūros intrukcijos | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Bendroji dalis) |  |  |  | 0
2. | Balansinio rezervuaro BIO7 statyba
2.1 | Bendrastatybiniai darbai
2.1.1 | Paruošiamieji darbai. Esamų lauko tinklų iškėlimo darbai. | kompl. | 1 |  | 0
2.1.2 | Panduso atram. sienų ir rampos kom. kanale išmontavimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.1.3 | Rezervuaro dugno įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.1.4 | Rezervuaro sienų įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.1.5 | Rezervuaro viduriniojo nuotekų padavimo latako įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.1.6 | Rezervuaro sienų, dugno, latakų, priekinio ir galinio kanalų hidroizoliavimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.1.7 | Aikštelių ir turėklų įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.1.8 | Rezervuaro pirmos sekcijos išvalymas ir hidraulinis bandymas | kompl. | 1 |  | 0
2.1.9 | Rezervuaro antrosios sekcijos išvalymas ir hidraulinis bandymas | kompl. | 1 |  | 0
2.2 | Mechanikos darbai
2.2.1 | Maišyklių patiekimas | kompl. | 1 |  | 0
2.2.2 | Maišyklių su stovais sumontavimas pirmoje sekcijoje | kompl. | 1 |  | 0
2.2.3 | Maišyklių su stovais sumontavimas antroje sekcijoje | kompl. | 1 |  | 0
2.2.4 | Elektrinio reguliuojamo aukščio uždorio tarp BIO6 ir BIO7 įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
2.2.5 | Elektrinių sieninių uždorių į rezervuaro sekcijas įrengimas | kompl. | 2 |  | 0
2.2.6 | Vamzdinės aeracinės sistemos nuotekų padavimo latake įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
2.3 | Elektrotechnikos darbai
2.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.3.2 | Kabelių kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 2 |  | 0
2.3.3 | Elektros skydai, su montavimu |  |  |  | 0
2.3.4 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
2.4 | Automatizavimo ir valdymo darbai
2.4.1 | SCADA | kompl. | 1 |  | 0
2.4.2 | Automatikos valdymo skydai, su montavimu | kompl. | 1 |  | 0
2.4.3 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
2.4.4 | Matavimo prietaisai, su montavimu | kompl. | 1 |  | 0
2.4.5 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Balansinio rezervuaro BIO7 statyba) |  |  |  | 0
3. | Aerotanko komunikacijų kanalo rekonstravimas
3.1 | Bendrastatybiniai darbai
3.1.1 | Paruošiamieji ir išmontavimo darbai. Kanalo dugno įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.1.2 | Kanalo sienų įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.1.3 | Kanalo denginio (su anga įrangos iškėlimui) įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.1.4 | Kanalo sienų hidroizoliavimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.1.5 | Kanalo denginio bituminės ruloninės hidroizoliacijos įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Mechanikos darbai
3.2.1 | Siurbimo linijų DN300...DN400 pratęsimas iki BIO7 sekcijų su elektrifikuotomis sklendėmis | kompl. | 1 |  | 0
3.2.2 | Slėginių linijų sklendžių iš rankinių į elektrifikuotas pakeitimas | kompl. | 2 |  | 0
3.2.3 | Kanalo kransijos pratęsimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.2.4 | Kanalo išorinės metalinės laiptinės įrengimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.3 | Elektrotechnikos darbai |  |  |  | 0
3.3.1 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 1 |  | 0
3.3.2 | LED vidaus ir lauko apšvietimo sistemos montavimas | kompl. | 1 |  | 0
3.3.3 | Kabelių kanalai, kopėčios, tvirtinimo detalės, su montavimu | kompl. | 1 |  | 0
3.3.4 | Elektros skydai, su montavimu |  |  |  | 0
3.3.5 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
3.4 | Automatizavimo ir valdymo darbai
3.4.1 | SCADA | kompl. | 1 |  | 0
3.4.2 | Automatikos valdymo skydai, su montavimu | kompl. | 1
3.4.3 | Kabelių sistemų montavimas | kompl. | 1
3.4.4 | Matavimo prietaisai, su montavimu | kompl. | 1
3.4.5 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Aerotanko komunikacijų kanalo rekonstravimas) |  |  |  | 0
6 | Apsauginės signalizacijos sistema
4.1 | Aerotanko komunikacijų kanalo įėjimo durų apsauginės signalizacijos sistemos (kabelių, centralės išplėstuvo, įeigos kontrolės sistemos) įrengimas su medžiagomis | kompl. | 1 |  | 0
4.2 | Paleidimo-derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Apsauginės signalizacijos sistema) |  |  |  | 0
5 | Sklypo sutvarkymas
5.1 | Asfaltuotų privažiavimo kelių su pagrindais įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
5.2 | Kietos dangos takų įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
5.3 | Grunto lyginimas, juodžemio statybvietėje paskleidimas ir vejos užsėjimas | kompl. | 1 |  | 0
5.4 | Atliekų išvežimas, teritorijos sutvarkymas | kompl. | 1 |  | 0
| Viso (Sklypo sutvarkymas) |  |  |  | 0
| IŠ VISO be PVM |  |  |  | 0
| PVM |  |  |  | 0
| IŠ VISO su PVM |  |  |  | 0