RUMŠIŠKIŲ KULTŪROS CENTRO VIDINIO KIEMELIO REKONSTRUKCIJOS,

RUMŠOS G. 37, RUMŠIŠKIŲ MSTL., KAIŠIADORIŲ R. SAV.,

RANGOS DARBŲ UŽDUOTIS

1. Užsakovas: Rumšiškių kultūros centras

2. Objektas: Rumšiškių kultūros centro, Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav.,  kiemelio rekonstrukcijos projektas

3. Darbų finansavimas: Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžeto lėšos. Apmokėjimus už atliktus darbus pagal gautas sąskaitas faktūras vykdys Rumšiškių kultūros centras

4. Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys.

5. Statybos vieta: Rumšiškių kultūros centras, Rumšos g. 37, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r. sav.

6. Statybos rūšis: Rekonstrukcija

7. Naudojimo paskirtis – kultūros

8. Kultūros centro vidinio kiemelio rekonstrukcija:

Atliekant kultūros centro kiemelio rekonstrukciją reikalinga atlikti šiuos darbus pagal pridedamą techninį projektą, išskyrus (žiūrėti statinio projekto dalies sąnaudų kiekių žiniaraštį) –

1.3 metalinių vartelių demontavimas;1.4 metalinių elementų tvoroje demontavimas; Kiti darbai 7.1;7.2;7.3;7.4;7.5;7.6;7.7;7.9;7.10; Augalai 8.

9.  Vidinio kiemelio patikra:

- Atlikus visus darbus turi būti atlikta vidinio kiemelio patikra dėl tinkamumo saugiai naudoti.

10. Kiti nurodymai:

Sklype sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Jame nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklype ir aplinkinėje teritorijoje nėra taršos ar triukšmo šaltinių, gamybinių objektų. Užsakovas užtikrina vandens ir elektros tiekimą, wc visą atliekamų darbų laikotarpį.

Rangovas, statybos metu susidariusį statybinį laužą priduoda atliekas tvarkančioms organizacijoms.

Už darbų saugą, darbininkų sanitarines-higienines sąlygas, socialines bei draudimines garantijas ir darbų organizavimą bendru atveju atsako rangovas.

Rangovas visus darbus privalo atlikti naudodamas savo įrankius ir medžiagas, taip pat privalo laikytis visų darbų saugos reikalavimų.

Rangovas turi laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų, teisingu darbų organizavimu apsaugoti aplinką ir sumažinti triukšmą, sutvarkyti gerbūvį.

11. Rangos darbų atlikimo terminas:

Rangovas privalo įrengti kiemelį ir atlikti patikrą dėl tinkamumo saugiai naudotis per 2 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

12. Dokumentai -Parengtas Rumšiškių kultūros centro vidinio kiemelio techninis projektas.

Užduotį parengė:

Rumšiškių kultūros centro direktorė – Modesta Kalinauskienė