TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DĖL TERMOCIKLERIO (GRADIENTINIS)

Reikalavimai sutarties vykdymui

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
|  | Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“. |
| 2. | Prekės turi turėti: CE ženklinimas |
| 3. | Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas termociklerio remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas, taip pat tiekėjas garantuoja užtikrinti nenutrūkstamą termociklerio veikimą ir tinkamą funkcionavimą visą garantinio galiojimo terminą. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja užtikrinti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie įrangos gedimą tiekėjo priskirto reikiamą kvalifikaciją turinčio specialisto atvykimą į Kauno kolegiją įrangos gedimui pašalinti. Nesant galimybės pašalinti įrangos gedimą per 2 paras tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus. |
| 4. | Prekės pristatymo terminas – 2 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo. |
| 5. | Prekių galiojimo laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėn. nuo pardavimo datos. |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

| 1. | Pakuotė |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos. | Pasiūlymų vertinimo etape: Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo etape: Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi |
| 2. | Termocikleris |  |
| 2.1. | Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Atitiktį patvirtinantis dokumentas – tiekėjo deklaracija. |

Techninė specifikacija:

| Pirkimo objektas - Termocikleris (gradientinis) | Kiekis - 1vnt. |
| --- | --- |
| Gamintojas: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Modelis: | Nurodo tiekėjas teikdamas pasiūlymą |
| Specifikacija: Eil. Nr.; Rodiklis*; Reikalaujama rodiklio reikšmė*; Siūlomos prekės parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai. Siūlomos prekės parametrai (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės parametrus. Dokumento pavadinimas (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą); Pasiūlymo lapo numeris (pildo tiekėjas teikdamas pasiūlymą). Blokas; Talpina ne mažiau kaip 96 x 0,2 ml PCR (PGR) mėgintuvėlius ir/arba standartinę 96 šulinėlių plokštelę.. Kaitinimo temperatūra (blokas); Ne siauresnė nei 4 °C – 99. Kaitinimo dangčio temperatūra; Ne siauresnė nei 35 °C – 99. 4.; Gradiento diapazonas; Ne siauresnis nei 1 °C – 25 °C. 5.; Temperatūros vienodumas; Tarp šulinėlių mažiau kaip 0,5o C (po 30 s. pasiekus 95°C). 6.; Temperatūros valdymo tikslumas; ±0,3 °C (temperatūros intervale nuo 35C iki 95C). 7.; Apsauga nuo mėginio išgaravimo; Aktyvi dangčio kaitinimo sistema, apsauganti nuo išgaravimo ir kondensato susidarymo. 8.; Apsauga nuo elektros srovės dingimo; Automatinis programos išsaugojimas nutrūkus elektros tiekimui. 9.; Vartotojo programų saugojimas; Galimybė išsaugoti ne mažiau kaip 100 vartotojo protokolų. 10.; Dangčio kaitinimas; Temperatūra turi būti reguliuojama; pageidautina – automatinis išsijungimas, kai temperatūra <30 °C. 11.; Prietaiso valdymas; Ne mažesniu nei 7 colių lietimui jautriu LCD arba lygiavertis. Garantinis laikas; Ne trumpesnis nei 2 metai; Pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikalaujama. |

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą katalogą (jei toks yra) ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas tiekėjo parengtu atskiru dokumentu) bei nuoroda ties reikiamu parametru. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.