Pirkimas: Kitų inžinerinių statinių (Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialinis kompleksas, kult.vert.reg. Unikalus kodas 36312) Mokyklos g. 7 Merkinėje, ir prieigų statybos darbai

| Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- |
| 1. Prašome patvirtinti, kad bus montuojamos tik arba S arba H formos trinkelės. | H formos, antracito (tamsiai pilkos) spalvos, klojamos eilėmis lygiagrečiai tako šoninei briaunai |
| 2. Projekto Sklypo plano, statinio architektūros (SP) dalyje, skyriuje 20 Dangų įrengimas aprašomas betoninių šaligatvio plytelių klojimas. Ar jos bus klojamos ir, jeigu taip, kur? | Nuogrinda aplink paviljono pastatą |
| 3. Prašome nurodyti informaciniame memoriale montuojamų raidžių aukštį ir preliminarų kiekį. | 15cm aukščio 22 simboliai 8cm aukščio 38 simboliai |
| 4. Projekto Sklypo plano, statinio architektūros (SP) dalyje, skyriuje 10 Drenažo įrengimas aprašomas drenažo įrengimas, tačiau darbų kiekių žiniaraščiuose šie darbai nėra įtraukti. Prašome patikslinti ar drenažo įrengimo darbai bus vykdomi? | Vadovautis dangų detalėmis ir pateiktais dangų kiekiais brėžiniuose |
| 5. Prašome patikslinti, ar bus vykdomi darbai pagal Projekto dalį "Kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektas"? Ar Tiekėjas turi įsivertinti šiuos darbus ir kurioje eilutėje? | Darbai pagal šia projekto dalį nėra perkami. Perkančioji organizacija atskirai vykdys elektros įrenginių prijungimą prie ESO tinklų. |
| 6. Prašome patikslinti, ar bus vykdomi darbai pagal Projekto dalį "Susisiekimo dalis"? Mūsų nuomone, darbai, numatyti S dalyje, dubliuoja darbus, įskaičiuotus SP dalyje. Prašome paaiškinti, kuria dalimi vadovautis ir kodėl skiriasi tų pačių darbų kiekiai? | Darbai atliekami, kiekius, besidubliuojančius plotus vertinti pagal SP dalį |
| 7. Ar gali Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, vietoj apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio vertinti šalčiui nejautrų sluoksnį? | Galimas keitimas tik analogiškų neprastesnių savybių sluoksniu. |
| 8. Konkursui pateikto Techninio projekto Sklypo plano dalies (SP) sprendiniai (žr. brėžinį „Sklypo sutvarkymo planas, brėž. žymuo Nr.S-220-01-TP-SP-03-A , žr. brėž. „Detalės“ , brėž. žymuo Nr. S-220-02-TP-SP-05), neatitinka Techninio projekto susisiekimo dalies (S) sprendinių (žr. brėž. „Dangų panas M1:500“, brėž. žymuo S-220-01-TP-S-01, žr. brėž. „Aukščių planas M1:500, pjūviai1-1,2-2, 3-3. Brėž. žymuo S-220-01-TP-S-02). Klausimai: 8.1 Prašome paaiškinti kurios Techninio projekto dalies (Sklypo plano (SP) dalies ar Susisiekimo (S) dalies) sprendiniais rengdamas pasiūlymą konkursui tiekėjas privalo vadovautis.? 8.2. Prašome paaiškinti kurios Techninio projekto dalies (Sklypo plano (SP) dalies ar Susisiekimo (S) dalies) kiekių žiniaraščiais rengdamas pasiūlymą konkursui tiekėjas privalo vadovautis.? | Vadovautis SP dalimi, - ji buvo atnaujinama ir yra aktualesnės redakcijos. |
| 9. Prašome patikslinti ar vertinti "04 Dalis S 2025-06-09" esantį žiniaraštį, kadangi kiekiai bei darbai skiriasi nuo "7 priedas „Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis“" | Vadovautis SP dalimi, ji buvo atnaujinama ir yra aktualesnės redakcijos. |
| 10. Prašome patikslinti betoninių suolų medinių intarpų ir medinių intarpų su atlošu matmenis | Pateikiame brėžinius su matmenimis |
| 11. Ar buvo daryti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, gal galite pateikti ataskaitą (-as). | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai nebuvo daryti. |
| 12. Jeigu po žvalgomųjų archeologinių tyrimų atsiras detaliųjų archeologinių tyrimų poreikis? Ar bus galimybė tai traktuoti kaip nenumatytus darbus ir nusimatyti tam papildomas lėšas bei terminą | Sutarties 5.1 punkte numatyta: „Jeigu atsiras poreikis atlikti detaliuosius tyrimus, jų pirkimas organizuojamas atskiru pirkimu“. |
| 13. Prašome patikslinti ar suolai yra monolitiniai ir turi būti betonuojami vietoje, ar galima naudoti alternatyvą ir montuoti iš anksto pagamintus suolus | Iš anksto pagamintus suolus naudoti galima, tačiau jie turi atitikti nurodytus matmenis. |

14. Klausimas: Projekte numatomas esamo vandentiekio vamzdyno apsaugojimas sudėtiniais vamzdžiais. Kokie esamo vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų diametrai?  Prašome pateikti sudėtinių vamzdžių technines specifikacijas.

Atsakymas: Esamo vandentiekio diametras 100.

Sudėtinių vamzdžių techninė specifikacija:

- Medžiaga: PP-EPDM (aukštos kokybės perdirbtas plastikas)

- Gniuždymo stiprio klasė- 1250

- Atsparumo smūgiams klasė- N (normalus)

- Vamzdžių tipas- standus vamzdis

Galima naudoti ir kitokio tipo ne prastesnių charakteristikų sudėtinius vamzdžius.

Papildoma informacija

Projektavimo ir darbų ribose esami vandentiekio ir buitinių nuotekų šuliniai turi būti pakelti gelžbetoniniais žiedais, jeigu reikalinga pakeičiant perdangas, iki projektinio dangų

aukščio, pakeičiant liukus į naujus sunkaus tipo"plaukiojančius" liukus, ant kurių dangčių turi būti užrašas

"Varėnos vandenys" ir įmonės logotipas.

Rangovas statybos darbų metu turi nepažeisti esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų. Statybos darbų metu, iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti (pridavimo) dienos, atsiradusius esamų tinklų pažeidimus ar sugadinimus Rangovas privalo sutvarkyti bei atstatyti dangas savo sąskaita arba atlyginti žalą atsiradusią dėl tinklų sugadinimo.

Darbų metu iškelti arba pažeisti šulinių žymėjimo ženklai turi būti atstatomi į pradinę būklę. Jeigu pakeičiama ženklų pastatymo vieta, numatyti žymėjimo lentelių pakeitimą.

Tiekėjas šiuos darbus turi įsivertinti įkainyje „Esamo buitinės nuotakynės šulinio pakėlimas“

Reikalavimai šulinių liukams ir dangčiams:

1. šulinių dangčiai ir landos turi atitikti LST EN 124 reikalavimus;

2. šulinių liukų dangtis ir rėmas pagaminti iš kalaus ketaus;

3. liukų apkrovos klasė – D 400, šaligatvių ir žaliojoje zonose – B125;

4. rėmas su liuku sujungtas lankstu;

5. lanksto konstrukcijoje turi būti numatytas dangčio fiksavimas atidarytoje padėtyje, apsaugant jį nuo atsitiktinio uždarymo;

6. rėmas su amortizuojančiu įdėklu, atspariu transporto apkrovoms, užtikrinantis stabilumą ir tylumą;

7. turi būti numatyta vieta ir galimybė įrengti mechaninį užraktą su nestandartiniu raktu;

8. liuko ženklinimas: gaminio klasė, gamintojo identifikacija, sertifikavimo įstaigos žymuo, europinio standarto žymuo, medžiagos klasė;

9. dangčio užrašas ir logotipas turi būti derinamas su UAB „Varėnos vandenys“ darbuotoju.

Pastaba: tiekėjas vietoje esamų vandentiekio tinklų apsaugojimo sudėtiniais apsauginiais vamzdžiais darbų gali vykti naujų vamzdžių paklojimo darbus.

Vamzdžių techninė specifikacija

Slėginiai dvisluoksniai vamzdžiai PE 100 RC, kurių charakteristikos ne prastesnės negu nurodyta lentelėje:

| Medžiagos tipas ir paskirtis | PE100RC vamzdžiai |
| --- | --- |
| Standartas | LST EN 12201-2 ir PAS1075 – 2 tipas |
| Vamzdžio sienelės struktūra | 2 sluoksnių |
| Sluoksniškumo pasiskirstymas | 90% / 10% |
| Darbinis slėgis | 10 bar arba 16 bar |
| PN10 (SDR17) slėgio klasės vamzdžių skersmenys x sienelės storis | 225x13,4 |
| Vamzdžių ilgiai, m | 12; 100 |
| Spalva | Mėlyna |
| Darbinė temperatūra | 20°C |
| Leistina tempimo apkrova / 20ºC | 10 N/mm2 |
| FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas žaliavai pagal PAS 1075 standartą | ≥ 8760 h |
| FNCT bandinio su uždara įpjova valkšnumo bandymas vamzdžiui pagal PAS 1075 standartą | ≥ 3300 h |
| Sujungimo tipas | Kontaktinis, elektromovinis, tempimui atspariomis ketaus jungtimis |
| Šiurkštumo koeficientas | 0,01 mm |
| Žaliavos tankis | ~960 kg/m3 |
| Tamprumo modulis | >1000 MPa |
| Linijinis šiluminio plėtimosi koeficientas | 0,20 mm/(m*K) |
| Savitoji šiluminė talpa | 1,9 J/(g*K) |
| Šiluminis laidumas | 0,38 W/(m*K) |
| Mažiausias lenkimo spindulys, esant 20ºC | 25*DN |