KLAUSIMYNAS

SKAITMENINIAI TERMOMETRAI MAISTO TEMPERATŪRAI MATUOTI SU ZONDU IR METROLOGINE PATIKRA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

SKAITMENINIAI TERMOMETRAI MAISTO TEMPERATŪRAI MATUOTI SU ZONDU IR METROLOGINE PATIKRA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Skaitmeniniai termometrai maisto temperatūrai matuoti su zondu ir metrologine patikra |  |  |
| 1.1.1. | Atsparumas vandeniui IP67 |  |  |
| 1.1.2. | Nerūdijančio plieno metalinis zondas |  |  |
| 1.1.3. | Prietaisas atsparus karščiui ne mažiau negu iki +100°C |  |  |
| 1.1.4. | Matavimo ribos ne mažiau negu -30°C iki ne mažiau negu +100°C |  |  |
| 1.1.5. | Ne mažesnis negu 10mm matavimo zondas |  |  |
| 1.1.6. | Automatinis išjungimas su ilgalaikio matavimo funkcija |  |  |
| 1.1.7. | Matavimo laikas ne daugiau negu 10 s; |  |  |
| 1.1.8. | ON/OFF mygtukai |  |  |
| 1.1.9. | Temperatūros matavimo tikslumas: ±0.5°C nuo -20°C iki 55°C; ±1.0°C |  |  |
| 1.1.10. | Sertifikatas / Standartas: CE |  |  |
| 1.1.11. | Korpusas - nerūdijantis plienas, atsparus vandeniui |  |  |
| 1.1.12. | Ne mažiau negu 24 mėn. garantija |  |  |
| 1.1.13. | Maitinimo būdas baterijos ir/arba įkraunama baterija |  |  |
| 1.1.14. | Komplekte su termometru pateikiamos baterijos ir/arba pakrovėjas termometrui |  |  |