Priedas Nr. 1

LABORATORINIŲ TYRIMŲ IŠORINĖS KOKYBĖS KONTROLĖS PASLAUGOS 36 MĖN.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

1. Kokybės vertinimo paslaugos tiekėjas turi atitikti Standarto 17043 reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai paslaugai
	Eil. nr.
	Reikalavimas 

	1
	Mėginiai iš anksto sutartais intervalais tiekėjo lėšomis siunčiami užsakovui

	2
	Sutarties galiojimo laikotarpiu tiekėjas suteikia prieigą prie kontrolės vertinimo informacinės sistemos.

	3
	Kokybės vertinimo duomenys pateikiami apdoroti statistiškai pagal analizatorių gamintojus, metodų grupes, tiriamas analites, iliustruoti grafiškai.

	4
	Reikalavimų ir atsakymų pateikimas bei interpretacija pateikiama ir lietuvių kalba

	5
	Programos dalyvio sertifikatas.


	Pirkimo dalis
	Tyrimo/analitės pavadinimas
	Reikalavimas
	Tiekėjo siūlymai techninės specifikacijos reikalavimams
	Kartai, vnt.
	Pirkimo dalies maksimali suma Eur. be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Biocheminiai tyrimai: 

ALAT, ASAT, albuminai, α-amilazė, lipazė, bendras baltymas, bendras bilirubinas, tiesioginis bilirubinas, kalcis, chloridai, cholesterolis, DTL cholesterolis, MTL cholesterolis, kreatininas, šarminė fosfatazė, gliukozė, GGT, LDH, geležis, kalis, natris, magnis, trigliceridai, šlapalas, šlapimo rūgštis.
	Kartą per mėnesį
	
	36

	3500,00

	2


	ADTL, 

fibrinogenas, 

protrombino laikas/INR, 

D-dimerai 
	
	
	6*

	2000,00

	3
	Rūgščių-šarmų pusiausvyra ir elektrolitai (pH, pO2, pCO2, kalis, natris, jonizuotas kalcis, gliukozė, laktatai)
	
	
	6*
	1000,00

	4
	CRB, 

reumatoidinis faktorius
	Kiekybinis metodas
	
	6*
	1500,00

	5
	Troponinas I, 

CK MB masė, 

mioglobinas, 

NT-proBNP
	Fluorescentinė imunochromatografija (analizatorius AFIAS-10), kiekybinis metodas
	
	6*
	2000,00

	6
	Prokalcitoninas
	Fluorescentinė imunochromatografija (analizatorius AFIAS-10), kiekybinis metodas
	
	6*
	1000,00

	7
	Smegenų skysčio baltymai
	
	
	6*
	1000,00

	8
	Bendrasis hematologinis tyrimas su automatizuota 5-ių dalių leukograma
	2 analizatoriai Mindray BC6000
	
	6*
	2000,00

	9
	Kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas
	Šviesinė mikroskopija
	
	6*
	1000,00

	10
	Eritrocitų nusėdimo greitis 
	Modifikuotas Westergreno metodas
	
	6*
	1000,00

	11
	Retikulocitai
	Šviesinė mikroskopija
	
	6*
	1000,00

	12
	ABO kraujo grupės ir RhD faktorius
	Hemagliutinacija plokštumoje
	
	6*
	1500,00

	13
	Slaptas kraujas išmatose
	Kokybinis greitasis tyrimas (iFOB)
	
	6*
	1000,00

	14
	Clostridioides difficile A/B toksinai, GDH 
	Imunochromatografinis metodas
	
	6*
	1500,00

	15
	Skreplių ląstelės
	
	
	6*
	1000,00

	16


	Mikroskopinis tyrimas dėl RAB 
	Cylio-Nilseno metodas
	
	6*
	1500,00

	17
	Automatizuotas juostelinis  šlapimo tyrimas (eritrocitai, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, nitritai, gliukozė, pH, lyginamasis svoris, leukocitai, baltymas, mikroalbuminas, kreatininas)
	
	
	6*
	3000,00

	
	Šlapimo nuosėdos
	Šviesinė mikroskopija
	
	
	

	
	Šlapimo nuosėdos
	Automatizuotas nuosėdų tyrimas, analizatorius Dirui FUS-3600
	
	
	

	18
	Parazitai kraujyje, Giemsa dažymas
	
	
	6*
	1500,00

	19
	Parazitai išmatose
	Ne virtuali programa
	
	6*
	1500,00

	20
	Klinikinė citologija (ne ginekologinė)
	
	
	6*
	3000,00

	21
	Klinikinės chemijos preanalizė
	
	
	6*
	2000,00

	22
	Gripo A/B Ag, 

SARS-CoV-2 Ag, 

RSV Ag 
	Imunochromatografinis metodas
	
	6*
	5000,00

	23
	SARS-CoV-2 IgM/IgG
	Imunochromatografinis metodas
	
	6*
	2000,00

	24
	Adenoviruso Ag, 

Rotaviruso Ag,

Noroviruso Ag išmatose
	Imunochromatografinis metodas
	
	6*
	5000,00

	25
	H. pylori Ag išmatose
	Imunochromatografinis metodas
	
	6*
	2000,00

	26
	Legionella pneumophila Ag šlapime
	Imunochromatografinis metodas
	
	6*
	1500,00


* du kartai per 12 mėnesių

Pastabos.
1. Kainos pateikiamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 

2. Vertinama kiekviena pirkimo dalis, o ne viso pasiūlymo kaina.

