TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Parametras | Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Grąžtų su mikrovarikliais ir laidais ausies ir nosies chirurgijai Osseoduo (inv. nr. 7000004791 , gam. nr. 11J0019, gamybos metai – 2011) dalys: |  |
| 1.1. | Tiesus grąžto antgalis Nr. PMRM 1122, suderinamas su ligoninės turimu BienAir kompanijos Osseoduo sistemos varikliu. Prekės kodas 1600206-001 – 1 vnt. |  |
| 2. | Pakeistoms detalėms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas |  |
| 3. | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |
| 4. | Sertifikavimas – Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija |  |
| 5. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicinos prietaisui – kaulų gręžimo ir pjovimo instrumentui STRYKER SYSTEM 6 (Inv. Nr. V137779, Gam. Nr. 928702493, gamybos metai - 2009) tinkančios dalys: |  |
| 1.1. | Vielos įvedėjas Stryker (prekės kodas – 8203-026), kiekis – 1 vnt. |  |
| 1.2. | Baterija (prekės kodas – 4115-000), Ni-Cd, kiekis – 1 vnt. |  |
| 2. | Prekių būklė – Prekės turi būti naujos, nenaudotos, gamintojo rekomenduojamos |  |
| 3. | Detalėms turi būti taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas. |  |
| 4. | Kitos sąlygos – visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

III pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Parametras | Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Operacinio stalo Alphamaxx su Mayfield galvos laikiklių ir Budde Halo retrakcine sistema (inv. nr. 7000012483, gam. nr. 00589, gamybos metai – 2013) dalys: |  |
| 1.1. | Fiksuojamas rutulinis šarnyras, kat. nr. S438A1183 (Halo žiedo laikiklio kat. nr. 438B1010 dalis) – 4 vnt. |  |
| 2. | Pakeistoms detalėms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas |  |
| 3. | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |
| 4. | Sertifikavimas – Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija |  |
| 5. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

IV pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Parametras | Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Endourologinės įrangos STARMEDTEC/EMS (Inv. Nr. 01375305, Gam. Nr. 3022‐1‐133, gamybos metai – 2007) dalys: |  |
| 1.1. | Ultragarsinis zondas, skirtas litotripsijai. Ilgis 400±3 mm. Diametras 4.0±0,2 mm. Prekės kodas – FR-083. Kiekis – 10 vnt. |  |
| 2. | Pakeistoms detalėms taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas |  |
| 3. | Detalių būklė – Tiekėjas naudoja tik naujas, originalias detales |  |
| 4. | Sertifikavimas – Kartu su pasiūlymu pateikiama EB deklaracijos arba CE sertifikato kopija |  |
| 5. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

MEDICINOS PRIETAISO DALIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

V pirkimo dalis

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimai techniniams parametrams | Reikalingas kiekis | Siūlomos parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pietaisas, gamintojas | Neuromonitoringo sistema skydliaukės chirurgijai C2 NerveMonitor (gam. Nr. 20C186, gamybos metai – 2020), Inomed Medizintechnik GmbH |  |  |
| 2. | Reikalingos dalys: |  |  |  |
| 2.1. | Artefaktų nutildymo jutiklis | Skirtas aukšto dažnio triukšmui slopinti, Naudojamas su C2 ir ISIS IOM neuromonitoringo aparatais, Daugkartinio naudojimo, dezinfekuojamas. Suderinamas su firmos „inomed Medizintechnik GmbH“ neurostimuliatoriumi „C2 NerveMonitor“ Kodas Nr. 510025 | 2 |  |
| 2.2. | Kabelis | Skirtas prijungti lipnų 4 kanalų klijuojamą elektrodą, Kabelio ilgis 4 m, Daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas, Kodas Nr. 530867. | 2 |  |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.