TECHNINĖ SPECIFIKACIJA HEMOSTATINIAMS KLIPAMS ĮSIGYTI

- Hemostatiniai klipai:

- vienkartinio naudojimo (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- įrankis rotuojamas ir repozicionuojamas;

- kateterio ilgis 230 cm - 270 cm ± 1 cm;

- tinkamas endoskopo kanalui, kurio skersmuo 2,8 mm;

- paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm, 6 mm, 7 mm, 9 mm ± 0,5 mm;

- kojelių lenkimo kampas 90º ir 135º;

- atsidarymas 9 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm ± 1 mm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su nurodyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

___________