Užsakovas: Buivydiškių pagrindinė mokykla Objektas: Buivydiškių pagrindinė mokykla

Adresas: Beržų g. 2A, Buivydiškės, 14164 Vilniaus r. sav.

Priešgaisrinės adresinės apsaugos sistemos įrengimo darbų kiekių žiniaraštis

| Eil . Nr. | Aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina eurais | Suma eurais |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dviejų kilpų adresinė priešgaisrinė centralė | vnt. | 1 |  |  |
| 2 | Akumuliatorius 12V/17Ah | vnt. | 2 |  |  |
| 3 | Priešgaisrinis optinis adresinis jutiklis | vnt. | 45 |  |  |
| 4 | Pavojaus mygtukas* | vnt. | 5 |  |  |
| 5 | Lauko sirena | vnt. | 1 |  |  |
| 6 | Vidaus sirena | vnt. | 5 |  |  |
| 7 | Kabelis priešgaisrinis N90 2x1,5x1 ekranuotas* | m. | 700 |  |  |
| 8 | Gofruotas vamzdis* | m. | 350 |  |  |
| 9 | Papildomos medžiagos | vnt. | 1 |  |  |
| 11 | Viso medžiagos |  |  |  |  |
| 12 | Montavimo-derinimo darbai |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma: PVM 21%: Suma apmokėjimu |  |  |

Pastabos:

Medžiagos pažymėtos *, skaičiuojamos pagal faktą. Kėlimo įranga darbams virš 4 metrų pasirūpina užsakovas.