Pirkimo dalyviams				                                                	2025-08-26

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

prašymAS (-ų) PAAIŠKINTI pirkimo dokumentus

ŠMC, vadovaudamasi Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymą (-us):

| Eil. Nr. | Klausimas/ prašymas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- |
|  | prašome paaiškinti techninio palaikymo apimtis t.y. ar reikalingas nuolat budintis technikas ir/ar VJ-ėjus (jei taip nurodykite preliminarias darbo valandas, dienas) ar užtenka sustatyti ir "paleisti" ekraną o techninė priežiūra - pagal iškvietimą jei kažkas neveiktų, išsijungtų. | Paaiškiname, kad techninė priežiūra reikalinga pagal poreikį po ekrano sumontavimo, užtikrinti sklandų veikimą, t. y. budintis technikas nenumatytas. |
|  | Ar ekraną būtų kas įsijungia iš užsakovo darbuotojų (apmokius) ar nurodytais laikais reikėtų atvykti įjungti ir atvykti išjungti po darbo valandų (tuo atveju jei budinčio techniko nereikia numatyti), šiuo atveju norodykite dienų skaičių kiek būtų tokių atvejų kada reikėtų atvykti. | Ekrano įjungimas priskirtas apmokytam užsakovo darbuotojui. |
| 3. | Ar ekranas būtų įjungtas nuolat nuo pastatymo iki išmontavimo ar yra numatytos jo darbo valandos, dienos, jei taip nurodykite preliminarius laikus, dienas ar bent jau jų kiekį. | Atkreipiame dėmesį, kad ekranas bus naudojamas parodos ekspozicijoje ir jo darbo valandos sutampa su parodos eksponavimo laiku: Antradienį - penktadienį 12:00–20:00 Šeštadienį 11:00–19:00 Sekmadienį 11:00–18:00 |
| 4. | Ar ekranui bus reikalinga pakyla ar jis statomas ant grindų? | Ekranas statomas grindų. |
| 5. | Prašau informuokite, ar LED moduliai turi turėti visus 3.1.24 punkte nurodytus sertifikatus (TUV-CE / CB / FCC / IC / UL) ar pakanka vieno iš jų, ar privalomas kažkurių sertifikatų derinys? | Prie pasiūlymo privaloma pateikti CE atitikties deklaraciją. |
| 6. | Techninėje specifikacijoje nurodytas montavimo būdas („Standartinis montavimas – pakabinamas, kraunamas“), tačiau nėra aišku, ar LED siena turės būti kabinama prie pastato konstrukcijų, ar montuojama ant atskiros stovo/konstrukcijos, kurią tiekėjas turi numatyti savo pasiūlyme. Prašome patikslinti numatomą montavimo vietą ir reikalingą tvirtinimo būdą (pakabinamas, pastatomas). | Galutinis sprendimas dėl LED sienos montavimo būdo bus priimtas vietoje, atsižvelgiant į esamas sąlygas. Tiekėjas turi numatyti galimas montavimo alternatyvas savo pasiūlyme. |
| 7. | Nenurodyta LED sienos dydžio konfigūracija (modulių skaičius per plotį ir aukštį ar bendras matmuo). Ar užsakovas galėtų patikslinti planuojamą ekrano dydžio konfigūraciją? | Bendras LED sienos dydis yra 2 m aukščio ir 17,5 m ilgio. |
| 8. | Specifikacijoje nurodytas 3.1.5 punktas – Modulio dydis P500 × H500 × G100 mm ir 3.1.9 punktas – Kraštinių santykis ne daugiau kaip 1:1. Ar tiekėjas gali siūlyti kitų matmenų modulius, jeigu iš jų galima suformuoti reikalaujamą LED sienos dydį ir būtų užtikrintas techninių parametrų atitikimas (pikselių tankis, ryškumas, kontrastas ir pan.)? | Kitų matmenų modulių tiekėjas siūlyti negali, nes jie neatitinka iškeltų techninės instaliacijos sąlygų. |
| 9. | Jei būtų leidžiama siūlyti kitokio dydžio modulius, atkreipiame dėmesį, kad 3.1.21 – Tipinė įvesties galia (≤60 W/modulis) ir 3.1.22 – Maksimali įvesties galia (≤160 W/modulis) yra pateikiamos moduliui. Ar tokiu atveju galima būtų siūlyti alternatyvų sprendimą, kai galia perskaičiuojama per kvadratinį metrą (pvz., tipinė ≤240 W/m², maksimali ≤640 W/m²), išlaikant numatytą energijos vartojimo efektyvumo kriterijų? | Kitokio dydžio modulių siūlyti negalima. |
| 10. | Techninėje specifikacijoje (3.1.24 punktas) nurodyta, kad LED ekranui turi būti pateikti sertifikatai: TUV-CE / CB / FCC / IC / UL. Ar CE atitikties deklaracija ir bandymų protokolai, išduoti kitų akredituotų laboratorijų, bus laikomi lygiaverčiais TUV-CE, nes reikalavimas konkrečiai TUV riboja konkurenciją, o pagal VPĮ nuostatas negali būti nurodomas konkretus sertifikavimo subjektas? | Prie pasiūlymo privaloma pateikti CE atitikties deklaraciją. TUV sertifikatas yra pageidautinas, bet ne privalomas. FCC, IC ir UL sertifikatai nėra reikalingi. |
| 11. | FCC, IC ir UL sertifikatai neturėtų būti privalomi šiame pirkime, kadangi jie yra taikomi Šiaurės Amerikos ir Kanados rinkoms ir neturi teisinės galios Europos Sąjungoje. Ar gali būti nepateikiami? | Įvardinti sertifikatai gali būti nepateikti. |
| 12. | Ar tikrai teisingai nurodyti parametrai: 3.1.14 Spalvų temperatūra Reguliuojama 2000K~93000K O ne 2000K~9300K? | Patiksliname pirkimo sąlygų 3 priedo ,,Techninė specifikacija‘‘ 3.1.14 papunktį ,,Spalvų temperatūra Reguliuojama 2000K~9300K‘‘. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.