1 priedas

ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS SPORTO AIKŠTELĖS J. BASANAVIČIAUS G. 21C, ŠILALĖJE ATNAUJINIMO DARBŲ Techninė specifikacija

- Šilalės rajono savivaldybės administracija (toliau - Perkančioji organizacija), vykdydama šį viešąjį pirkimą numato atlikti Šilalės sporto mokyklos sporto aikštelės J. Basanavičiaus g. 21C, Šilalėje atnaujinimo darbus (toliau – Darbai). Atnaujinamos aikštelės plotas – 2103,00 m2, įrengiamos aikštelės plotas su visais pagrindais – 150 m2.

Statybos rūšis – paprastasis remontas, statinio kategorija – II – os gr. nesudėtingas statinys.

- Preliminarūs  darbų kiekiai pateikiami darbų kiekių žiniaraštyje. Kartu su pasiūlymu tiekėjas pateikia ir įkainotą darbų kiekių žiniaraštį.

- Prieš pateikdamas pasiūlymą Rangovas turi įvertinti reikiamus atlikti darbus pagal pridedamą darbų kiekių žiniaraštį, privalo nusimatyti visas rangos darbų išlaidas ir visus mokesčius.

- Rangovas turi įvertinti visus darbus, įrenginius ir medžiagas reikalingas darbams atlikti išlaikant ne prastesnius, nei darbų kiekių žiniaraštyje numatytus reikalavimus.

- Jeigu darbų kiekių žiniaraštyje yra nurodytas konkretus prekės pavadinimas ar šaltinis, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendimą (kito gamintojo lygiavertė produkcija ar įranga) nurodytajam.

- Rangovas Darbus atlieka pagal pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Esant poreikiui  konsultuojasi  su  Perkančiąja organizacija. Medžiagos derinamos su Perkančiąja organizacija.

- Darbai turi būti atlikti per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

- Atnaujinama aikštelė Rangovui perduodama po sutarties pasirašymo.

- Darbų pradžia laikoma sutarties pasirašymo data.

- Darbų atlikimo vieta: J.  Basanavičiaus g. 21C,  Šilalė.

- Atlikti darbai įforminami pasirašant galutinį darbų priėmimo – perdavimo aktą. Už kokybiškai ir laiku atliktus Darbus Perkančioji organizacija sumoka Rangovui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo–perdavimo akto pagrindu išrašytos PVM sąskaitos  faktūros gavimo dienos.

Parengė: Arūnas Ričkus, Investicijų ir urbanistikos skyriaus statybos inžinierius

el. p. arunas.rickus@silale.lt , tel. +370 656 17395.