## Lapas1
Grindinės svarstyklės pacientų svėrimui prieš dializių atlikimą, 1 vnt.
Techninė specifikacija
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Paskirtis | Svorio nustatymui sėdint paciento vežimėlyje arba stovint ant platformos
2 | Tipas | Elektroninės
3 | Pritaikymas | Užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydžiai iš dviejų šonų, patogiam naudojimui
4 | Matmeny (plotis x gylis x aukštis) ne didesni nei | 1200 x 1200 x 100 mm
5 | LCD ekranas | Būtinas
6 | Ekrane rodomos reikšmės, nemažiau kaip | Svoris, kg.
7 | Spausdintuvas | Atspausdina paciento svorį ir išduoda lapelį
8 | Stovas | Ant stovo sumontuotas ekranas ir spausdintuvas
9 | Svėrimo riba | ≥ 300 kg.
10 | Tikslumas | ≤ 100 g.
11 | Metrologinė patikra | Būtina
12 | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 24 mėn.
13 | Žymėjimas CE ženklu | Būtina