RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS ATASKAITA

## 1. Rinkos konsultacijos objektas: „Vienkartinės medicinos priemonės“.

## 2. Rinkos dalyvių konsultacijos paskelbimo data ir numeris – 2025-08-13, ID Nr. 4098196.

## 3. Rinkos dalyvių konsultacija vyko nuo 2025-08-13 iki 2025-08-22 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau CVP IS) priemonėmis.

## 4. Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS  priemonėmis pateikė 3 (trys) dalyviai.

## 5. Tiekėjų siūlomi pakeitimai ir perkančiosios organizacijos priimti sprendimai dėl pateiktų siūlymų ir rekomendacijų:

| ## Pirkimo objekto dalis | ## Techninės specifikacijos reikalavimai | ## Tiekėjo siūlomi pakeitimai/pastabos | ## Perkančiosios organizacijos sprendimas |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 1 pirkimo objekto dalis - Užtiesalas sanitarinis: ## 2. Rulono išmatavimai: ilgis ne mažiau 100 m; plotis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 70cm; ## 3. Užtiesalas perforuotas kas 50-60cm. | Tiekėjas Nr.1 - rinkoje labai plačiai naudojama neaustinė medžiaga, sufasuota patogiais, nesunkiais ritiniais po 70m, o perforacijos gali būti įvairiais žingsniais, pvz 38cm ir pan. Atsižvelgiant į tai, prašome koreguoti: "ilgis ne mažiau 70 m" "perforuotas kas 38-60cm" Tiekėjas Nr.2 – Prašo 2 punktą koreguoti sekančiai „Užtiesalas perforuotas kas 40-60cm“ Tiekėjas Nr. 3 – nurodė, kad pastabų ir klausimų neturi. | ## Perkančioji organizacija priėmė sprendimą atsižvelgti į tiekėjų pastabas ir pakoreguoti techninius parametrus ir 1 pirkimo objekto dalies 2 ir 3 punktus išdėstyti taip: ## „2. Rulono išmatavimai: ilgis ne mažiau 70 m; plotis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 70 cm; ## 3. Užtiesalas perforuotas kas 35-60cm.“ |

Atkreipiame dėmesį, kad rinkos konsultacijoje paskelbti pirkimo dokumentai nėra galutiniai, todėl paskelbus pirkimą prašome atidžiai perskaityti pirkimo dokumentus.

Dėkojame, kad dalyvavote rinkos konsultacijoje.