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RINKOS DALYVIŲ KONSULTACIJOS ATASKAITA

1. Rinkos konsultacijos objektas: „Vienkartinės medicinos priemonės“.
2. Rinkos dalyvių konsultacijos paskelbimo data ir numeris – 2025-08-13, ID Nr. 4098196.
3. Rinkos dalyvių konsultacija vyko nuo 2025-08-13 iki 2025-08-22 Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau CVP IS) priemonėmis.
4. Atsakymus, pasiūlymus ar pastabas CVP IS  priemonėmis pateikė 3 (trys) dalyviai.
5. Tiekėjų siūlomi pakeitimai ir perkančiosios organizacijos priimti sprendimai dėl pateiktų siūlymų ir rekomendacijų:
	Pirkimo objekto dalis
	Techninės specifikacijos reikalavimai
	Tiekėjo siūlomi pakeitimai/pastabos
	Perkančiosios organizacijos sprendimas

	1
	1 pirkimo objekto dalis -  Užtiesalas sanitarinis:

2. Rulono išmatavimai: ilgis ne mažiau 100 m; plotis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 70cm;
3. Užtiesalas perforuotas kas 50-60cm.
	Tiekėjas Nr.1 - rinkoje labai plačiai naudojama neaustinė medžiaga, sufasuota patogiais, nesunkiais ritiniais po 70m, o perforacijos gali būti įvairiais žingsniais, pvz 38cm ir pan.
Atsižvelgiant į tai, prašome koreguoti:
"ilgis ne mažiau 70 m"
"perforuotas kas 38-60cm"

Tiekėjas Nr.2 – Prašo 2 punktą koreguoti sekančiai
„Užtiesalas perforuotas kas 40-60cm“

Tiekėjas Nr. 3 – nurodė, kad pastabų ir klausimų neturi.

	Perkančioji organizacija priėmė sprendimą atsižvelgti į tiekėjų pastabas ir pakoreguoti techninius parametrus  ir 1 pirkimo objekto dalies 2 ir 3 punktus išdėstyti taip:

„2. Rulono išmatavimai: ilgis ne mažiau 70 m; plotis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 70 cm;
3. Užtiesalas perforuotas kas 35-60cm.“



Atkreipiame dėmesį, kad rinkos konsultacijoje paskelbti pirkimo dokumentai nėra galutiniai, todėl paskelbus pirkimą prašome atidžiai perskaityti pirkimo dokumentus.

Dėkojame, kad dalyvavote rinkos konsultacijoje.


