Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Žiūronai (binokliai) skirti aplinkos stebėjimui |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Didinimas - turi būti ne mažiau 10 kartų; - Objektyvo skersmuo ne mažiau 32 mm; - Optimalus atstumas nuo akies 16 mm ±1 mm; - Atstumas tarp vyzdžių bent nuo 59-74 mm; - Šviesos pralaidumas ne mažiau kaip 90 %; - Prieblandos faktorius ne mažiau kaip 17,9; - Objektyvo stiklas HD, ED arba lygiavertės technologijos, skirtos padidinti vaizdo detalumui, kontrastui bei mažinti spalvų aberacijoms ir vaizdo iškraipymui. - Objektyvo stiklas turi turėti specialų padengimą, kuris atsparus purvui, vandeniui ir dulkėms. - Regėjimo laukas 1000 m atstumu ne mažiau kaip 113 m; - Artimas fokusavimas ne daugiau kaip 1 m; - Dioptrijos reguliavimas: bent ± 4 dpt; - Pralaidumas vandeniui ne mažiau kaip 2 m; - Fiziniai matmenys: 2.13.1. Ilgis turi būti ne daugiau kaip 132 mm; 2.13.2. Plotis turi būti ne daugiau kaip 118 mm; 2.13.3. Aukštis turi būti ne daugiau kaip 66 mm; 2.13.4. Svoris turi būti ne didesnis nei 650 g; - Spalva – juoda - Žiūronų komplektacija: - Žiūronai; - Dirželis ant kaklo; - Okuliaro ir objektyvo apsauginiai dangteliai; - Žiūronų dėklas; - Žiūronų stiklų valymo šluostė; - Vartotojo instrukcija anglų ir arba lietuvių kalbomis; |
| 3. | Kiti reikalavimai: |  |

2 pirkimo dalis

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Žiūronai (binokliai) skirti šaudymo pratyboms |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Didinimas turi būti ne mažiau kaip 12 kartų; - Objektyvo skersmuo ne mažiau 50 mm; - Optimalus atstumas nuo akies 16 mm ±1 mm; - Atstumas tarp vyzdžių bent nuo 59-74 mm; - Šviesos pralaidumas ne mažiau kaip 90 %; - Prieblandos faktorius ne mažiau kaip 24,5; - Objektyvo stiklas turi būti padengtas HD danga (HD Coating) ar kita lygiavertės technologijos antirefleksinė danga, skirta pagerinti vaizdo kokybę ir sumažinti šviesos atspindžius nuo lęšių paviršiaus. - Objektyvo stiklas turi turėti specialų padengimą, kuris atsparus purvui, vandeniui ir dulkėms. - Regėjimo laukas 1000 m atstumu ne mažiau kaip 94 m; - Artimas fokusavimas ne daugiau kaip 10 m; - Dioptrijos reguliavimas: bent ± 4 dpt; - Pralaidumas vandeniui ne mažiau kaip 2 m; - Fiziniai matmenys: 2.13.1. Ilgis turi būti ne daugiau kaip 166 mm; 2.13.2. Plotis turi būti ne daugiau kaip 130 mm; 2.13.3. Aukštis turi būti ne daugiau kaip 80 mm; 2.13.4. Svoris turi būti ne didesnis nei 920 g; - Turi turėti miliradianų (toliau – MRAD) tipo tinkliuką; - Tinkliuko skalė turi būti suskirstyta bent kas 0.2 MRAD; - Tinkliuko skalė turi turėti bent 40 MRAD horizontaliai ir bent 20 MRAD vertikaliai; - Turi turėti tinkliuko kampo reguliavimą; - Spalva – juoda - Žiūronų komplektacija: - Žiūronai; - Dirželis ant kaklo; - Okuliaro ir objektyvo apsauginiai dangteliai; - Žiūronų dėklas; - Turi turėti su ARCA standartu suderinamą, prie žiūronų objektyvo tvirtinamą trikojo kronšteiną; - Žiūronų stiklų valymo šluostė - Vartotojo instrukcija anglų ir arba lietuvių kalbomis |
| 3. | Kiti reikalavimai: |  |

_______________________