TINKLŲ (OBJEKTŲ), ESANČIŲ PO ŽEME, IDENTIFIKAVIMO PRIEMONIŲ (GEORADARŲ) PIRKIMAS

Atsakymai į rinkos konsultacijos dalyvių pastabas, pasiūlymus

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos konsultacijos dalyvio atsakymas ir (ar) siūlymai (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ar Tinklų (objektų), esančių po žeme, identifikavimo priemonių (georadarų) techninės specifikacijos projektas yra išsamus, konkretus ir aiškus? Jeigu ne, nurodykite, kurios vietos neišsamios, nekonkrečios, neaiškios ir reikalaujančios tikslinti/papildyti/atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir savo pasiūlymus šių dokumentų papildymui. | Pastabų ar pasiūlymų šių dokumentų papildymui negauta | - |
|  | Ar reikalavimai Prekei ir jos funkciniams parametrams yra aiškūs, išsamūs ir įgyvendinami? Jeigu ne, nurodykite, kurios reikalavimus, kurie yra neišsamūs, nekonkretūs, neaiškūs ir reikalaujantys tikslinti/papildyti/atsisakyti? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir savo pasiūlymus šių dokumentų papildymui. | Tiekėjas A Antenų rezoliucija gali būti specifikuojamas parametras, tačiau tyrimų gylis didžiąja dalimi priklauso nuo grunto (pvz. molyje visos antenos gali nepasiekti ir 1 metro gylio ), todėl reiktų arba jį išimt iš specifikacijų arba keist į „Maksimalus tyrimų gylis“ Tiekėjas B Aiškūs. Tačiau antenų dažniams galėtų būti nurodytos ribos, o ne konkretus dažnis 300MHz, 500MHz, 900MHz. Tai yra centriniai dažniai. Kai kurie gamintojai turi kitus centrinius dažnius, bet jie nurodo ir visą antenos dažnių diapazoną. Pvz: antenos su centriniu 250MHz dažniu diapazonas yra 125 - 375 MHz, su 500 MHz diapazonas yra 250 - 750 MHz, o su 1000MHz dažniu dengia 500 - 1500 MHz Todėl nurodant antenų dažnius būtų gerai pateikti bent diapazoną, o ne vien fiksuotą dažnį | Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos dalyvių siūlymus priimtas sprendimas patikslinti techninę specifikaciją. 3 antenų dažniai patikslinti nurodant diapazonus, o ne fiksuotus dažnius: 12.; 250 MHz - 300 MHz antena:. 13.; 500 MHz - 550 MHz antena. 14; 900 MHz - 1000 MHz antena:. |
|  | Techninėje specifikacijoje keliamas reikalavimas Prekę komplektuoti su trimis skirtingų dažnių antenomis. Ar galimi sprendimai Prekę komplektuoti su mažesniu kiekiu antenų, tačiau suteikiančių galimybes atlikti tokius pačius darbus ir pasiekti ne prastesnę atliekamų darbų kokybę bei funkcijas? | Tiekėjas A Priklauso nuo tikslų. Jeigu ketinama naudoti įrangą tik požeminių komunikacijų/tinklų tyrimams, tai turėtų pakakti 500 ir 900 MHz antenų. 300 MHz – žymiai didesnė/sunkesnė ir dažniau naudotina geologiniams tyrimams Tiekėjas B Galima naudoti ir mažiau antenų, tačiau atkreipiame dėmesį, kad nieks negali tiksliai pasakyti koks bus gaunamas rezultatas. Matavimas įtakos turi pačio grunto savybės, todėl su ta pačia antena skirtingos vietose bus gaunami skirtingi rezultatai. Skirtingi grunto tipai, kaip smėlis, molis, akmenys, drėgmės lygis ir net teršalai, keičia signalų atspindėjimą ir absorbciją. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad kuo didesnio dažnio antena, tuo signalas prasiskverbia į mažesnį gylį, tačiau gali aptikti mažesnius objektus. Žemesnio dažnio antenos signalas prasiskverbia giliau, tačiau skyra yra mažesnė ir sunku bus aptikti mažesnius objektus. Todėl tik pats operatorius gali pasirinkti tinkamą antenos dažnį, atsižvelgdami į tai, kokią informaciją reikia surinkti ir kokiomis sąlygomis. Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas pastabas „Rezoliucijos ir gylio“ parametras turėtų turėti platesnes ribas | Atsižvelgiant į tai, kad įranga bus naudojama ir geologiniams tyrimams, nuspręsta nekeisti reikalavimų dėl antenų kiekio paliekant 3 skirtingų dažnių antenas. Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos dalyvių siūlymus nuspręsta patikslinti antenų techninius parametrus: 12.; 250 MHz - 300 MHz antena:. 12.2.; Imtuvo jautrumas; Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą. 12.3.; Siųstuvo galia; Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą ir užtikrinanti signalo skvarbą ir kokybę. 12.4.; Rezoliucija ir gylis; Ne mažesnis kaip 0,1 x 10-15m. 12.6.; Montavimas ir paruošiamas darbui; Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį. Maitinama iš to paties akumuliatoriaus kaip ir valdymo modulis.. 13.; 500 MHz - 550 MHz antena. 13.2; Imtuvo jautrumas; Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą. 13.3; Siųstuvo galia; Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą ir užtikrinanti signalo skvarbą ir kokybę. 13.4; Rezoliucija ir gylis; Ne mažesnis kaip 0,1 x 7-10 m. 13.6; Montavimas ir paruošiamas darbui; Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį. Maitinama iš to paties akumuliatoriaus kaip ir valdymo modulis.. 14; 900 MHz - 1000 MHz antena:. 14.2.; Imtuvo jautrumas; Ne mažesnis kaip 10µV arba lygiavertis, užtikrinantis kokybišką signalų priėmimą. 14.3.; Siųstuvo galia; Atitinkanti ETSI spinduliavimo standartą ir užtikrinanti signalo skvarbą ir kokybę. 14.4.; Rezoliucija ir gylis; Ne mažesnis kaip 0,05 x 3-5m.. 14.6.; Montavimas ir paruošiamas darbui; Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruota į bendrą modelį. Maitinama iš to paties akumuliatoriaus kaip ir valdymo modulis.. |
|  | Ar techninės specifikacijos projekto reikalavimai neriboja konkurencijos? Jeigu taip, nurodykite, kurie reikalavimai nepagrįsti ar ribojantys konkurenciją? Prašome pateikti argumentuotas pastabas ir savo pasiūlymus šių dokumentų papildymui. | Tiekėjas B Reikalavimai per daug adaptuoti Latvijos gamintojo radarui. Pvz parametrai „Skenavimo greitis: ne mažiau kaip 40 iki ne mažiau kaip 320 skenavimų per sekundę“; „Siųstuvo impulsų pasikartojimų dažnis - Turi veikti ne mažesniu nei 115 kHz impulsų pasikartojimo dažniu“ Gerai tai, kad yra nurodyta „arba lygiavertį sprendimą“, „arba atitikti tokį darbo režimą, kuriame užtikrinamas lygiavertis duomenų tankis ir skenavimo kokybė“, tačiau nėra aišku, kaip bus vertinami pasiūlymai | Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos dalyvių siūlymus priimtas sprendimas patikslinti techninę specifikaciją 11.; Georadaro valdymo modulis:. 11.3.; Siųstuvo impulsų pasikartojimų dažnis; Turi veikti ne mažesniu nei 100 kHz impulsų pasikartojimo dažniu (arba atitikti tokį darbo režimą, kuriame užtikrinamas lygiavertis duomenų tankis ir skenavimo kokybė, kaip nurodyta 11.4 ir 11.5 punktuose). 11.7.; Duomenų perdavimas; Galimybė duomenų perdavimui Wi-Fi ryšiu arba tiesiogiai į kompiuterį LAN arba USB jungtimi arba galimybė įrašyti duomenis į skaitmeninę laikmeną.. 11.8.; Maitinimo šaltinis; Turi būti komplektuojama su pakraunamu maitinimo šaltiniu ir krovikliu, leidžiančiu nenutrūkstamai dirbti ne trumpiau kaip 4 valandas lauko sąlygomis. Maitinimo šaltinis turi būti lengvai pakeičiamas. 11.10.; Montavimas ir paruošiamas darbui; Valdymo modulis atskiras arba integruotas į įrenginį. Maitinamas iš to paties šaltinio kaip ir antena Lauko sąlygomis lengvai (be papildomų instrumentų) montuojamas, paruošiamas darbui.. 15; Odometro ratas:. 15.4.; Montavimas ir paruošiamas darbui; Galimybė prijungti prie georadaro valdymo modulio arba jau integruotas į bendrą modelį. Maitinamas iš to paties šaltinio kaip ir valdymo modulis.. 17; Georadaro valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinė įranga. 17.2.; Suderinamumas; Pritaikyta naudoti dirbant su siūlomu georadaru, valdant georadaro veiklą bei nustatymus. 17.3.; Duomenų apdorojimas; Duomenų išsaugojimo funkcija tolimesniems darbams. Galimybė apdoroti, redaguoti ir analizuoti gautus duomenis. Nepertraukiamo ir pakopinio profiliavimo režimai. Galimybė užfiksuoti koordinates Turi būti suderinama su išoriniu GNSS imtuvu per NMEA 0183 protokolą (arba lygiavertį). Turi būti galimybė gauti geografinius koordinačių duomenis realiu laiku į GPR valdymo sistemą. Funkcija fiksuoti atstumą realiu laiku. Turi būti galimybė pasirinkti ir keisti duomenų spalvinę schemą. Integruota kelių aktyvių darbalaukių aplinka. Galimybė duomenis eksportuoti į SEG-Y formatą, papildomai gali būti ir .kmz formatas. Spektrų skaičiavimas savarankiškuose darbalaukiuose. Surinktų duomenų apdorojimas naudojant skirtingus signalo sklidimo greičius. Skaitmeninio stiprinimo funkcija. Žingsnio priartinimas ir tolinimas. „Undo“ ir „Redo“ funkcijų naudojimas duomenų apdorojime. Galimybė eksportuoti duomenis Bitmap, .gif, JPEG formatais. Matavimo kelio ilgio su GPS koordinatėmis skaičiavimas ir atvaizdavimas. Dažnių juostinių filtrų funkcija. GPR linijos ir tinklai, surinkti naudojant GPS, eksportuojami į .kmz formato geografinio žymėjimo failą, kurį galima peržiūrėti GIS ir žemėlapių peržiūros sistemose.. Matavimo duomenų atvaizdavimas 3D formatu.. Apdorojamų duomenų kiekis turi būti neribojamas. |
|  | Kokius reikalavimus ir sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? | Tiekėjas A Reikalavimuose nenurodyta kokios konstrukcijos georadaras turėtų būti: stumiamas vežimėlis su 4 ratukais, lengva automobilinės priekabos konstrukcija, rogių tipo, | Atsižvelgiant į rinkos konsultacijos dalyvių siūlymus priimtas sprendimas patikslinti techninę specifikaciją. 16; Konstrukcija:. 16.1.; Georadaro konstrukcijos tipas; Stumiamas vežimėlis su ratukais. |
|  | Ar techninėje specifikacijoje nurodytas Prekių pristatymo terminas, Jūsų nuomone, yra tinkamas ir įgyvendinamas (per ilgas, per trumpas)? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas terminas ir kodėl? | Tiekėjas A Neradome termino Tiekėjas A Nėra pateikta specifikacijose pristatymo termino | - Vadovaujantis rinkos tyrimo metu gautais duomenimis, pirkimo sąlygose numatytas 6 mėn. prekių pristatymo terminas |
|  | Ar yra dar kitų pirkimo objekto ypatybių/ savybių/ parametrų, kurias turime žinoti įsigyjant Prekes? | Pastabų ar pasiūlymų negauta | - |
|  | Kiti siūlymai ir pastebėjimai | Pastabų ar pasiūlymų negauta | - |