1. PIRKIMO OBJEKTAS

Vidutinio greičio matavimo sistemų metrologijos paslaugos

Pirkimas į dalis neskaidomas:

Vidutinio greičio matavimo sistemų metrologijos paslaugos

Pirkimo BVPŽ kodas 50433000

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS / PASLAUGOS APRAŠYMAS

(Pirkimo objekto  techniniai reikalavimai gali būti aprašomi 2.1-2.3 punktuose nurodytais būdais arba šiuose punktuose nurodytų būdų deriniu)

Šiuo pirkimu AB Via Lietuva (toliau - Perkančioji organizacija) numato įsigyti vidutinio greičio matavimo sistemų (toliau – VGMS, matavimo priemonė) periodines ir neeilines metrologinės patikros (toliau – patikra) paslaugas.

Sutarties laikotarpiu prireikus turės būti atliktos neeilinės metrologinės patikros, kai dėl įrangos gedimo ir kitais atvejais nustos galioti matavimo priemonių metrologinės patikros. Periodinė patikra turės būti atliekama kiekvienais metais pasibaigus metrologinės patikros sertifikato galiojimui visoms esamoms ir tinkamai veikiančioms vidutinio greičio matavimo sistemoms. Apie esančius žinomus VGMS gedimus Perkančioji organizacija elektroniniu paštu informuos Paslaugos teikėją.

Techninėje specifikacijoje naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai

| Sąvoka ar sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| Perkančioji organizacija | AB Via Lietuva |
| VGMS | Vidutinio greičio matavimo sistema |
| Teikėjas | Pirkimo laimėtojas, Paslaugos teikėjas. |
| VECTOR P2P, PASSCAM, MACQ | Vidutinio greičio matavimo sistemos modelis |

Reikalavimai matavimo priemonių patikroms atlikti

1.1. Matavimo priemonės patikra turi būti atlikta pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią konkretaus matavimo priemonės tipo metrologinės patikros metodiką. Atlikus matavimo priemonės patikrą, teikėjas privalo ant matavimo priemonės užklijuoti metrologinės patikros žymenį (jeigu tai privaloma) ir išduoti originalų patikros sertifikatą.

1.2. Metrologinė patikra bus atliekama VECTOR P2P, PASSCAM, MACQ  įrenginiams.

1.3. Matavimo priemonės patikra turi būti vykdoma vadovaujantis šiomis sąlygomis:

1.3.1. Patikra turi būti vykdoma matavimo priemonės įrengimo vietoje – valstybinės reikšmės keliuose nurodytuose 1.17 punkte;

1.3.2. Atliekant patikrą, turi būti vadovaujamasi Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVER 12;

1.3.3. Paslaugos teikėjas, 1 dieną prieš pradėdamas vykdyti patikros procedūras, turi informuoti elektroniniu paštu už sutarties vykdymą atsakingą asmenį;

1.3.4. Atliekant patikrą, matavimo priemonė neturi būti numontuojama nuo stulpo, kad nebūtų išderintas kalibravimas.

1.3.5. Patikros atlikimo metu Paslaugos teikėjas turi nustatyti vidutinį leistiną greitį kontroliuojamame ruože.

1.4. Paslaugų teikėjas turi pats pasirūpinti darbo vietos aptvėrimu bei patikros žymenų užklijavimu ant įrenginių.

1.5. Perkančioji organizacija suteiks programinę įrangą, reikalingą atlikti metrologinę patikrą.

1.6. Patikros metu, pripažinus matavimo priemonę netinkama, Paslaugos teikėjas privalo nedelsiant informuoti Perkančiosios organizacijos už sutarties vykdymą atsakingą asmenį ir išrašyti laisvos formos „Neatitikties pažymą“.

1.7. Atliktų paslaugų (matavimo priemonių patikros) kokybę užtikrina ir garantuoja Paslaugos teikėjas.

1.8. Paslaugų teikimo terminai:

1.8.1. Periodinės patikros turi būti atliekamos likus ne anksčiau kaip 2 savaitėms iki VGMS metrologijos sertifikato galiojimo pabaigos.

1.8.2. Neeilinės patikros turi būti atliekamos per 5 d. d. nuo gauto užsakymo dienos. Užsakymas teikiamas elektroniniu paštu.

1.9. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių Paslaugos negali būti suteiktos per 1.8 papunktyje nustatytą terminą (pvz.: dėl esančių nepalankių oro sąlygų ar kitų nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančių aplinkybių) Paslaugos teikėjas nedelsiant apie tai turi informuoti Perkančiosios organizacijos už sutarties vykdymą atsakingą asmenį. Paslaugų teikimo terminas gali keistis tik suderinus su Perkančiąja organizacija.

1.10. Atliekant VGMS patikrą ir nustatant leistiną vidutinį greitį ruože turi būti daromas vaizdo registratoriaus įrašas, kuriame būtų užfiksuota patikros metu tikriname kelio ruože buvusi kelio ženklų situacija. Atliekant patikrą kilus neaiškumams dėl kelio ženklų įrengimo ir jų galiojimo būtina kreiptis į Perkančiosios organizacijos už sutarties vykdymą paskirtą atsakingą asmenį.

1.11. Atliekant VGMS patikrą ir nustatant leistiną vidutinį greitį ruože turi būti rengiama schema, kurioje būtų pažymėti ruože esantys greičio ribojimo ženklai bei jų galiojimo pabaiga.

1.12. Nustačius nekokybiškai suteiktas metrologijos paslaugas (pvz.: blogai nustatytas vidutinis greitis ruože, su klaidomis išrašytas metrologijos sertifikatas ar sistemos metrologija atliekama ne pagal galiojančius teisės aktus ir taisykles) Perkančioji organizacija pritaikys sutartyje nustatytas baudas.

1.13. Atlikus VGMS patikrą, Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiama:

1.13.1 Metrologinės patikros sertifikatas;

1.13.2 Bandymų protokolas su nustatytu vidutiniu leistinu greičiu ruože;

1.14. Atlikus VGMS patikrą, Paslaugos teikėjas saugo 12 mėn. ir esant Užsakovo prašymui pateikia:

1.14.1 VGMS ruožo vaizdo registratoriaus įrašą (atliekant metrologinę patikrą);

1.14.2 Greičio ribojimo kelio ženklų išdėstymo schemą VGMS ruože (atliekant metrologinę patikrą).

1.16. VGMS kiekis ir įrengimo vietos sutarties vykdymo laikotarpiu gali keistis.

1.17. Šiuo metu esami VECTOR P2P VGMS ruožai:

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Kelio pavadinimas | Ruožo pradžios vieta, km | Ruožo pabaigos vieta, km | Ruožo ilgis, km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Vilnius–Šumskas* | 11,6 | 14,91 | 3,31 |
| 2 | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | 26,27 | 40,21 | 13,94 |
| 3 | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | 77,188 | 81,937 | 4,749 |
| 4 | 103 | Vilnius–Polockas* | 18,478 | 22,174 | 3,696 |
| 5 | 106 | Naujoji Vilnia–Rudamina–Vaidotai | 10,51 | 11,9 | 1,39 |
| 6 | 122 | Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys | 86,42 | 89,72 | 3,3 |
| 7 | 122 | Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys | 91,61 | 92,56 | 0,95 |
| 8 | 122 | Daugpilis*–Rokiškis–Panevėžys | 93,192 | 97,802 | 4,61 |
| 9 | 128 | Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus | 18 | 23,57 | 5,57 |
| 10 | 128 | Naujieji Valkininkai–Daugai–Alytus | 26,43 | 38,22 | 11,79 |
| 11 | 129 | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė | 42,3 | 48,1 | 5,8 |
| 12 | 129 | Antakalnis–Jieznas–Alytus–Merkinė | 58,44 | 66,88 | 8,44 |
| 13 | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 41,609 | 44,913 | 3,304 |
| 14 | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 54,35 | 58,78 | 4,43 |
| 15 | 132 | Alytus–Seirijai–Lazdijai | 23,76 | 24,84 | 1,08 |
| 16 | 136 | Vinčai–Pilviškiai–Vilkaviškis | 23,07 | 29,47 | 6,4 |
| 17 | 140 | Kaunas–Zapyškis–Šakiai | 10,48 | 12,98 | 2,5 |
| 18 | 140 | Kaunas–Zapyškis–Šakiai | 23,96 | 31,67 | 7,71 |
| 19 | 140 | Kaunas–Zapyškis–Šakiai | 42,09 | 51,04 | 8,95 |
| 20 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 12,78 | 28,39 | 15,61 |
| 21 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 44,498 | 50,684 | 6,186 |
| 22 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 163,986 | 168,962 | 4,976 |
| 23 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 190,38 | 195,46 | 5,08 |
| 24 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 210,42 | 215,31 | 4,89 |
| 25 | 144 | Jonava–Kėdainiai–Šeduva | 79,26 | 87,03 | 7,77 |
| 26 | 150 | Šiauliai–Pakruojis–Pasvalys | 5,5 | 15,38 | 9,88 |
| 27 | 151 | Pakruojis–Linkuva | 8,7 | 14,34 | 5,64 |
| 28 | 154 | Šiauliai–Gruzdžiai–Naujoji Akmenė | 31,66 | 32,94 | 1,28 |
| 29 | 155 | Kuršėnai–Mažeikiai | 1,63 | 19 | 17,37 |
| 30 | 155 | Kuršėnai–Mažeikiai | 19,29 | 21,92 | 2,63 |
| 31 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 10,13 | 15,928 | 5,798 |
| 32 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 48,35 | 52,59 | 4,24 |
| 33 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 59,16 | 65,28 | 6,12 |
| 34 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 80,81 | 86,174 | 5,364 |
| 35 | 166 | Plungė–Vėžaičiai | 13,79 | 16,61 | 2,82 |
| 36 | 166 | Plungė–Vėžaičiai | 27,27 | 33,125 | 5,855 |
| 37 | 168 | Klaipėda–Kretinga | 10,33 | 12,98 | 2,65 |
| 38 | 182 | Marijampolė–Liudvinavas–Krosna | 7,77 | 11,78 | 4,01 |
| 39 | 195 | Kėdainiai–Krekenava–Panevėžys | 30,14 | 43,27 | 13,13 |
| 40 | 215 | Bubiai–Ramučiai | 0,62 | 17,11 | 16,49 |
| 41 | 216 | Gargždai–Kretinga | 2,72 | 7,76 | 5,04 |
| 42 | 218 | Kretinga–Skuodas | 2,08 | 12,75 | 10,67 |
| 43 | 220 | Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus | 16,1 | 21,18 | 5,08 |
| 44 | 229 | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškiai | 18,48 | 25,4 | 6,92 |
| 45 | 230 | Mauručiai–Vinčai–Puskelniai | 5,24 | 7,92 | 2,68 |
| 46 | 232 | Vilijampolė–Žeimiai–Šėta | 8,78 | 23,13 | 14,35 |
| 47 | 1901 | Vaišvydava–Piliuona–Pakuonis–Pabališkiai | 1,57 | 7,66 | 6,09 |
| 48 | 3503 | Paraseinys–Alėjai–Lioliai–Kelmė | 6,03 | 6,95 | 0,92 |
| 49 | 5212 | Pilaitė–Čekoniškės–Sudervė | 6,28 | 7,81 | 1,53 |
| 50 | A10 | Panevėžys–Pasvalys–Ryga* | 46,909 | 50,469 | 3,56 |
| 51 | A11 | Šiauliai–Palanga | 40,364 | 47,483 | 7,119 |
| 52 | A11 | Šiauliai–Palanga | 49,55 | 55,37 | 5,82 |
| 53 | A12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | 7,041 | 10,242 | 3,201 |
| 54 | A12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | 35,48 | 46,6 | 11,12 |
| 55 | A12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | 113,13 | 118,3 | 5,17 |
| 56 | A12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | 168,94 | 173,58 | 4,64 |
| 57 | A13 | Klaipėda–Liepoja* | 19,8 | 23,81 | 4,01 |
| 58 | A13 | Klaipėda–Liepoja* | 33,308 | 36,184 | 2,876 |
| 59 | A14 | Vilnius–Utena | 37,03 | 43,54 | 6,51 |
| 60 | A14 | Vilnius–Utena | 85,92 | 92,66 | 6,74 |
| 61 | A15 | Vilnius–Lyda* | 19,946 | 24,448 | 4,502 |
| 62 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 36,653 | 43,517 | 6,864 |
| 63 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 83,881 | 88,306 | 4,425 |
| 64 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 105,58 | 116,36 | 10,78 |
| 65 | A2 | Vilnius–Panevėžys | 110,97 | 121,28 | 10,31 |
| 66 | A2 | Vilnius–Panevėžys | 121,87 | 126,87 | 5 |
| 67 | A3 | Vilnius–Minskas* | 12,501 | 17,692 | 5,191 |
| 68 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas* | 33,26 | 43,44 | 10,18 |
| 69 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas* | 77,87 | 85,77 | 7,9 |
| 70 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas* | 87,946 | 96,235 | 8,289 |
| 71 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas* | 102 | 121,34 | 19,34 |
| 72 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis* | 37,19 | 41,96 | 4,77 |
| 73 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis* | 108,327 | 112,164 | 3,837 |
| 74 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis* | 154,827 | 158,23 | 3,403 |
| 75 | A7 | Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas* | 8,52 | 11,224 | 2,704 |
| 76 | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 13,022 | 17,916 | 4,894 |
| 77 | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 26,43 | 35,18 | 8,75 |
| 78 | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 47,997 | 53,274 | 5,277 |
| 79 | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 63,98 | 72,07 | 8,09 |
| 80 | A9 | Panevėžys–Šiauliai | 14,026 | 20,551 | 6,525 |

1.18 Šiuo metu esami PASScam VGMS ruožai:

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Kelio pavadinimas | Ruožas (Nuo-iki), km | Ruožo ilgis, km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A9 | Panevėžys–Šiauliai | 6.781-8.623 | 1.482 |
| 2 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 28.429-30.123 | 1.694 |
| 3 | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 23.527-30.043 | 6.516 |
| 4 | A11 | Šiauliai–Palanga | 137.327-141.490 | 4.163 |
| 5 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 18.392-24.671 | 6.279 |
| 6 | 132 | Alytus–Seirijai–Lazdijai | 3.365-11.511 | 8.146 |
| 7 | 166 | Plungė–Vėžaičiai | 5.760-11.691 | 5.931 |
| 8 | 172 | Raudondvaris–Giedraičiai–Molėtai | 5.000-12.060 | 7.060 |
| 9 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 7.060-10.000 | 2.940 |
| 10 | 213 | Aleksandrija–Ginkūnai | 0.239-3.656 | 3.417 |
| 11 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 29.661-36.649 | 6.988 |
| 12 | 158 | Kelmė–Užventis | 2.317-14.210 | 11.893 |
| 13 | A18 | Šiaulių aplinkkelis | 10.180-13.390 | 3.210 |
| 14 | A16 | Vilnius–Prienai–Marijampolė | 43.517-55.168 | 11.651 |
| 15 | 229 | Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis | 1.050-4.626 | 3.576 |
| 16 | A15 | Vilnius–Lyda | 24.448-27.495 | 3.047 |
| 17 | 188 | Rumšiškės–Tadarava | 6.581-10.116 | 3.535 |
| 18 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 216.849-222.940 | 6.091 |
| 19 | A10 | Panevėžys–Pasvalys–Ryga | 9.603-22.611 | 13.008 |
| 20 | A11 | Šiauliai–Palanga | 69.658-89.227 | 19.569 |
| 21 | A11 | Šiauliai–Palanga | 97.720-118.391 | 20.671 |
| 22 | A2 | Vilnius–Panevėžys | 11.776-24.899 | 13.123 |
| 23 | A6 | Kaunas–Zarasai–Daugpilis | 14.881-17.719 | 2.838 |
| 24 | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 11.740-20.093 | 8.353 |
| 25 | A2 | Vilnius–Panevėžys | 45.410-57.077 | 11.667 |
| 26 | 141 | Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda | 223.631-228.609 | 4.978 |
| 27 | 196 | Ariogala–Raseiniai–Kryžkalnis | 40.402-50.876 | 10.474 |
| 28 | A5 | Kaunas–Marijampolė–Suvalkai | 7.050-15.247 | 8.197 |
| 29 | A9 | Panevėžys–Šiauliai | 61.680-67.129 | 5.449 |
| 30 | 232 | Vilijampolė–Žeimiai–Šėta | 2.790-8.370 | 5.580 |
| 31 | 134 | Leipalingis–Lazdijai–Kalvarija | 0.906-10.403 | 9.497 |
| 32 | A15 | Vilnius–Lyda | 29.354-34.426 | 5.072 |
| 33 | A10 | Panevėžys–Pasvalys–Ryga | 23.539-33.158 | 9.619 |
| 34 | A13 | Klaipėda–Liepoja | 3.952-9.700 | 5.748 |
| 35 | 128 | Valkininkų g. st.–Daugai–Alytus | 40.741-43.890 | 3.149 |
| 36 | A18 | Šiaulių aplinkkelis | 0.981-8.171 | 7.190 |
| 37 | A4 | Vilnius–Varėna–Gardinas | 24.530-31.590 | 7.060 |
| 38 | 102 | Vilnius–Švenčionys–Zarasai | 17.372-21.032 | 3.660 |
| 39 | 119 | Molėtai–Anykščiai | 1.359-14.280 | 12.921 |
| 40 | A3 | Vilnius–Minskas | 9.150-11.426 | 2.276 |
| 41 | A2 | Vilnius–Panevėžys | 26.190-44.598 | 18.408 |
| 42 | A8 | Panevėžys–Aristava–Sitkūnai | 36.180-45.540 | 9.360 |
| 43 | A13 | Klaipėda–Liepoja | 11.853-18.700 | 6.847 |
| 44 | 164 | Mažeikiai–Plungė–Tauragė | 135.411-139.200 | 3.789 |
| 45 | 220 | Trakai–Rūdiškės–Pivašiūnai–Alytus | 1.361-13.321 | 11.960 |
| 46 | 101 | Vilnius–Šumskas | 25.102-27.652 | 2.550 |
| 47 | 130 | Kaunas–Prienai–Alytus | 21.041-23.190 | 2.149 |
| 48 | A14 | Vilnius–Utena | 11.670-13.860 | 2.190 |
| 49 | A13 | Klaipėda–Liepoja | 0.701-2.818 | 2.117 |
| 50 | 167 | Smiltynė–Nida | 18.950-20.873 | 1.923 |

1.19 Šiuo metu esami MACQ ruožai:

| Eil. Nr. | Kelio Nr. | Kelio pavadinimas | Ruožas (Nuo-iki), km | Ruožo ilgis, km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | Vilnius–Kaunas–Klaipėda | 304.61-305.60 | 0.984 |
| 2 | A12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | 62.26-62.92 | 0.663 |
| 3 | A12 | Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* | 62.90-62.23 | 0.664 |
| 4 | 153 | Joniškis–Žagarė–Naujoji Akmenė | 27.51-29.2 | 1.686 |

Reikalavimai, susiję su informacijos (duomenų) saugumu bei sutarties vykdymu:

Teikėjas, vykdydamas viešojo pirkimo Sutartį, turi vadovautis šioje Techninėje specifikacijoje nustatytais saugumo reikalavimais ir užtikrinti bent šiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimą:

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ (aktuali redakcija);

Kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugą.

Įsigaliojus naujiems Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktams, ar jų pakeitimams, susijusiems su paslaugų vykdymu, Teikėjas privalo vykdyti tokių teisės aktų nuostatas nuo jų įsigaliojimo datos. Todėl kiekviena šioje Techninėje specifikacijoje nurodyta reikalavimų nuostata, neatitinkanti įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusio su Teikėjo teikiamomis paslaugomis (darbais), nuo tokio naujojo teisės akto ar jo pakeitimo įsigaliojimo datos netaikoma, o vietoj jos taikoma įsigaliojusio naujojo Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės akto ar jo pakeitimo, susijusi su teikiamomis paslaugomis (darbais), nuostata.

Jeigu viešojo pirkimo Sutarties vykdymo metu Teikėjui bus būtina tvarkyti asmens duomenis, Teikėjas ir Perkančioji organizacija turės pasirašyti asmens duomenų tvarkymo sutartį.

Teikėjas galės vykdyti sutartį tik Teikėjo specialistams pasirašius Konfidencialumo pasižadėjimo formą (žr. Specialiųjų pirkimo sąlygų priedą Nr. 13). Konfidencialumo pasižadėjimo formos Teikėjo, subteikėjo, specialistų (kurių kvalifikacija buvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu) ir kitų specialistų, kurių kvalifikacija nebuvo tikrinama viešojo pirkimo vykdymo metu, bet jie bus įtraukti į viešojo pirkimo sutarties vykdymą kaip kiti specialistai, turi būti pasirašytos ir pateiktos Perkančiajai organizacijai per 2 d. d. nuo viešojo pirkimo Sutarties įsigaliojimo dienos (nebent su Perkančiąja organizacija yra sutariama kitaip). Keičiant / pasitelkiant naujus subteikėjus, keičiant specialistus sutarties vykdymo metu – kartu su raštu sudaromu susitarimu dėl subteikėjų, specialistų (įtraukimo, pakeitimo ir pan.) turi būti pateikti šių specialistų konfidencialumo pasižadėjimai.

Paslaugų (darbų) vykdymui Teikėjo darbuotojams prieiga prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių bus suteikiama tik tokios apimties, kokios reikia paslaugų (darbų) vykdymui užtikrinti. Nuotoliniai prisijungimai prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros (jeigu tokie bus būtini paslaugai vykdyti) suteikiami taip, kaip numatyta šios techninės specifikacijos 4 punkte.

Teikėjui viešai neskelbtina informacija teikiama tik tokios apimties, kuri būtina viešojo pirkimo Sutarčiai vykdyti. Teikėjas turi imtis visų teisinių, techninių ir organizacinių priemonių iš Perkančiosios organizacijos gautai informacijai apsaugoti, todėl Teikėjui nustatomi bent tokie pagrindiniai informacijos saugumo reikalavimai:

neatskleisti ir neperduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims iš Perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu gautos informacijos, užtikrinti tinkamą jos saugumą, laikyti ją paslaptyje ir pasibaigus viešojo pirkimo sutarties galiojimui;

užtikrinti, kad Teikėjo paskirti specialistai, kurie vykdys viešojo pirkimo sutartį, saugos duomenų paslaptį, tiek viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, tiek pasibaigus viešojo pirkimo sutarties vykdymui;

apie informacijos atskleidimo ar perdavimo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims faktą ar kitokį informacijos saugumo pažeidimą nedelsiant, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 24 valandoms nuo galimo informacijos saugumo pažeidimo nustatymo informuoti Perkančiąją organizaciją ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užkirsti kelią tolesniam informacijos atskleidimui.

Visi informacijos saugumo reikalavimai, taikomi Teikėjui, yra taikomi ir jo subteikėjas ir kitais pagrindais pasitelkiamiems ūkio subjektams.

Nuotoliniams prisijungimams prie Perkančiosios organizacijos informacinių išteklių keliami šie reikalavimai:

Nuotolinis prisijungimas yra galimas tik naudojantis virtualiuoju privačiu tinklu (angl. Virtual private network, VPN). Teikėjas nurodo IP adresą (-us) iš kurio (-ių) bus jungiamasi prie Perkančiosios organizacijos įrangos ar kitos informacinės infrastruktūros;

Kiekvienam Teikėjo paskirtam specialistui, atitinkančiam Perkančiosios organizacijos paslaugų pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie taikomi), sudaromas unikalus naudotojo vardas ir slaptažodis, kurie perduodami Teikėjo specialistui asmeniškai arba siunčiami elektroniniu paštu, užšifruotame dokumente (pvz., pasinaudojant Gpg4win arba lygiaverčiu sprendimu). Slaptažodis perduodamas atskirai nuo prisijungimo vardo;

Teikėjui nutraukus darbo santykius su paskirtu vykdyti paslaugų teikimo sutartį specialistu, Teikėjas, paslaugų teikimo sutartyje nurodytu el. paštu, nedelsiant turi informuoti apie tai Perkančiąją organizaciją, kuri nedelsiant panaikina nurodyto specialisto naudotojo vardą ir slaptažodį ir (arba) užblokuoja prieigą prie Perkančiosios organizacijos informacinės infrastruktūros;

Teikėjo specialistui suteiktas naudotojo vardas nekeičiamas ir negali būti suteiktas kitam Teikėjo paskirtam specialistui.

5. Perkančioji organizacija laiko, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, jeigu jos bus teikiamos iš šio Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Taip pat perkančioji organizacija laiko, kad teikėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

Minėtas sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280.

- 6. Teikėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūlomos paslaugos

- nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.

- Vadovaujantis Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 818, 13 punktu subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai, pirkdami paslaugas, darbus ar įrangą, susijusius su valstybės informaciniais ištekliais ar ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, jos projektavimu, kūrimu, diegimu, modernizavimu ir kibernetinio saugumo užtikrinimu, pirkimo dokumentuose turi iš anksto nustatyti, kad paslaugų teikėjas, darbų atlikėjas ar įrangos tiekėjas užtikrina atitiktį Reikalavimams (interaktyvi nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr)