Pirkimo sąlygų 9 priedas

KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama atskirame dokumente „Priedas Nr. 10_Skaičiuoklė“).

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 261 360,00 Eur su PVM, PsetMax lygi 382 000,00 Eur su PVM.

| Vertinimo kriterijai | Metodas | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) |  | X = 60 |
| Antras kriterijus: Techniniai pranašumai (T) |  | Y= 40 |
| Pirmas parametras (T1) Skenavimo laikas ≤ 4 s. (Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė)) | Statinis: (yra/nėra) | Y1= 8 |
| Antras parametras (T2) Pilnai automatizuotas biopsijos prietaiso pozicionavimas X, Y, Z ašimis | Statinis: (yra/nėra) | Y2= 4 |
| Trečias parametras (T3) Pikselio dydis ≤ 70 µm | Statinis: (yra/nėra) | Y3= 12 |
| Ketvirtas parametras (T4) Motorizuotas technologo darbo vietos stalviršio aukščio reguliavimas | Statinis: (yra/nėra) | Y4= 5,5 |
| Penktas parametras (T5) Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai | Statinis: (yra/nėra) | Y5= 10,5 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo aprašymas

| Antras kriterijus (T) | Techniniai pranašumai |
| --- | --- |
| Pirmas parametras (T1). Skenavimo laikas ≤ 4 s (Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) ) |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Antras parametras (T2). Pilnai automatizuotas biopsijos prietaiso pozicionavimas X, Y, Z ašimis |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Trečias parametras (T3). Pikselio dydis ≤ 70 µm |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Ketvirtas parametras (T4). Motorizuotas technologo darbo vietos stalviršio aukščio reguliavimas |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |
| Ketvirtas parametras (T5). Lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai |  |
|  | Balas neskiriamas, kai įranga neatitinka reikalavimo Balas skiriamas, kai įranga atitinka reikalavimą |

____________________