Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija –Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – didelio našumo sekoskaitos paslaugos (toliau – paslaugos).

  - Paslaugų apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminari paslaugų apimtis ir (ar) kiekiai | Užsakymų teikimas |  |  |  | Paslaugų suteikimo terminas nuo Pirkėjo patvirtinimo Tiekėjui atlikti sekoskaitą (k. d.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Taip (žymėti, jei paslaugų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) |  | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas paslaugų kiekis) |  |  |  |
| 1. | # GENOMO SEKOSKAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Žmogaus viso genomo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 350 bp insertu bei sekoskaita naudojant Illumina NovaSeq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 90 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.1.2. | Bioinformatinė žmogaus viso genomo sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.2. | Žmogaus viso egzomo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant taikinio praturtinimą TWIST Human Exome 2.0™ bei sekoskaita naudojant Illumina NovaSeq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 5 G bp duomenų išeigą (50x padengimas) ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.2.4. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant taikinio praturtinimą TWIST Human Exome 2.0™ bei sekoskaita naudojant Illumina NovaSeq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 10 G bp duomenų išeigą (100x padengimas) ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.2.5. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant taikinio praturtinimą Agilent SureSelect Human All Exon V6™ bei sekoskaita naudojant Illumina NovaSeq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 6 G bp duomenų išeigą (50x padengimas) ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.2.6. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant taikinio praturtinimą Agilent SureSelect Human All Exon V6™ bei sekoskaita naudojant Illumina NovaSeq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 12 G bp duomenų išeigą (100x padengimas) ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.2.7. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant taikinio praturtinimą IDT xGen® Exome v1.0 and IDT xGen® Human mtDNA bei sekoskaita naudojant Illumina NovaSeq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 10 G bp duomenų išeigą (100x padengimas) ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.2.8. | Bioinformatinė žmogaus viso egzomo sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.3. | Pelės viso egzomo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant taikinio praturtinimą Agilent SureSelect Mouse All Exon bei sekoskaita naudojant Illumina NovaSeq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 12 G bp duomenų išeigą (100x padengimas) ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.3.2. | Bioinformatinė pelės viso genomo sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.4. | Augalo ir gyvūno viso genomo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 350 bp insertu bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 5 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 2 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.4.2. | Bioinformatinė augalo ir gyvūno viso genomo sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 2 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.5. | Augalo ir gyvūno de novo viso genomo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 350 bp insertu ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 300 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.5.2. | Bioinformatinė augalo ir gyvūno de novo viso genomo sekoskaitos (draft map) duomenų analizė | Mėginys | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.5.3. | HMW DNR mėginio QC ir ilgo nuskaitymo bibliotekos paruošimas bei sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant 1 ląstelės duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.5.4. | HMW DNR mėginio QC ir ilgo nuskaitymo bibliotekos paruošimas bei sekoskaita naudojant Oxford Nanopore PromethION technologiją ar lygiavertę, gaunant 1 ląstelės duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.5.5. | Bioinformatinė augalo ir gyvūno de novo viso genomo sekoskaitos (de novo agregatų) duomenų analizė | Mėginys | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.5.6. | Bioinformatinė augalo ir gyvūno de novo viso genomo sekoskaitos (de novo agregatų ir anotacijos) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.6. | Hi-C sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | DNR mėginio QC ir Omni-C bibliotekos paruošimas bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 300 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 2 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.6.2. | Bioinformatinė Hi-C sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 2 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.7. | Mikrobų viso genomo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 350 bp insertu bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 50 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.7.2. | Bioinformatinė mikrobų viso genomo sekoskaitos (kartografavimo) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.7.3. | HMW DNR mėginio QC ir ilgo nuskaitymo bibliotekos paruošimas bei sekoskaita naudojant Oxford Nanopore PromethION technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.7.4. | HMW DNR mėginio QC ir ilgo nuskaitymo bibliotekos paruošimas bei sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.7.5. | Bioinformatinė mikrobų viso genomo sekoskaitos (de novo agregatų) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 1.7.6. | Bioinformatinė mikrobų viso genomo sekoskaitos (agregatų ir anotacijos) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2. | # METAGENOMO SEKOSKAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Shotgun paremta metagenominė sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 350 bp insertu ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 3 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.1.2. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 350 bp insertu ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 6 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.1.3. | DNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 350 bp insertu ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 12 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.1.4. | Bioinformatinė Shotgun paremta metagenominės sekoskaitos (kartografavimo) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.1.5. | Bioinformatinė Shotgun paremta metagenominės sekoskaitos (agregatų) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.2. | Trumpo nuskaitymo Amplicon paremta metagenominė sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Pasirinktos Oligo poros sintezė | Mėginys | 2 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.2.2. | Vieno taikinio 16S/18S/ITS PGR amplifikacija ir mėginio QC bei bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 PE250 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 30k raw tags duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.2.3. | Vieno taikinio 16S/18S/ITS PGR amplifikacija ir mėginio QC bei bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 PE250 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 50k raw tags duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.2.4. | Vieno taikinio 16S/18S/ITS PGR amplifikacija ir mėginio QC bei bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 PE250 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 100k raw tags duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.2.5. | Bioinformatinė trumpo nuskaitymo Amplicon paremtos metagenominės sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.3. | Viso ilgio Amplicon paremta metagenominė sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Vieno taikinio viso ilgio 16S/18S/ITS PGR amplifikacija ir mėginio QC bei bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 10k HiFi nuskaitymo duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.3.2. | Vieno taikinio viso ilgio 16S/18S/ITS PGR amplifikacija ir mėginio QC bei bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 20k HiFi nuskaitymo duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.3.3. | Vieno taikinio viso ilgio 16S/18S/ITS PGR amplifikacija ir mėginio QC bei bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 30k HiFi nuskaitymo duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.3.4. | Vieno taikinio viso ilgio 16S/18S/ITS PGR amplifikacija ir mėginio QC bei bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 50k HiFi nuskaitymo duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.3.5. | Bioinformatinė viso ilgio Amplicon paremtos metagenominės sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.4. | PGR produkto sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | PGR produkto mėginio QC ir PGR-free bibliotekos paruošimas be fragmentavimo bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 2.4.2. | PGR produkto mėginio QC ir PGR-free bibliotekos paruošimas be fragmentavimo bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 PE250 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3. | # RNR SEKOSKAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Eukariotų messenger RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Suminės RNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant polyA praturtinimą bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 3 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 20 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.1.2. | Suminės RNR iš kraujo mėginio QC ir grandinei specifiškos bibliotekos paruošimas įtraukiant GLOBIN-clear depleciją ir polyA praturtinimą bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 9 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.1.3. | Bioinformatinė euakriotų messenger RNR sekoskaitos (DEG) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.1.4. | Bioinformatinė eukariotų messenger RNR sekoskaitos (DEG ir SV) duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.2 | Eukariotų ilgos nekoduojančios RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Suminės RNR mėginio QC ir grandinei specifiškos bibliotekos paruošimas įtraukiant rRNR depleciją bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 9 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.2.2. | Suminės RNR iš kraujo mėginio QC ir grandinei specifiškos bibliotekos paruošimas įtraukiant GlobinZERO rRNR depleciją bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 ar lygiavertę, gaunant ≥ 9 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.2.3. | Egzosominės RNR mėginio QC ir mažo dydžio grandinei specifiškos bibliotekos paruošimas įtraukiant rRNR depleciją bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 9 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.2.4. | Bioinformatinė eukariotų ilgos nekoduojančios RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.3 | Eukariotų mažos RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Suminės RNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas su 18-40 bp insertu ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 SE50 technologoiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 10M nuskaitymų duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.3.2. | Egzosominės RNR mėginio QC ir mažo dydžio bibliotekos paruošimas su 18-40 bp insertu ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 SE50 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 10M nuskaitymų duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.3.3. | Bioinformatinė eukariotų mažos RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.4 | Eukariotų žiedinės RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Suminės RNR mėginio QC ir grandinei specifinės bibliotekos paruošimas įtraukiant rRNR depleciją ir linijinės RNR pašalinimą bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 12 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.4.2. | Bioinformatinė eukariotų žiedinės RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.5 | Ilgo nuskaitymo transkriptomo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Suminės RNR mėginio QC ir Kinnex bibliotekos paruošimas su polyA praturtinimu bei sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 5 M HiFi nuskaitymų duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.5.2. | Suminės RNR mėginio QC ir Kinnex bibliotekos paruošimas su polyA praturtinimu bei sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 10 M HiFi nuskaitymų duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.5.3. | Bioinformatinė ilgo nuskaitymo transkriptomo sekoskatios duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.6 | Tiesioginės RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Suminės RNR mėginio QC ir Nanopore tiesioginės RNR bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant PromethION technologiją, gaunant 1 ląstelęs išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.6.2. | Bioinformatinė tiesioginės RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.7 | Vienos ląstelės RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Branduolių išskyrimas iš audinio mėginių ir mėginio QC bei 10X Genomics Chromium GEM-X Single Cell 3' Kit v4 bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 60 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 10 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.7.2. | Bioinformatinė vienos ląstelės RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.8 | Erdvinė transkriptomika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | FFPE mėginio QC ir 10X Genomics Visium bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 60 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.8.2. | Bioinformatinė erdvinės transkriptomikos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.9 | Prokariotinės RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1. | Suminės RNR mėginio QC ir grandinei specifiškos bibliotekos paruošimas įtraukiant prokariotinės rRNR depleciją ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 2 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.9.2. | Bioinformatinė prokariotinės RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.10 | Metatranskriptomo arba dvigubos RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Suminės RNR mėginio QC ir bibliotekos paruošimas įtraukiant prokariotinės ir eukariotinės rRNR depleciją ir sekoskaitą naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 12 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 3.10.2. | Bioinformatinė metatranskriptomomo arba dvigubos RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4. | # EPIGENOMO SEKOSKAITA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Viso genomo bisulfitinė sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | DNR mėginio QC ir PBAT paremtos bibliotekos paruošimas ir Bisulfite Rate QC bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 90 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.1.2. | DNR mėginio QC ir EM-seq paremtos bibliotekos paruošimas bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 ar lygiavertę, gaunant ≥ 90 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.1.3. | Bioinformatinė viso genomo bisulfitinės sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.2 | Sumažinto pateikimo bisulfitinė sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | DNR mėginio QC ir RRBS bibliotekos paruošimas ir Bisulfite Rate QC bei sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 10 G bp duomenų išeigą ir atliekant duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.2.2. | Bioinformatinė sumažinto pateikimo bisulfitinės sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.3 | ChIP sekoskaita / ChIP-seq |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Praturtintos DNR mėginio QC ir mažo dydžio bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 3 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.3.2. | Bioinformatinė ChIP-seq duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.4 | Praturtintos RNR sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Praturtintos RNR mėginio QC ir mažo dydžio bibliotekos paruošimas ir sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 3 G bp duomenų išeigą ir duomenų QC | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 4.4.2. | Praturtintos RNR sekoskaitos duomenų analizė | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 5. | Ilgo nuskaitymo sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | PacBio sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Bibliotekos paruošimas PacBio Revio technologijai ar lygiavertei | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 5.1.3. | Sekoskaita naudojant PacBio Revio technologiją ar lygiavertę, su 1 ląstelės išeiga ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 5.2 | Oxford Nanopore sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Bibliotekos paruošimas Oxford Nanopore PromethION technologijai | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 5.2.2. | Sekoskaita naudojant Oxford Nanopore PromethION technologiją gaunant 1 ląstelės išeiga ir duomenų QC | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6. | Bibliotekos sekoskaita |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Paruoštos bibliotekos QC | Mėginys | 20 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.2. | Partial lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 20 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.3. | Partial lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 100 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 20 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.4. | Partial lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 300 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 20 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.5. | Partial lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 PE250 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.6. | Partial lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 SE50 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.7. | Lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus 10B PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 350 G bp flow cell išeigą | Mėginys | 10 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.8. | Lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus 25B PE150 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 950 G bp flow cell išeigą | Mėginys | 6 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.9. | Lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 PE250 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 200 G bp flow cell išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.10. | Lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 PE50 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 400 M nuskaitymų flow cell išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 6.11. | Lane sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 SE50 technologiją ar lygiavertę, gaunant ≥ 400 M nuskaitymų flow cell išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7. | PAPILDOMŲ DUOMENŲ MODULIAI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Mėginio paruošimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Genominės DNR išskyrimas | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.1.2. | cfDNR išskyrimas | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.1.3. | HMW DNR išskyrimas | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.1.4. | Suminės RNR išskyrimas | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.1.5. | DNR arba RNR mėginio gryninimas | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.2. | Bibliotekos paruošimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | PGR-free bibliotekos paruošimas WGS | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.2.2. | Grandinei specifiškos bibliotekos paruošimas RNR-seq | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.2.3. | SMRTer padauginimo bibliotekos paruošimas RNR-seq | Mėginys | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.3. | Papildomų duomenų sekvenavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Papildoma sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją arba lygiavertę, gaunant ≥ 1 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.3.2. | Papildoma sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją arba lygiavertę, gaunant ≥ 3 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.3.3. | Papildoma sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją arba lygiavertę, gaunant ≥ 5 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.3.4. | Papildoma sekoskaita naudojant Illumina Novaseq X Plus PE150 technologiją arba lygiavertę, gaunant ≥ 30 G bp duomenų išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 7.3.5. | Papildoma sekoskaita naudojant Illumina Novaseq 6000 SE50 technologiją arba lygiavertę, gaunant ≥ 10 M nuskaitymų duomenų išeigą | Mėginys | 5 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 8. | SPECIFINĖS PROJEKTUI PASLAUGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Mėginio pristatymo paslaugos į ES laboratoriją | Vnt. | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 8.2. | Duomenų persiuntimas per SFTP Cloud | Vnt. | 1 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 8.3. | Duomenų perkėlimas į 1 TB kietąjį diską | Vnt. | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 8.4. | Duomenų perkėlimas į 1 TB kietąjį diską | Vnt. | 3 | x |  | ☐ |  | 35 |  |
| 8.5. | Duomenų perkėlimas į 1 TB kietąjį diską | Vnt. | 20 | x |  | ☐ |  | 35 |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodyta paslaugų apimtis ir (ar) kiekiai yra preliminari (-ūs). Pirkėjas neįsipareigoja pirkti būtent tokios apimties ir (ar) kiekio paslaugų.

    - Pradinės Sutarties vertė (maksimali suma, kuriai sudaroma Sutartis) – 400 000,00 (keturi šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) EUR be PVM Sutarties galiojimo laikotarpiu.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu paslaugų suteikimui teikiami užsakymai pagal Pirkėjo poreikį, neviršijant pradinės Sutarties vertės.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Objekto pavadinimas – didelio našumo sekoskaitos paslaugos |  |
| 1. | Bendri reikalavimai paslaugoms: |
| 1.1. | Užsakymai turi būti priimami Pirkėjo pateikti Tiekėjui elektroniniu būdu. Po užsakymo pateikimo Pirkėjas paruošia mėginius transportavimui pagal Tiekėjo instrukciją. Mėginiai turi būti laikomi -80°C temperatūroje arba kitose saugojimo sąlygose, užtikrinančiose mėginių stabilumą. Mėginiai turi būti ištirpinti tinkamu buferiu, pvz., Tris-EDTA(TE), eliuacijos buferiu (EB) ar Tris-Borato (TB) buferiu. Mėginiai iš Pirkėjo turi būti paimti Tiekėjo kurjerio ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Mėginių paėmimo vieta – Saulėtekio al. 7, 10257 Vilnius, Gyvybės mokslų centras. |
| 1.2. | Tiekėjas turi informuoti Pirkėją el. paštu apie mėginių gavimą ir mėginio tinkamumą (t. y. mėginys nesugadintas). |
| 1.3. | Tiekėjas, gavęs mėginius, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų turi atlikti mėginio kokybės analizę ir atsiųsti mėginių kokybės kontrolės ataskaitą, kuria remdamasis Pirkėjas gali nuspręsti, ar užsakyti atlikti sekoskaitą (patvirtinti poreikį atlikti sekoskaitą). Mėginių kokybės kontrolės ataskaita siunčiama el. paštu Pirkėjo asmeniui, kuris pateikė užsakymą. |
| 1.4. | Tiekėjas mėginio sekos nustatymo (sekoskaitos) paslaugą turi atlikti naudodamas pasirinktą technologiją (Illumina, PacBio, Nanopore, 10x Genomics ar lygiavertę). Šis procesas turi būti automatizuotas, o duomenys surenkami ir apdorojami naudojant bioinformatinius įrankius. |
| 1.5. | Atlikus mėginio sekoskaitos analizę, Tiekėjas galutinius duomenis (rezultatus) ir galutines ataskaitas turi išsiųsti Pirkėjo asmens, teikusio užsakymą, nurodytu el. paštu per 1 lentelėje nustatytą terminą, priklausomai nuo paslaugos. Rezultatai pateikiami tokiais formatais: fasta, fastq, pod5 ir kt. Duomenys perduodami elektroniniu būdu. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.3 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vadovaujantis 4.4.3 p. pirkimas laikomas žaliuoju, kadangi: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos | Pirkimas laikomas žaliu dėl Pirkimo objekto pobūdžio, papildomų dokumentų nereikalaujama |

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.