RINKOS KONSULTACIJA

BENDRINIŲ IR SPECIALIZUOTŲ INSTRUMENTŲ RINKINYS TORAKOTOMIJAI

Nr. 3888837

VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos

2025-08-27

| Techninės specifikacijos parametro Nr. | Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas: (stiliaus klaidos netaisytos) | Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus: |
| --- | --- | --- |
| 3. | Retraktorius rinkinys 38-37 cm ir 64-43 cm, Richardson-Eastman tipo. Tikslinti arba [adaryti didesnę paklaidą | Sutinkame keisti į: Retraktorius, rinkinys: 34-38 cm ir 43-72 cm, Richardson-Eastman tipo arba lygiavertis |
| 30. | Tikslinti išmatavimus, 25 cm (± 1 cm) nes nuo dabar siūlomos paklaidos ar 25 ar 26 cm nėra didelio skirtumo ir tai neuždarys techninės specifikacijos vienam gamintojui | Sutinkame keisti į: Šonkaulių žirklės 25-28 cm, Giertz-Stille tipo arba lygiavertės |
| 34. | Tikslinti išsiplėtimą 175 mm, rankos 140 mm. Taip jūs nepakeisite norimo instrumento kokybės, darbo specifikos ir neuždarysite viso pirkimo vienam gamintojui. | Sutinkame keisti į: Šonkaulių retraktorius 70-75x60-65mm, išsiplėtimas 175 mm, rankos 140 mm, Finochietto tipo arba lygiavertis |
| Su tiekėjo pateiktais siūlymais sutinkame ir padidiname paklaidas. |  |  |

Chirurgijos klinikos vadybininkė-administratorė                                                      Evelina Daujotienė