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	Techninės specifikacijos
parametro Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	3.
	Retraktorius rinkinys 38-37 cm ir 64-43 cm, Richardson-Eastman tipo. Tikslinti arba [adaryti didesnę paklaidą
	Sutinkame keisti į: 
Retraktorius, rinkinys: 34-38 cm ir 43-72 cm, Richardson-Eastman tipo arba lygiavertis

	30.
	Tikslinti išmatavimus, 25 cm (± 1 cm) nes nuo dabar siūlomos paklaidos ar 25 ar 26 cm nėra didelio skirtumo ir tai neuždarys techninės specifikacijos vienam gamintojui
	Sutinkame keisti į: 
Šonkaulių žirklės 25-28 cm, Giertz-Stille tipo arba lygiavertės

	34.
	Tikslinti išsiplėtimą 175 mm, rankos 140 mm. Taip jūs nepakeisite norimo instrumento kokybės, darbo specifikos ir neuždarysite viso pirkimo vienam gamintojui.
	Sutinkame keisti į: 
Šonkaulių retraktorius 70-75x60-65mm, išsiplėtimas 175 mm, rankos 140 mm, Finochietto tipo arba lygiavertis

	Su tiekėjo pateiktais siūlymais sutinkame ir padidiname paklaidas.
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