1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vienkartinės medicininės paskirties priemonės

| 1 pirkimo dalis. Bioptato konteineriai |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| 1.1. | Talpa 20 ± 5 ml |  |
| 1.2. | Pagaminti iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 1.3. | Sudaryti iš dviejų dalių: viena dalis - skaidrus, tuščias indelis bioptatui įdėti; antra dalis - užsukamas dangtelis su viduje užpildyta saugia, pilnai paruošta naudoti formalino kapsule |  |
| 1.4. | Kapsulėje esančio formalino sudėtis: 4% formaldehidas neutraliame buferiniame tirpale (pH 7,0) ir < 0,2 % metanolio (10% formalino tirpalas) |  |
| 1.5. | Formalinas iš kapsulės išbėga tik tvirtai užsukus dangtelį ir paspaudus pirštu |  |
| 1.6. | Galiojimo laikas: ne mažiau 6 mėn. nuo pateikimo dienos |  |
| 1.7. | Pažymėtas CE ženklu (EU) 2017/746 |  |
| 2 pirkimo dalis. Bioptato konteineriai |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Rinkos dalyvių pastabos/pasiūlymai |
| 2.1. | Talpa 60 ± 5 ml |  |
| 2.2. | Pagaminti iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos) |  |
| 2.3. | Sudaryti iš dviejų dalių: viena dalis - skaidrus, tuščias indelis bioptatui įdėti; antra dalis - užsukamas dangtelis su viduje užpildyta saugia, pilnai paruošta naudoti formalino kapsule |  |
| 2.4. | Kapsulėje esančio formalino sudėtis: 4% formaldehidas neutraliame buferiniame tirpale (pH 7,0) ir < 0,2 % metanolio (10% formalino tirpalas) |  |
| 2.5. | Formalinas iš kapsulės išbėga tik tvirtai užsukus dangtelį ir paspaudus pirštu |  |
| 2.6. | Galiojimo laikas: ne mažiau 6 mėn. nuo pateikimo dienos |  |
| 2.7. | Pažymėtas CE ženklu (EU) 2017/746 |  |