Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos viešųjų pirkimų komisija atlieka Vaizdo stebėjimo ir įrašymo bei asmeninės nešiojamos įrašymo įrangos pirkimą. Pirkimo Nr. 4271149.

Informuojame, kad 2025-08-28 CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Pateikiame tiekėjo klausimus ir perkančiosios organizacijos atsakymus.

Tiekėjo paklausimas:

- TS yra reikalavimas „Jei įrangos tiekėjas nėra įrangos gamintojas, tiekėjas privalo pateikti, kad yra oficialus tiekiamos įrangos atstovas“. Nedidelėse rinkose gamintojas paprastai skiria 1 arba 2 savo oficialius atstovus, kurie toje rinkoje sukuria įrangos platintojų/subtiekėjų tinklą. Pagal TS pateiktą reikalavimą, konkurse Lietuvoje gali dalyvauti tik 2 tiekėjai, kas labai riboja konkurenciją ir pažeidžia VPĮ nuostatas. Prašome šį reikalavimą pataisyti papildant „arba oficialaus tiekiamos įrangos atstovo oficialus platintojas/subtiekėjas“.

2. Numatoma įsigyti vaizdo duomenų serverį (NAS) ir programinę įrangą. Ar ši įranga dirbs atskirai ar turės būti suderinta su jau veikiančia/naudojama įranga. Jei taip, tai nurodykite gamintoją ir įrangos/programos pavadinimą su kuria reikės suderinti naujai perkamą įrangą.

Perkančiosios organizacijos atsakymas:

- Patiksliname techninės specifikacijos „Bendrieji reikalavimai“ 5 punktą ir jį išdėstome taip: „ Jei įrangos tiekėjas nėra įrangos gamintojas tiekėjas privalo pateikti dokumentus, kad yra oficialus tiekiamos įrangos atstovas, arba oficialaus tiekiamos įrangos atstovo oficialus platintojas.“

- Perkamai vaizdo fiksavimo įrangai tarnyba jau turi serverį kurio parametrai aprašyti reikalavimų punkte 10.2. Duomenų talpyklos (NAS) reikalavimai išdėstyti 10.3. Duomenų talpykla (NAS) privalės betarpiškai komunikuoti su serveriu. Serverio programinė įranga turi būti suderinama su perkamais automobiliniais ir nešiojamais vaizdo registratoriais ir privalės veikti jau turimame serveryje. Su jokia kitokia programine įranga jos derinti nereikės.

Prisegame patikslintus pirkimo dokumentus. Kitos sąlygos nesikeitė.

Pagarbiai, 
Viešųjų pirkimų komisija