## Lapas1
PAVADINIMAS | ĮLEIDŽIAMI Į PAKABINAMAS SEGMENTINES LUBAS |  | PAKABINAMI |  |  |  | DAVIKLIAI
APRAŠYMAS | 60X60 | 120X60 | LAIPTINIŲ ŠVIESTUVAI | BĖGINĖ APŠVIETIMO SISTEMA | HOLO ŠVIESTUVAS | WC ŠVIESTUVAS | BŪVIO IR JUDESIO DAVIKLIS
PASTABOS | LED panelė į segmentines lubas Eridanus R LED2x1500 G954 T830 WGC. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 17,6W/3000K/2770Lm. Matmenys: 595x595x31mm . Sp.: balta | Led panelė į segmentines lubas Eridanus R LED2x2950 G962 T830 WGC. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 33,6W/3000K/5540Lm. Matmenys: 1195x595x31mm . Sp.: balta | Lubinis šviestvas Madison 3000K/4000K. Šviesos šaltinis: Integruotas Led 31W/3000K/4000K 2088Lm. Sp.: balta | Komplektą sudaro: 3f bėgelis . Montuojamas ant troselių. Sp.: juoda. Ilgis pagal projektą: 7,30+7,30 +7,30 + 6m; Universalaus bėgelio XTS maitinimas; Jungtis universaliam bėgeliui XTS; Galinis dangtelis universaliam XTS bėgeliui; troseliai bėgelių pakabinimui; detalės troselių kabinimui; Prožektorius SPOTLIGHT LIDER B MICRO 830 10W 45° BLACK. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 10W/3000k./1378Lm. Sp.: juoda | Pakabinamas šviestuvas. Šviesos šaltinis: Integruotas LED 90W/3000K/5527Lm./šviečia žemyn/Dimeriuojamas DALI(reikalingas 5 gyslų laidas) Sp.: juoda. Dėl švarenio lubų vaizdo galima numatyti maitinimo šaltinį iškelti. | Šviestuvas gaminamas iš led profilio Fixture 4050-W. Šviestuvo ilgis pagal projektą 2m. Šviestuvas kabinamas ant troselių. Dažomas mėlyna spalva pagal nurodytą ral. Į kainą įtrauktas dažymas, antgaliai, matinis dangtelis ir troseliai. | LUXA 103 S360-100-12 AP WH Būvio ir judesio daviklis. Paviršinio montavimo. Sp.: balta. 1 kanalo
NUOTRAUKA
ŽYMUO | S1 | S2 | S4 | S5 | S6 | S8
MATAVIMO VIENETAI | vnt. | vnt. | vnt. | kompletų vnt. | vnt. | vnt. | vnt.
VISO: | 12 | 28 | 17 | 4 | 1 |  | 5
PATALPA
1 |  | 2 |  |  |  |  | 1
2 |  | 4
3 |  | 22 |  | 4 | 1
4 | 2 |  | 8
5 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
6 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1
7 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
8 | 4 |  | 9
9 | 1 | [5 empty] | 1
LAUKO ERDVĖ
VISO: | 12 | 28 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5
[6 empty] | 3 | 4
Trūksta daviklio