AUTOBUSŲ STOTELIŲ REMONTO DARBAI SU PROJEKTAVIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA

Jurbarko rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188713933 (toliau – Perkančioji organizacija), perka šiuos darbus (toliau – Darbai):

1.1. Pirkimo objektas: Jurbarko miesto ir rajono autobusų stotelių (toliau – Stotelių) remonto darbai, pritaikant jas specialiųjų poreikių turintiems žmonėms (1 priedas. Autobusų stotelių sąrašas).

1.2. Perkamų darbų atlikimo vieta – Jurbarko miesto ir rajono savivaldybė.

2. INFORMACIJA APIE DARBUS

2.1. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, reglamentuojančiais su tuo susijusių darbų teikimą. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, būtina vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.

2.1. Rangovas privalo informuoti perkančiąją organizaciją apie darbų eigą, užtikrinti, kad darbai būtų suteikti sutartyje bei užsakymuose nustatytais terminais bei garantuoti, kad atlikti darbai atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2.3. Rangovas privalo:

2.3.1. Projektuodamas Stoteles vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir darbų saugos reikalavimais. Statybos metu Rangovas privalo laikytis visų galiojančių įstatymų, taisyklių. Atliekant statybos darbus privaloma vadovautis Statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

2.3.2. Parengti Stotelių įrengimo eiliškumo planą, pirmumą teikiant Jurbarko miesto autobuso stotelių įrengimui ir, prieš pradedant darbus, jį suderinti su Perkančiąja organizacija. Eiliškumo sąrašas turi būti pateiktas Perkančiajai organizacijai el. paštu rimantas.milius@jurbarkas.lt.

2.4. Užsakymo vykdymo eigoje derinti informaciją, susijusią su užsakomais darbais, Perkančiajai organizacijai priimtinu būdu (pvz.: el. paštu, telefonu ar kt.).

3. DARBŲ APIMTYS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preliminarūs autobusų stotelių įrengimo darbai įkainių nustatymui |  |  |  |
| 1.1. | Paprastojo remonto aprašo parengimas | vnt. | 1 | STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. |
| 1.2. | Įvažos paprastojo remonto darbai | vnt. | 5 | Rangovas atlieka viešojo transporto stotelių įvažų paprastojo remonto darbus, apimančius dangos pažeidimų (įskilimų, nelygumų, plyšių) pašalinimą, paviršiaus išlyginimą, asfalto sluoksnio atnaujinimą arba dalinį atstatymą pagal esamos dangos tipą, taip pat pakraščių sutvarkymą (bordiūrų, kelkraščio korekciją, jei taikoma). Visi darbai atliekami laikantis galiojančių statybos ir kelių priežiūros normų. Tais atvejais, kai dėl techninių ar urbanistinių priežasčių nėra galimybės įrengti įvažos (pvz., gyvenamosiose teritorijose, tankiai užstatytose vietovėse), taikomas alternatyvus sprendinys – horizontalusis ženklinimas „Zigzagas“, užtikrinantis matomumą ir saugų transporto priemonių sustojimą. Ženklinimas atliekamas pagal galiojančius Kelių eismo taisyklių ir ženklinimo techninių reikalavimų nuostatus. |
| 1.3. | Perono paprastojo remonto darbai | vnt. | 60 | Rangovas atlieka perono paprastojo remonto darbus, skirtus užtikrinti tinkamą viešojo transporto keleivių laukimo infrastruktūros būklę bei atitiktį universalios prieigos principams. Darbų apimtis apima: 1. šalčiui atsparaus 0,20 m storio sluoksnio įrengimą; 2. žvyro–skaldos pagrindo iš nesurištojo mišinio (0/45) 0,15 m storio sluoksnio įrengimą; 3. išlyginamojo 0,03 m storio sluoksnio iš akmens atsijų (0/5) įrengimą; 4. betoninių pilkos spalvos trinkelių (200x100x80 mm) klojimą; 5. neregių vedimo sistemos įrengimą naudojant betonines trinkeles (200x100x80 mm) su įspėjamaisiais paviršiais; 6. betoninių vejos bortų (1000x200x80 mm) įrengimą ant betono pagrindo; 7. betoninių gatvės bortų (1000x300x150 mm) įrengimą ant betono pagrindo; 8. vejos atstatymo darbus aplink sutvarkytą teritoriją. Visi darbai turi būti atliekami vadovaujantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kokybės standartais ir normatyvais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas visų darbų metu susidariusių statybinių atliekų surinkimas, išvežimas ir teisės aktų nustatyta tvarka vykdoma utilizacija. |
| 1.4. | Esamų įrenginių demontavimas su išvežimu į Užsakovo nurodytą vietą | kompl. | 70 | Esamų įrenginių (paviljonas, suoliukas, šiukšliadėžė, kelio ženklas su atrama ir kt.) demontavimas su išvežimu į Užsakovo nurodytą vietą. |
| 1.5. | Paviljonas A su įrengimo darbais | kompl. | 60 | Rangovas tiekia ir įrengia paviljoną A pagal 2 priedą „Viešojo transporto stotelės paviljono techninė specifikacija“, A variantas, 205 modelis. Darbų apimtis apima paviljono pristatymą, konstrukcijų surinkimą, suoliukų ir sienelių montavimą, pamato įrengimą, konstrukcijos tvirtinimą bei visus kitus su tuo susijusius darbus. Paviljonas turi būti įrengtas laikantis gamintojo instrukcijų ir techninių reikalavimų. |
| 1.6. | Paviljonas B su įrengimo darbais | kompl. | 4 | Rangovas tiekia ir įrengia paviljoną B pagal 2 priedą „Viešojo transporto stotelės paviljono techninė specifikacija“, B variantas, 205-3 modelis. Darbų apimtis apima paviljono pristatymą, konstrukcijų surinkimą, suoliukų ir sienelių montavimą, pamato įrengimą, konstrukcijos tvirtinimą bei visus kitus su tuo susijusius darbus. Paviljonas turi būti įrengtas laikantis gamintojo instrukcijų ir techninių reikalavimų. |
| 1.7. | Paviljonas C su įrengimo darbais | kompl. | 1 | Rangovas tiekia ir sumontuoja paviljoną B pagal 2 priedą „Viešojo transporto stotelės paviljono techninė specifikacija“, B variantas, 207-4 modelis, kuris privalo turėti uždengtą priekinę dalį. Darbų apimtis apima paviljono pristatymą, konstrukcijų surinkimą, suoliukų ir sienelių montavimą, pamato įrengimą, konstrukcijos tvirtinimą bei visus kitus su tuo susijusius darbus. Paviljonas turi būti įrengtas laikantis gamintojo instrukcijų ir techninių reikalavimų. |
| 1.8. | Suoliukas su įrengimo darbais | vnt. | 5 | Matmenys: ilgis ne mažiau 170 cm, aukštis ne mažiau 45 cm, sėdimos dalies plotis ne mažiau 50 cm. Medžiagos – milteliniu būdu dažytas metalas, mediena impregnuota ir lakuota. |
| 1.9. | Šiukšliadėžių įrengimas | vnt. | 40 | Talpa ne mažesnė kaip 40 l. Ir ne didesnė, kaip 70 l. Su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga. Svoris – ne mažiau kaip 100 kg. Medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine. |
| 1.10. | Kelio ženklas Nr. 548 (atrama su ženklu) su įrengimo darbais | kompl. | 40 | Rangovas tiekia ir įrengia kelio ženklą Nr. 548 „Stotelė“ su cinkuota, atmosferos poveikiui atsparia atrama, įrengiant pamatą ir sumontuojant ženklą pagal stotelių planą, užtikrinant reikalavimus atitinkantį matomumą ir tvirtinimo aukštį. Ženklas turi atitikti galiojančius Kelių eismo taisyklių ir ženklinimo reikalavimus. Apatinėje ženklo dalyje nurodomas stotelės pavadinimas. |
| 1.11. | Tvarkaraščių laikiklis su įrengimo darbais | kompl. | 70 | Rangovas tiekia ir įrengia A4 formato tvarkaraščių laikiklį viešojo transporto stotelėje, tvirtinamą prie paviljono ar kitos konstrukcijos, užtikrinant gerą matomumą ir apsaugą nuo aplinkos poveikio. Laikiklis turi būti pagamintas iš atsparių medžiagų (aliuminio, nerūdijančio plieno ar UV atsparaus plastiko), su skaidriu dangteliu ar apsauga nuo drėgmės ir vandalizmo. |
| 1.12. | Švieslentė su įrengimo darbais | kompl. | 12 | Rangovas tiekia informacines stotelių švieslentes (toliau – Švieslentės) su visa komplektacija, įskaitant tvirtinimo stulpus, laikiklius ir programinę įrangą švieslenčių valdymui bei stebėsenai. Rangovas: 1. Parengia elektros privedimo techninę schemą ir geodezines išpildomąsias nuotraukas; 2. Sumontuoja švieslentes stotelėse (įskaitant pamatą, stulpą, elektros pajungimą); 3. Prijungia švieslentes prie veikiančios viešojo transporto informacinės sistemos. Švieslentės turi būti įrengtos taip, kad keleiviai matytų tiek švieslentę, tiek atvažiuojančius autobusus ta pačia kryptimi. Montavimo aukštis – 270 cm, vieta tikslinama prieš darbus pagal Jurbarko miesto autobusų stotelių sąrašą. Programinės įrangos (OS, valdymo ir stebėsenos sistemų) licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu ir perduodamos kartu su visais veikimui reikalingais sertifikatais. Licencijų naudojimas – neterminuotas. Rangovas taip pat įsipareigoja apmokyti Užsakovo atstovus švieslenčių konfigūravimo, valdymo ir priežiūros klausimais. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota visų reikalingų programinės įrangos licencijų kaina. Žiūrėti 3 priedą – Švieslenčių techninė specifikacija. |
| 1.13. | Geodezinės nuotraukos (išpildomosios dokumentacijos) parengimas | vnt. | 70 | Rangovas atlieka viešojo transporto stotelių (įvažų ir peronų) geodezinės nuotraukos (išpildomosios dokumentacijos) parengimo darbus. |

6. KITOS NUOSTATOS

4.1. Nustačius Darbų suteikimo trūkumus, Rangovas privalo per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neatlygintinai ištaisyti visus trūkumus.

4.2. Perkančioji organizacija už faktiškai suteiktus Darbus apmoka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Rangovas pateikus parengtus dokumentus, perdavimo ir priėmimo aktus bei sąskaitas faktūras.

4.3. Darbų kainoje turi būti numatytos visos išlaidos. Jokių papildomų mokėjimų Rangovas už darbus reikalauti negali.

4.4. Bendra Sutarties trukmė apimanti Darbų atlikimo ir Paslaugos suteikimo terminą su galimais pratęsimais ir atsiskaitymo pagal Sutartį terminas yra 16 (šešiolika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo. Stotelių įrengimo darbai turi būti pradėti ne vėliau kaip 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Darbų atlikimo terminas 8 (aštuoni) mėnesiai nuo projektavimo paslaugų suderinimo dienos su Perkančiąja organizacija. Darbų atlikimo terminas, dėl nenumatytų aplinkybių, gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui.

1 priedas. Autobusų stotelių sąrašas

| Eil. Nr. |  | Stotelės pavadinimas | Gatvės pavadinimas | Vietos koordinatės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JURBARKO MIESTAS |  | Centras | Vytauto Didžiojo g. | 421293, 6105443 |
|  |  | Centras (link parko) | Vytauto Didžiojo g. | 6105445, 421294 |
|  |  | Ligoninė | Vydūno g. | 420293, 6105992 |
|  |  | Paštas | Dariaus ir Girėno g. | 6105363, 421443 |
|  |  | Savivaldybė (p) | Dariaus ir Girėno g. | 6105433, 421788 |
|  |  | Kęstučio | Kęstučio g. | 6106209, 421927 |
|  |  | Algirdo | Kęstučio g. | 6106115, 421522 |
|  |  | Naujamiesčio mokykla | Lauko g. | 422132.19, 6105725.02 |
|  |  | Vytauto parkas | Algirdo g. | 421327.47, 6105995.85 |
|  |  | Vytauto Didžiojo mokykla | Vytauto Didžiojo g. | 421113.23, 6106301.99 |
|  |  | Susivienijimas | Privažiavimas prie Lauko g. | 6107141, 421803 |
|  |  | Savivaldybė (š) | Dariaus ir Girėno g. | 6105456, 421807 |
|  |  | Lino (š) | Sodų g. | 6106897, 421081 |
|  |  | Lino | Sodų g. | 421130.12, 6106899.48 |
|  |  | Liepų (š) | Sodų g. | 420773.67, 6106775.53 |
|  |  | Liepų | Sodų g. | 420705.67, 6106764.16 |
|  |  | Sodų (š) | Sodų g. | 420164.99, 6106575.24 |
|  |  | Sodų | Sodų g. | 420153.88, 6106561.35 |
|  |  | Jurbarkai | Eržvilko g. | 6106695, 420042 |
|  |  | Jurbarkai (link Eržvilko) | Eržvilko g. | 6106852, 420027 |
|  |  | Miškų urėdija | Miškininkų g. | 419496.54, 6106104.76 |
|  |  | Autobusų stotis | Muitinės g. | 420843.25, 6105307.7 |
|  |  | Kalnėnai | B. Vasiliausko g. | 418549, 6104155 |
|  |  | Jurbarkai seniūnija (r) | Ryto g. | 419791, 6106654 |
|  |  | Jurbarkai seniūnija | Ryto g. | 6106666, 419821 |
|  |  | Knygnešių | Knygnešių g. | 6106271, 419959 |
|  |  | Knygnešių | Knygnešių g. | 6106215, 419924 |
|  |  | Komunalininkas | Muitinės g. | 420142, 6105363 |
|  |  | Komunalininkas (link Klaipėdos) | Muitinės g. | 6105370, 420187 |
|  |  | Jurbarko vandenys | Muitinės g. | 6105695, 419322 |
|  |  | Kalnėnų kapinės | Saulėlydžio g. | 6104672, 417913 |
|  |  | Pušyno | Kalnėnų g. | 6104906, 418478 |
|  |  | V. Grybo muziejus | Vydūno g. | 420025, 6105966 |
|  |  | V. Grybo muziejus | Vydūno g. | 420003.9, 6105952.26 |
|  |  | Smukučiai | Smukučių g. | 417754.49, 6107280.63 |
|  |  | Smukučių sodai | Užtvankos g. | 6107027, 418563 |
|  |  | Turgus | Nemuno g. | 6104982, 421097 |
|  |  | Vytauto Didžiojo mok. (link Sodų g.) | Vytauto Didžiojo g. | 6106299, 421127 |
|  |  | Užtvankos g. | Užtvankos g. | 6107169, 419826 |
|  |  | "Maxima" | Algirdo g. | 6106266, 421530 |
|  |  | "Norfa" | Algirdo g. | 6106690, 421815 |
|  |  | Smalininkų TVM | Parko g. | 409351.19, 6105441.73 |
|  |  | Juodaičiai |  | 458106.92, 6121621.41 |
|  |  | Viešvilė 1 |  | 397933.72, 6104568.25 |
|  |  | Viešvilė |  | 397052.74, 6105191.57 |
|  |  | Smalininkai |  | 409538.26, 6105109.25 |
| PRIEMIESČIO STOTELĖS |  | Pašventys (link Tauragės) |  | 411164.34, 6106223.39 |
|  |  | Rotuliai |  | 425265.99, 6106685.61 |
|  |  | Skirsnemunė |  | 430015, 6106637 |
|  |  | Šilinė |  | 433225, 6106375 |
|  |  | Vytėnai |  | 435433, 6107350 |
|  |  | Vytėnai |  | 435490, 6107379 |
|  |  | Raudonėnai (ant kalno) |  | 441696.05, 6108291.23 |
|  |  | Graužėnai |  | 450048.03, 6106140.26 |
|  |  | Graužėnai |  | 450121.65, 6106100.11 |
|  |  | Tamošiai |  | 451752.33, 6115171.41 |
|  |  | Seredžius |  | 462130, 6104896 |
|  |  | Žindaičiai |  | 417578, 6116552 |
|  |  | Žindaičiai |  | 417570.93, 6116365.85 |
|  |  | Vilniškiai |  | 417409.64, 6121777.24 |
|  |  | Vilniškiai |  | 417389.58, 6121937.19 |
|  |  | Varlaukis |  | 416273.2, 6132331.57 |
|  |  | Lybiškiai |  | 415169.59, 6135475.07 |
|  |  | Vertimų |  | 417534.4, 6115309.09 |
|  |  | Vertimų |  | 417526.63, 6115081.86 |
|  |  | Paskynai | Paskynų g. | 430263.08, 6123036.25 |
|  |  | Butkaičiai |  | 424428.88, 6123919.33 |
|  |  | Pavidaujys |  | 424075.29, 6119912.4 |
|  |  | Girdžiai |  | 423288.55, 6114613.11 |
|  |  | Greičių sodai | Greičių g. | 413696.23, 6103808.20 |

2 priedas. Viešojo transporto stotelės

paviljono techninė specifikacija

VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖS PAVILJONO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR VIZUALIZACIJA

A variantas Modelis 205 Modelis 203 B variantas C variantas

STOGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

|  | Perkamo objekto apibūdinimas ir minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomų prekių apibūdinimas ir atitikimas minimaliems reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas |  |
| 2. | Gamintojo šalis |  |
| 3. | Prekės pavadinimas |  |
| 4. | Autobusų stotelės stoginės matmenys A variantas: |  |
| 4.1 | Ilgis(konstrukcijos rėmo be stogo išsikišimų) - 2700 mm ± 150 mm; |  |
| 4.2 | Aukštis (konstrukcijos rėmo nuo pagrindo) - 2300 mm ± 50 mm; |  |
| 4.3 | Plotis (konstrukcijos rėmo) - 950 mm ± 150 mm; |  |
| 4.4 | Suoliuko ilgis – ne mažiau 1300 mm. |  |
| 5. | Autobusų stotelės stoginės matmenys B variantas: |  |
| 5.1 | Ilgis (konstrukcijos rėmo be stogo išsikišimų) - 4000 mm ± 150 mm; |  |
| 5.2 | Aukštis (konstrukcijos rėmo nuo pagrindo) - 2300 mm ± 50 mm; |  |
| 5.3 | Plotis (konstrukcijos rėmo) - 1370 mm ± 150 mm; |  |
| 5.4 | Suoliuko ilgis – ne mažiau 2200 mm. |  |
| 6. | Autobusų stotelės stoginės matmenys C variantas: |  |
| 6.1 | Ilgis (konstrukcijos rėmo be stogo išsikišimų) - 5500 mm ± 150 mm; |  |
| 6.2 | Aukštis (konstrukcijos rėmo nuo pagrindo) - 2300 mm ± 50 mm; |  |
| 6.3 | Plotis (konstrukcijos rėmo) - 1370 mm ± 150 mm; |  |
| 6.4 | Suoliuko ilgis – ne mažiau 4200 mm. |  |
| 6.5 | Priekinė apsauginė sienelė – ne mažiau 3500 mm |  |
| 7. | Tvirtinimas: |  |
| 7.1 | Tvirtinimo prie pagrindo būdas – apatinė sija, ankeravimas; |  |
| 7.2 | Tvirtinimas prie pagrindo atliekamas ne mažiau kaip 4 taškuose (mažosiose stoginėse) ir ne mažiau kaip 5 taškuose (didžiosiose stoginėse). Viena koja prie pagrindo ankeruojasi ne mažiau kaip 3 ankeriais. |  |
| 8. | Stoginės medžiagos: |  |
| 8.1 | Stoginės konstrukcija turi būti pagaminta iš kvadratinių ir stačiakampių cinkuotų (LST EN ISO 1461 arba lygiaverčio) ir dažyta milteliniu būdu (pagal LST EN ISO 12944 arba lygiaverčio) metalo profilių. Metalinių konstrukcijų spalva – RAL (spalva bus derinamas su Užsakovu pasirašius sutartį) |  |
| 8.2 | Suvirintų jungčių kokybė – turi atitikti D lygis, pagal EN ISO 5817 arba lygiaverčio. Bendrosios suvirinimo sąlygos pagal EN ISO 3834-4 arba lygiaverčio. |  |
| 8.3 | Turi būti pašalinti aštrūs kraštai. |  |
| 8.4 | Stoginės stogas turi būti pagamintos iš ne mažesnio kaip 6 mm storio skaidraus polikarbonato (arba lygiaverčio) |  |
| 8.5 | Stoginės sienos turi būti pagamintos iš ne mažiau kaip 6 mm storio grūdinto skaidraus stiklo. Per visą stoginės perimetrą ant stiklo klijuojama dekoratyvi juosta, puošta ŽR logotipu, bus derinamas su Užsakovu pasirašius sutartį |  |
| 9. | Suoliukas: |  |
| 9.1 | Suoliuko plotis ne mažiau 380 mm (sėdimoji dalis sudaryta iš ne mažiau kaip 3 segmentų), storis ne mažiau 35mm. |  |
| 9.2 | Suoliukas sudarytas iš 3 segmentų sėdimajai sričiai ir vieno segmento nugarinei sričiai; Suoliuko segmentai - pagaminti iš kietmedžio (arba lygiaverčio), impregnuoti ir lakuoti. |  |
| 9.3 | Plieniniai atlošo ir suoliukų atramos elementai nudažyti RAL spalva, kuri bus derinamas su Užsakovu pasirašius sutartį |  |
| 9.4 | Montavimo vieta - stoginės viduje prie galinės stoginės sienos; |  |
| 9.5 | Montavimo būdas - metaliniais laikikliais prie stoginės metalinių konstrukcijų; |  |

3 priedas. Švieslenčių techninė

specifikacija

| Eil. Nr. | Švieslentės charakteristika | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos švieslentės charakteristika Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos švieslentės reikšmę. (PILDO TIEKĖJAS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Modelis |  | [nurodyti] |  |
| 5.2. | Gamintojas |  | [nurodyti] |  |
| 5.3. | Švieslentės tipas | Vienpusė, nauja (neeksploatuota) informacinė autobusų stotelės švieslentė | Informacinė autobusų stotelės švieslentė vienpusė, nauja (neeksploatuota) [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| 5.4. | Technologija | LED šviesos diodų arba lygiavertė matrica | [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| 5.5. | LED matricos dydis | Ne mažiau kaip 40x180 diodų dydžio matrica, užtikrinanti 4 informacinių eilučių pateikimą | [nurodyti konkrečiai ...... x ..... diodų dydžio matricą] |  |
| 5.6. | Kita informacija | Švieslentėje turi būti pateiktas apšviestas stotelės pavadinimas (pavadinimai 4 punkte, žr. „Stotelės pavadinimas“) ir laikrodis | Švieslentėje bus pateiktas apšviestas stotelės pavadinimas (pavadinimai 4 punkte, žr. „Stotelės pavadinimas“) ir laikrodis [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| 5.7. | Matmenys | Nurodyti techninės specifikacijos 6 punkte | [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| 5.8. | Ryškumas | Maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip 6000 cd/m2 (kintantis automatiškai, priklausomai nuo lauko apšvietimo sąlygų) | Maksimalus ryškumas ne mažesnis kaip [nurodyti konkrečiai cd/m2] (kintantis automatiškai, priklausomai nuo lauko apšvietimo sąlygų [palikti tinkamą taip/ne]) |  |
| 5.9. | Atsparumas išorės poveikiui | Ne žemesnis nei IP54, konstrukcija apsaugota nuo vandalizmo | Atsparumas išorės poveikiui ne žemesnis nei [..... IP], konstrukcija apsaugota nuo vandalizmo [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| 5.10. | Darbinė temperatūra | Ne mažiau kaip nuo -25 iki +50 C° | [nurodyti konkretų intervalą C0] |  |
| 5.11 | Ryšys | Ethernet ir integruotas GSM arba lygiavertis modemas | Ryšys [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| 5.12. | Elektros maitinimas | 230V AC | [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| 5.13. | Reikalavimai švieslenčių valdymui ir darbingumo užtikrinimui | Turi būti užtikrinta nuotolinio švieslenčių stebėjimo ir valdymo galimybė | nuotolinio švieslenčių stebėjimo ir valdymo galimybė [palikti tinkamą taip/ne] |  |
| Pastaba: Su pasiūlymu ir šia technine specifikacija, rangovas turi pateikti: grafinį švieslentės vaizdą ir/ar švieslentės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos švieslentės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Tuo atveju, jei rangovas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, turi būti pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai (švieslentės gamintojo suteikti įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę švieslenčių dokumentaciją). Jeigu švieslentės techninę dokumentaciją parengia rangovas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Perkančioji organizacija laikys, kad rangovas pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis. |  |  |  |  |

- Švieslenčių matmenys (mm), pateikiamos informacijos švieslentėse pobūdis ir formatas (matmenų paklaida +/- 3 %):

7. Pateikiamos švieslentės informacijos pobūdis ir formatas, dizainas (stotelės pavadinimas, laikrodis, maršruto numeris ir kryptis, išvykimo laikas):

7.1. Švieslentės stulpas gaminamas iš tiekėjo parinkto storio metalo taip, kad stulpas būtų pakankamas stabiliai laikyti švieslentę esant nepalankioms oro sąlygoms (stipriam vėjui, liūtims, apledėjimui). Siūlomų švieslenčių tvirtinimui, skirtų stulpų su tvirtinimo elementais matmenys, vizualizacija (matmenų paklaida +/- 3 %):

Metalinės konstrukcijos, jų tvirtinimo apdailos detalės ar kt. priemonės privalo būti juodos spalvos, dažytos milteliniu būdu. Juodos spalvos, kodas – RAL 9005.

7.2. Stotelėje montuojama po 1 švieslentę taip, kad stotelėje laukiantys keleiviai matytų tiek švieslentę, tiek atvažiuojančius autobusus žiūrėdami ta pačia kryptimi. Tiksli švieslentės montavimo vieta stotelės zonoje tikslinama prieš vykdant montavimo darbus. Švieslentės prie stulpų turi būti sumontuotos 270 cm aukštyje, pagal pateiktą Jurbarko miesto viešojo transporto autobusų stotelių sąrašą.

7.3.Visos techninės, organizacinės ir kitokio tipo priemonės, reikalingos šiame pirkime nurodytiems reikalavimams įgyvendinti, turi būti pateiktos tiekėjo ir jų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

7.4. Programinės įrangos (operacinės sistemos, stebėjimo ir valdymo programinės įrangos) licencijos turi būti įgyjamos užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos švieslenčių veikimui užtikrinti reikalingos licencijos/ sertifikatai.

7.5. Rangovas, įsipareigoja suteikti mokymus užsakovui, susijusius su švieslenčių konfigūravimu, stebėsena, valdymu, naudojimu ir priežiūra.

7.6. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota programinės įrangos licencijų kaina. Programinės įrangos licencijų naudojimas turi būti neterminuotas.

7.7. Įgyvendinus numatytas sąlygas, pasirašomas perdavimo – priėmimo aktas. Kartu su priėmimo – perdavimo aktu rangovas perduoda visą šio pirkimo dokumentaciją.