TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobilios odontologinės kėdės pacientui ir darbuotojui

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Mobilios odontologinės kėdės pacientui ir darbuotojui

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis skaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė kėdė pacientui | vnt. | 2 |
| 2. | Mobili odontologinė kėdė darbuotojui | vnt. | 2 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Perkant Priemonę užpildomas Priedas Nr. 1

Perkant Priemonę užpildomas Priedas Nr. 2

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Priemonę perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Priemonę (Įrangą) pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresas (-ai): Pramonės pr. 31, Kaunas.

  - Priemonė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Su pristatomomis Priemone pateikiamas Priemonės perdavimo–priėmimo aktas / krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Priemonės perdavimo–priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame detalizuota Priemonė ir jos kiekis.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Mobilios odontologinės kėdės pacientui techninė specifikacija

Priedas Nr. 2 – Mobilios odontologinės kėdės darbuotojui techninė specifikacija

__________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

MOBILIOS ODONTOLOGINĖS KĖDĖS PACIENTUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti visiškai nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujintos („renew“), perdirbtos („refurbished“) ar perženklintos („remarked“) sudedamosios dalys neleistinos. Kėdė privalo atitikti baldams, naudojamiems gydymo įstaigose, taikomus saugos, higienos ir kokybės reikalavimus, bei atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti galiojantį CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą ar ES atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad gaminys atitinka visus taikomus Europos Sąjungos teisės aktus (pvz., bendrosios gaminių saugos, cheminių medžiagų, baldų saugos reikalavimus). Deklaracijoje turi būti aiškiai nurodyta, pagal kokius ES teisės aktus ir standartus prekė atitinka reikalavimus.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Priemonės (Įrangos) parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė kėdė pacientui |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Tvirto rėmo (plieno arba aliuminio lydinio), stabilios konstrukcijos, skirta naudoti odontologinėms procedūroms ne kabinete | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.2. | Surinkimas / transportavimas | Greitas kėdės pastatymas ir sulankstymas (iki 30 sek.); turi ne mažiau nei 2 ratukus transportavimui; kompaktiška, transportuojama kaip lagaminas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3. | Matmenys ir svoris | Svoris ne daugiau kaip 25 kg; gamintojo deklaruoti matmenys (sulankstytos ir išskleistos būsenos) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.4. | Maksimalus atlaikomas svoris | Ne mažiau kaip 150 kg | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.5. | Nugaros atlošo reguliavimas | Turi būti reguliuojamas, sinchronizuotas su kojų atrama; reguliavimo diapazonas ne siauresnis nei 100°–180° | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.6. | Galvos atrama | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.7. | Apmušalai | Apmušalai turi būti patogūs, pagaminti iš kokybiškos, atsparios dėvėjimuisi ir valymui medžiagos (tinkamos dezinfekuoti įprastinėmis gydymo įstaigose naudojamomis priemonėmis). Turi būti galimybė pasirinkti iš kelių spalvų variantų. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.8. | Komplektacija | Kėdė turi būti komplektuojama su transportavimo krepšiu arba apsauginiu dangalu. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

MOBILIOS ODONTOLOGINĖS KĖDĖS DARBUOTOJUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti visiškai nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujintos („renew“), perdirbtos („refurbished“) ar perženklintos („remarked“) sudedamosios dalys neleistinos. Kėdė privalo atitikti baldams, naudojamiems gydymo įstaigose, taikomus saugos, higienos ir kokybės reikalavimus, bei atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus.

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti galiojantį CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą ar ES atitikties deklaraciją, patvirtinančią, kad gaminys atitinka visus taikomus Europos Sąjungos teisės aktus (pvz., bendrosios gaminių saugos, cheminių medžiagų, baldų saugos reikalavimus). Deklaracijoje turi būti aiškiai nurodyta, pagal kokius ES teisės aktus ir standartus prekė atitinka reikalavimus.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Priemonės (Įrangos) parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė kėdė darbuotojui |  |  |
| 1.1. | Konstrukcija | Sulankstoma, transportuojama; tvirtas ir patvarus rėmas (plieno arba lygiaverčio lydinio) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.2. | Surinkimas / transportavimas | Greitas pastatymas ir sulankstymas; transportavimui turi būti krepšys ar lagamino tipo sprendimas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3. | Apmušalai | Apmušalai turi būti patogūs, pagaminti iš kokybiškos, atsparios dėvėjimuisi ir valymui medžiagos (tinkamos dezinfekuoti įprastinėmis gydymo įstaigose naudojamomis priemonėmis). Turi būti galimybė pasirinkti iš kelių spalvų variantų. | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.4. | Matmenys | Sėdimosios dalies skersmuo 340 ± 30 mm; kėlimo aukštis ne siauresniame aukštyje kaip 550–660 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.5. | Svoris | Ne daugiau kaip 7 kg | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.6. | Turi turėti ne mažiau kaip 5 ratukus | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |