PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Mobili odontologinė kėdė pacientui

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 45 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Keičiamas atlošo aukštis | Wkokybė = 15 |
| 2.2. | Kėdės svoris ne daugiau nei 18 kg | Wkokybė = 20 |
| 2.3. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas, užtikrinantis patogią paciento galvos padėtį ir jos mobilumą gydymo metu. | Wkokybė = 20 |

Mobili odontologinė kėdė darbuotojui

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 80 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Kėdės svoris mažiau nei 6 kg | Wkokybė = 20 |