PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 45 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |
| 2.1. | Gydytojo instrumentų konsolės dėžės svoris ≤13kg | Wkokybė = 18 |
| 2.2. | Integruota siurbimo sistema su surinkimo indu ne mažiau 700 ml talpos ir su apsauga nuo perpildymo | Wkokybė = 8 |
| 2.3. | Integruotos švaraus vandens sistemos indo talpa ne mažiau 700 ml | Wkokybė = 8 |
| 2.4. | Siurbimo srautas ne mažiau 250l/min | Wkokybė = 16 |
| 2.5. | Antgalių jungtys Multiflex tipo | Wkokybė = 5 |