KONSULTACIJA SU RINKOS DALYVIAIS

DĖL METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ VIEŠOJO PIKIMO TAIKANT DINAMINĘ PIRKIMO SISTEMĄ

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) 2025 m. IV ketvirtį numato vykdyti „Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ viešąjį pirkimą taikant dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS).

Siekdami kokybiškai pasirengti pirkimui, kviečiame galimus rinkos dalyvius į rinkos konsultaciją, kurios metu bus aptarti su pirkimu ir jo specifika (techninė specifikacija, kvalifikacijos reikalavimai, aplinkos apsaugos reikalavimai, kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai, socialinis kriterijus, sutarties sąlygos) susiję aktualūs klausimai. Rinkos konsultacija bus vykdoma vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnio nuostatomis.

Rinkos konsultacija bus vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) - kviečiame pateikti raštu atsakymus į klausimus iki 2025 m. rugsėjo 5 d. įskaitytinai. Temos: techninės specifikacijos, kvalifikacijos reikalavimų, aplinkos apsaugos reikalavimų, kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijų, socialinio kriterijaus, sutarties sąlygų aptarimas.

Tiekėjai, suinteresuotos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai kviečiami pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, teikti savo siūlymus ir rekomendacijas. Informaciją prašome pateikti naudojantis CVP IS susirašinėjimo funkcija arba elektroniniu paštu: zivile.eivaite@cpo.lt : atsiųsti pranešimą su prisegta žemiau pateikiamos formos lentele su atsakymais ir, jei reikalinga, kitais dokumentais.

Tiekėjo pateikti atsakymai nelaikytini pasiūlymu ir bus naudojami tik rinkos konsultacijos tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.

METROLOGINĖS PATIKROS IR KALIBRAVIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ

1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pagrindinis BVPŽ kodas – 50410000-2 Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

Papildomi BVPŽ kodai:

50411100-0	Vandens skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos

50411300-2	Elektros skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos

50420000-5	Medicinos ir chirurginės įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

50421000-2     Medicinos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

50433000-9	Kalibravimo paslaugos

71600000-4	Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos

71630000-3	Techninio inspektavimo ir tikrinimo paslaugos

71632000-7	Techninio tikrinimo paslaugos

Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą DPS skaidoma į kategorijas ir pirkimo dalis:

| I kategorija. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 1 pirkimo dalis. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir akredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 2 pirkimo dalis. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir neakredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų II kategorija. Matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos III kategorija. Matavimo priemonių kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 1 pirkimo dalis. Matavimo priemonių akredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 2 pirkimo dalis. Matavimo priemonių neakredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų | Klausimai suinteresuotiems tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams | Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų, pasiūlymai/pastabos/komentarai |
| --- | --- | --- |
|  | Ar turite pastabų pirkimo objekto skaidymui? Jei turite, prašome nurodyti. Perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams: Ar būtų poreikis įsigyti matavimo ar kitų priemonių kalibravimo paslaugas, teikiamas neakredituotų kalibravimo paslaugų tiekėjų? Tiekėjams: Ar atliekate kalibravimo paslaugas kaip neakredituotas kalibravimo paslaugų tiekėjas? |  |

2. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| I kategorija. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 1 pirkimo dalis. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir akredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 2 pirkimo dalis. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir neakredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų II kategorija. Matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos III kategorija. Matavimo priemonių kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 1 pirkimo dalis. Matavimo priemonių akredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 2 pirkimo dalis. Matavimo priemonių neakredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų | Klausimai suinteresuotiems tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams | Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų, pasiūlymai/pastabos/komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1. Trumpiniai ir sąvokos: 1.1. MPr - Matavimo priemonė; 1.2. MPa - Metrologinė patikra; 1.3. KPa – Kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų; 1.4. Specialioji techninė specifikacija - informacija, kurią perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas nurodo konkrečiame pirkime (pvz., MPr pavadinimas, tipas/modelis, gamintojo pavadinimas, paslaugų periodiškumas, MPr kiekis, paslaugų atlikimo vieta ir kt.)*; 1.5. MPr – įrankis, prietaisas, sistema, skirti matuoti savarankiškai arba kartu su kitais papildomais įtaisais; 1.6. MPr patikra – procedūra, kuria įvertinama MPr metrologinių parametrų atitiktis kituose negu techniniai reglamentai metrologijos srities teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir kurią atlikus MPr pažymima patikros žymeniu ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas. Patikros rūšys yra šios: 1) pirminė MPr patikra – atliekama pagaminus naujas ar sutaisius naudojamas matavimo priemones; 2) periodinė MPr patikra – atliekama naudojamoms MPr pagal Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523 ,,Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytą periodiškumą; 3) neeilinė MPr patikra – atliekama anksčiau negu nustatyta tos MPr periodinė patikra, jeigu įtariama, kad naudojama MPr neatitinka nustatytų reikalavimų, arba prieš pradedant ją naudoti po sandėliavimo arba eksponavimo; 1.7. MPr KPa – visuma veiksmų, kuriais nurodytomis sąlygomis nustatomas MPr ar matavimo sistemos rodomų dydžių verčių sutapimas arba skirtumas, palyginti su darbinio matavimo vieneto etalono arba etaloninės MPr rodomomis vertėmis. 2. MPa paslaugoms keliami reikalavimai: 2.1. Tiekėjo siūlomos paslaugos privalo atitikti reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme (aktuali redakcija) ir Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija). 2.2. Tiekėjas MPr patikrą atlieka vadovaudamasis MPr patikros metodikomis ir (arba) gamintojo parengtomis MPr naudojimo ir derinimo instrukcijomis, įgaliotų institucijų vadovų įsakymais pripažintomis tinkamomis tam tikrų MPr patikrai atlikti. 2.3. MPr patikrai naudojami etalonai turi būti kalibruoti. Jų matavimo tikslumas turi atitikti Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 4-329 „Dėl Matavimo priemonių patikros metodikų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), nustatytus reikalavimus. 2.4. MPa paslaugos turi būti atliekamos Specialiojoje techninėje specifikacijoje nurodytu periodiškumu (taikoma, jei užsakoma ne vienkartinė paslauga). 2.5. MPa paslaugos teikiamos Specialiojoje techninėje specifikacijoje Pirkėjo nurodytoje vietoje. 2.6. Tais atvejais, kai MPr perduodama Tiekėjui MPa paslaugoms atlikti, pasirašomas MPr perdavimo-priėmimo aktas. 2.7. Perdavus Tiekėjui MPr paslaugoms atlikti, visa atsakomybė dėl MPr atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. 2.8. Atlikus MPr patikrą ir patvirtinus atitiktį nustatytiems metrologiniams reikalavimams, Tiekėjas privalo MPr pažymėti žymėjimo ženklu ir (arba) patikros žymeniu, ir (arba) plombuoti, ir (arba) išduoti patikros sertifikatą, suteikiantį teisę naudoti šią MPr pagal paskirtį. 2.9. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad žymėjimo ženklai, patikros žymenys, patikros sertifikatai yra Lietuvos metrologijos inspekcijos vadovo nustatytos ir patvirtintos formos. 2.10. Tiekėjas ant MPr turi pritvirtinti žymėjimo ženklą ir (arba) patikros žymenį, ir (arba) ją užplombuoti taip, kad nebūtų galima daryti įtakos MPr metrologinėms charakteristikoms nepažeidus žymėjimo ženklų ir (arba) patikros žymenų, ir (arba) plombų. 2.11. Esant neigiamam patikros rezultatui, Tiekėjas turi nedelsiant informuoti Pirkėją apie MPr netinkamumą, išduoti netinkamumo naudoti pažymą ir pateikti kontrolės ataskaitą, kurioje nurodomi konkretūs duomenys, pagrindžiantys MPr pripažinimą netinkama. 2.12. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir EEE valstybėse atlikta MPr pirminė ir periodinė patikra pripažįstama Lietuvos Respublikoje, jei Tiekėjas gali pateikti kompetentingų įstaigų, atlikusių pirminę ar periodinę patikrą, išduotą MPr patikros sertifikatą ar kitą lygiavertį dokumentą ir (arba) jeigu MPr yra pažymėtos atitinkamais ženklais ir (arba) žymenimis. 2.13. Atliktos MPa paslaugos priimamos pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. 3. KPa keliami reikalavimai: 3.1. Tiekėjo siūlomos paslaugos privalo atitikti reikalavimus, nustatytus darniajame standarte 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ ar lygiaverčiame ir kituose taikomuose teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose: standartuose, ISO, IEC ir kituose vadovuose, techninėse specifikacijose, direktyvose ar reglamentuose bei privalomo taikymo Nacionalinio akreditacijos biuro ir EA, ILAC dokumentuose. 3.2. Tiekėjo atliekamos KPa turi turėti metrologinę sietį su Tarptautine vienetų sistema (SI). 3.3. Fizikinių dydžių vienetai turi būti perduodami kalibravimo būdu nepertraukiama sieties schema. 3.4. KPa, parenkant tinkamą kalibravimo taškų skaičių, turi būti atliekama mažiausiai tame matavimo intervale, kuriame MPr bus naudojama. 3.5. Tiekėjas turi planuoti pamatinių ir (arba) darbinių etalonų, MPr bei įrenginių, turinčių tiesioginę įtaką veiklos rezultatui, kalibravimo veiksmus bei dokumentuoti kalibravimo periodiškumo nustatymo tvarką. 3.6. Etalonai, MPr ir įrenginiai, kuriuos naudoja Tiekėjas, (įskaitant pagalbines matavimo priemones), turintys tiesioginę įtaką veiklos rezultatui, turi būti kalibruoti: 3.6.1. Nacionalinių metrologijos institutų (toliau – NMI), pasirašiusių Metro konvencijos pagrindu parengtą Daugiašalį nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimo susitarimą (toliau – CIPM MRA) su Tarptautiniu svarsčių ir matų biuru (toliau – BIPM) ir/arba; 3.6.2. akredituotų kalibravimo laboratorijų, kurias akreditavusios nacionalinės akreditacijos įstaigos yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimo (MLA) ir/arba ILAC Abipusio pripažinimo susitarimo (MRA) signatarės kalibravimo srityje. 3.7. Išimtiniais atvejais, kai negali būti įvykdyti 3.6. p. nurodyti reikalavimai, gali būti: 3.7.1. teikiamos paslaugos, kurios nepatenka į CIPM MRA susitarimo sritį, arba 3.6.2. p. nurodytų akredituotų kalibravimo laboratorijų neakredituotos kalibravimo paslaugos. Šiais atvejais, kartu su kalibravimo liudijimais, turi būti pridedamos neakredituotoms kalibravimo paslaugoms naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimų kopijos, kaip vienas svarbiausių metrologinės sieties įrodymų. Naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimus turi būti išdavę 3.6.1. p. ir/arba 3.6.2. p. reikalavimus tenkinantys NMI ir/arba kalibravimo laboratorijos; 3.7.2. naudojamos laboratorijų kalibravimo ir vidinio kalibravimo paslaugos, kurios yra tinkamos naudoti pagal paskirtį, tačiau kurioms netaikomas ILAC susitarimas. Šiais atvejais laboratorija turi atitikti standarte LST EN ISO/IEC 17025 nustatytus reikalavimus, taikomus kalibravimo laboratorijoms. Metrologinė sietis neužtikrinama, jei kalibravimus atlieka laboratorija, nevykdanti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų, taikomų kalibravimo laboratorijoms. 3.8. KPa paslaugos turi būti atliekamos Specialiojoje techninėje specifikacijoje nurodytu periodiškumu (taikoma, jei užsakoma ne vienkartinė paslauga). 3.9. KPa paslaugos teikiamos Specialiojoje techninėje specifikacijoje Pirkėjo nurodytoje vietoje. 3.10. Tais atvejais, kai MPr perduodama Tiekėjui KPa paslaugoms atlikti, pasirašomas MPr perdavimo-priėmimo aktas. 3.11. Perdavus Tiekėjui MPr paslaugoms atlikti, visa atsakomybė dėl MPr atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo tenka Tiekėjui. 3.12. Atlikus KPa Tiekėjas išduoda kalibravimo liudijimą, kuriuo patvirtinama MPr metrologinė sietis. 3.13. Jei MPr pripažinta netinkama naudoti, Tiekėjas turi nedelsiant informuoti Pirkėją apie MPr netinkamumą ir išduoti netinkamumo naudoti pažymą. 3.14. Atliktos KPa paslaugos priimamos pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. * Specialioji techninė specifikacija (informacija, kurią perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas nurodo konkrečiame pirkime): Taikoma, kai įsigyjamos metrologinės patikros paslaugos: - Matavimo priemonės pavadinimas - Tipas/modelis - Matavimo priemonės gamintojo pavadinimas - Metrologinės patikros paslaugų periodiškumas (kas X m.) - Matavimo priemonių kiekis (vienetais) - Preliminarus /maksimalus metrologinės patikros paslaugų kiekis (kartais) Sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei - Detalizuota matavimo priemonės metrologinės patikros paslaugų apimtis (pavyzdžiui, nurodoma tikslumo klasė, paklaidos vertė, matavimų ribos ar matavimo neapibrėžtis; reikalaujama deguonies manometrų nuriebalinimo prieš patikrą ir pan.) (pildoma esant Pirkėjo poreikiui) - Vienos metrologinės patikros maksimalus įkainis, Eur su PVM - Metrologinės patikros paslaugų atlikimo vieta (Pirkėjas pasirenka): 1) matavimo priemonės(-ių) eksploatavimo vietoje; 2) Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę(-es) pristato Pirkėjas; 3) Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę(-es) iš Pirkėjo pasiima Tiekėjas. Taikoma, kai įsigyjamos kalibravimo paslaugos - Matavimo priemonės pavadinimas - Tipas/modelis - Matavimo priemonės gamintojo pavadinimas - Kalibravimo paslaugų periodiškumas (kas X m.) - Matavimo priemonių kiekis (vienetais) - Kalibravimo paslaugų kiekis Sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei - Preliminarus /maksimalus kalibravimo taškų kiekis Sutarties vykdymo metu 1 (vienai) matavimo priemonei - Detalizuota matavimo priemonės kalibravimo apimtis (pavyzdžiui, nurodoma tikslumo klasė, paklaidos vertė, matavimų ribos ar matavimo neapibrėžtis (pildoma esant Pirkėjo poreikiui) - Vienos kalibravimo paslaugos (taško) maksimalus įkainis, Eur su PVM - Kalibravimo paslaugų atlikimo vieta (Pirkėjas pasirenka): 1) matavimo priemonės(-ių) eksploatavimo vietoje; 2) Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę(-es) pristato Pirkėjas; 3) Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), kai matavimo priemonę(-es) iš Pirkėjo pasiima Tiekėjas. | Ar turite pastabų techninei specifikacijai? Jeigu turite, prašome pateikti ir nurodyti, kokiam techninės specifikacijos punktui taikoma pastaba. Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją ir (arba) kurių reikėtų atsisakyti? Perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams: Ar specialiojoje techninėje specifikacijoje pateikiama informacija yra pakankama, kad įsigytumėte Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas? Jei manote, kad yra perteklinės informacijos, prašome nurodyti. Tiekėjams: Ar šios, specialiojoje techninėje specifikacijoje pateiktos informacijos, pakanka, kad galėtumėte pateikti konkurencingą pasiūlymą konkrečiame pirkime? Jei manote, kad yra perteklinės informacijos, prašome nurodyti. |  |

3. KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

| I kategorija. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 1 pirkimo dalis. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir akredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų 2 pirkimo dalis. Matavimo priemonių metrologinės patikros ir neakredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų | Klausimai suinteresuotiems tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams | Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų, pasiūlymai/pastabos/komentarai |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla |  |  |
| 1. Reikalavimas (analogiškas reikalavimas taikomas ir II kategorijoje „Matavimo priemonių metrologinės patikros paslaugos“) | Prašome pateikti savo nuomonę dėl nustatytų kvalifikacinių reikalavimų, nurodant konkretų kvalifikacinio reikalavimo numerį. Perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams: Ar kvalifikacijos reikalavimai užtikrina, kad Jūsų įstaigos perkamas paslaugas teiks tinkami tiekėjai? Prašome pateikti pastabas (jei turite). Tiekėjams: Ar pirkime galėsite pateikti reikalavimuose nurodytus dokumentus? Kaip manote, ar turėtų būti taikomi kiti kvalifikacijos reikalavimai? |  |
| Tiekėjas turi teisę atlikti matavimo priemonių patikrą, t. y. tiekėjas yra paskirtoji įstaiga, kurios matavimo priemonių patikros veikla yra licencijuota Lietuvos metrologijos inspekcijos. Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktai (aktuali redakcija); Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 27 straipsnio 1 dalis (aktuali redakcija). |  |  |
| Atitikį pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| CPO LT nereikalauja tiekėjo pateikti Lietuvos metrologijos inspekcijos išduotos galiojančios licencijos, suteikiančios teisę atlikti matavimo priemonių patikrą, kopijos. CPO LT patikrina šiuos duomenis Licencijų informacinėje sistemoje, adresu https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch. Taip pat CPO LT gali patikrinti šiuos duomenis Lietuvos metrologijos inspekcijos interneto svetainėje, adresu https://metrinsp.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/paskirtosios-istaigos-1/paskirtuju-istaigu-isskyrus-tachografu-dirbtuves-sarasas-1/. Tais atvejais, kai nėra galimybės viešai patikrinti duomenų, CPO LT turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti Lietuvos metrologijos inspekcijos išduotos licencijos, suteikiančios teisę atlikti matavimo priemonių patikrą, kopiją. |  |  |
| 2. Reikalavimas (analogiškas reikalavimas taikomas ir III kategorijoje „Matavimo priemonių kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų“) |  |  |
| Tiekėjas turi teisę atlikti matavimo priemonių kalibravimą, t. y. tiekėjas yra akredituotas Nacionalinio akreditacijos biuro standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2017)“ (arba lygiaverčio) atitikčiai. Teisinis pagrindas – Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V–8 patvirtinto akreditacijos dokumento „AD 5.3:2025 Laboratorijų akreditavimas. Specialieji reikalavimai“ 4 skyrius; Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus 2025 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V–8 patvirtinto akreditacijos dokumento „AD 5.3:2025 Laboratorijų akreditavimas. Specialieji reikalavimai“ LA/AD5.3/2 priedas „Prašymas“. |  |  |
| Atitikį pagrindžiantys dokumentai |  |  |
| CPO LT nereikalauja tiekėjo pateikti Nacionalinio akreditacijos biuro išduoto galiojančio akreditavimo pažymėjimo, patvirtinančio akreditaciją matavimo priemonių kalibravimo veiklai, kopijos. CPO LT patikrina šiuos duomenis Nacionalinio akreditacijos biuro interneto svetainėje, adresu http://db.nab.lt/ais/accreditation. Taip pat CPO LT gali patikrinti šiuos duomenis Licencijų informacinėje sistemoje, adresu https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch. Tais atvejais, kai nėra galimybės viešai patikrinti duomenų, CPO LT turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti Nacionalinio akreditacijos biuro išduoto galiojančio akreditavimo pažymėjimo, patvirtinančio akreditaciją matavimo priemonių kalibravimo veiklai, kopiją. |  |  |
| Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |  |  |
| Tiekėjas, kiekvienas tiekėjų grupės narys, jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas, pagal jų prisiimamus įsipareigojimus pirkimo sutarčiai vykdyti. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuomet, kai tie subjektai, kurių pajėgumais buvo pasiremta, patys tieks prekes, teiks paslaugas ar atliks darbus, kuriems reikia jų pajėgumų. Subtiekėjai, kuriuos tiekėjas pasitelks pirkimo sutarties vykdymui (kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus), privalo turėti teisę verstis ta veikla, kuriai jis pasitelkiamas. Tokių subtiekėjų, kvalifikacija netikrinama pirkimo procedūrų metu, tačiau tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir, sutarties vykdymo metu pareikalavus, tiekėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius subtiekėjo teisę verstis atitinkama veikla, kuriai jis pasitelkiamas. |  |  |

4. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl žaliųjų pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“ (https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/412980b0d2b311eba2bad9a0748ee64d) nustatė, kad nuo 2023 metų 100 procentų vykdomų viešųjų pirkimų (išskyrus pirkimus, vykdomus žodžiu) turi būti taikomi žaliųjų pirkimų reikalavimai.

Atsižvelgiant į tai, CPO LT DPS „Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ pirkimo objektui planuoja taikyti šiuos aplinkos apsaugos reikalavimus:

| Aplinkos apsaugos reikalavimai |  |
| --- | --- |
| Nustatomi kaip sutarties vykdymo sąlygos: 1) Sutartis pasirašoma naudojantis saugiu elektroniniu parašu; 2) Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja, jog visi su Paslaugomis ir Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui bus teikiami tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą. |  |
| Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų, pasiūlymai/pastabos/komentarai |  |
| Ar CPO LT siūlomi aplinkos apsaugos reikalavimai yra priimtini ir įgyvendinami ? |  |
| Kokius kitus aplinkos apsaugos reikalavimus Jūs siūlytumėte? |  |

5. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

CPO LT DPS „Metrologinės patikros ir kalibravimo paslaugų užsakymai per CPO LT elektroninį katalogą“ svarsto sudaryti galimybę pasiūlymus vertinti šiais būdais (konkretų būdą pasirinks perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas formuodami konkretų pirkimą):

1) pagal mažiausios kainos kriterijų arba

2) pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų.

Siūlomi šie galimi kainos ir kokybės santykio vertinimo kriterijai:

| Taikoma I, II ir III kategorijoms |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris (balai) | Klausimai suinteresuotiems tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams | Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų, pasiūlymai/pastabos/komentarai |
| Aplinkos apsaugos kriterijus: Tiekėjas savo vykdomoje veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus (sertifikavimo sritis: matavimo priemonių metrologinės paslaugos ir/arba kalibravimo paslaugos. Sertifikavimo sritis turi atitikti Tiekėjo siūlomą veiklą)*. *DPS tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo Konkrečiam pirkimui turi pateikti nepriklausomos įstaigos išduoto galiojančio sertifikato, patvirtinančio, kad Tiekėjas laikosi reikalaujamos aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, skaitmeninę kopiją. Perkančioji organizacija pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų. Taip pat priima ir kitus lygiaverčius aplinkosaugos vadybos priemonių įrodymus, jeigu Tiekėjas įrodo, kad dėl nuo jo nepriklausančių objektyvių priežasčių jis negali pateikti sertifikatų per nustatytą laiką. Kriterijaus vertinimas: R1=3 (jei Tiekėjas savo veikloje taiko LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus); R1=0 (jei Tiekėjas savo veikloje netaiko LST EN ISO 14001 arba EMAS ar kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus). | 3 balai | Galbūt siūlytumėte įtraukti kitokias reikšmes ir balus už kriterijų? Jei taip, nurodykite. Tiekėjams: Prašome tiekėjų, kurie siūlo metrologinės patikros ir/ar kalibravimo paslaugas ir turi reikalaujamus sertifikatus, nurodyti konkrečią sertifikavimo sritį. |  |
| Kaina (C) C = (1 - Cp /Cmax )* Y Cp - Tiekėjo siūloma kaina su PVM Cmax – maksimali lėšų suma, skiriama paslaugų atlikimui su PVM Y - kainos lyginamasis svoris | 97 | Ar siūloma kainos apskaičiavimo formulė atspindi Jūsų lūkesčius ir poreikius? |  |
| Ekonominis naudingumas (S) S=C+R1 | 100 |  |  |

| Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų pasiūlymai/pastabos/komentarai |  |
| --- | --- |
| Ar CPO LT pasirinkti kainos ir kokybės santykio kriterijai yra priimtini ir įgyvendinami? |  |
| Kokius kitus kokybės kriterijus Jūs siūlytumėte? Ir kokį lyginamąjį svorį jiems skirtumėte? |  |

6. SOCIALINIS KRITERIJUS

| REMIAMŲ ASMENŲ ĮDARBINIMAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kriterijus nustatomas kaip sutarties vykdymo sąlyga (perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas formuodamas konkretų pirkimą turės galimybę pasirinkti ar taikyti šį kriterijų) | Klausimai suinteresuotiems tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams | Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų, pasiūlymai/pastabos/komentarai |
| Sutarties tiesioginiam vykdymui Tiekėjas turi paskirti įdarbintą arba įsipareigoja sudarius sutartį įdarbinti* bent 1 (vieną) asmenį (-is), kuris (-ie) priklauso šiai (-ioms) tikslinei (-ėms) grupei (-ėms): 1. negalią turintis (-ys) asmuo (-enys); 2. asmuo (-enys), faktiškai auginantis (-ys) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų; 3. asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (prižiūrintis (-ys)) šeimos narius ar kartu gyvenančius asmenis, kuriems nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; 4. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; 5. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti; 6. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų; 7. vyresnis (-i) kaip 55 metų asmuo (-enys). *įdarbinimas gali apimti ne tik darbo santykių sudarymą su asmeniu, sudarant darbo sutartį ar pameistrystės darbo sutartį, bet užimtumas gali būti skatinimas taip pat ir sudarant trišalę (tarp Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, stažuotę organizuojančios įmonės (šiuo atveju - tiekėjo) ir asmens, pasiųsto į stažuotę) stažuotės sutartį, kuri nesukuria darbo santykių: a) Tiekėjas įsipareigoja įdarbinti bent 1 (vieną) asmenį (-is) sudarant darbo sutartį pirkime nurodytoms užduotims atlikti. Įdarbinimas gali apimti ir apmokymą (profesinį mokymą), jeigu apmokymai yra susiję su įdarbinimu. Šiuo atveju tiekėjas [nuo 6 mėn. iki 34 mėn.], laikotarpiui arba turi įdarbinti asmenį (-is) pagal neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį (ar darbo santykiams prilygintu teisinių santykių pagrindu), atitinkančią Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kolektyvinės sutarties (jeigu tokią tiekėjas turi) reikalavimus. Su profesinio mokymo dalyviais sudaroma trišalė sutartis tarp Užimtumo tarnybos, asmens ir darbdavio (šiuo atveju tiekėjo). Trišalėje sutartyje numatoma, kad Užimtumo tarnyba finansuos profesinį mokymą, būsimas darbdavys (tiekėjas) po mokymo įdarbins asmenį pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o profesinio mokymo dalyvis įsidarbins pas numatytą darbdavį (tiekėją) ir išdirbs pagal įgytą kvalifikaciją ar kompetenciją ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Asmuo (-enys) gali būti įdarbinti tiek pilnam etatui, tiek ir nepilnai darbo dienai, ir (arba), b) Tiekėjas įsipareigoja įdarbinti bent 1 (vieną) asmenį (-is) pagal pameistrystės darbo sutartį. Pameistrystė turi būti susijusi su perkamomis prekėmis, paslaugomis ar darbais. Pažymėtina, kad įmonėje vienu metu leidžiama priimti dirbti - mokytis pameistriais ne daugiau kaip 10 proc. visų įmonėje su darbo sutartimis dirbančių asmenų. Jeigu įmonėje dirba iki 10 darbuotojų – leidžiama sudaryti tik vieną pameistrystės darbo sutartį, ir (arba), c) Tiekėjas įsipareigoja priimti bent 1 (vieną) asmenį (-is) stažuotei. Stažuotė turi būti susijusi su perkamomis paslaugomis. Stažuotė yra neapmokama ir nesukuria darbo santykių su tiekėju. Stažuotė negali trukti ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius. Asmeniui (-ims) (t. y. stažuotojui (-ams) turi būti užtikrintas stažavimasis ne mažiau kaip 20 valandų, bet ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę. | Ar siūlomas socialinis kriterijus yra priimtinas ir įgyvendinamas? Kokius kitus socialinius kriterijus Jūs siūlytumėte? Tiekėjams: Kuriam laikotarpiui galėtumėte įsipareigoti įdarbinti remiamą asmenį(-is)? |  |
| Teikiami dokumentai |  |  |
| Pasiūlymų vertinimo etape: tiekėjas privalo pasiūlyme nurodyti tikslų įdarbinamų (paskiriamų vykdyti sutartį) remiamų asmenų skaičių ir pasirinkti asmenį (-is) (grupę asmenų), kuriuos iš nurodytų tikslinių grupių įdarbins arba paskirs aktyviai vykdyti pirkimo sutartį (pavyzdžiui, tiekėjas pasiūlyme galėtų nurodyti, jog sutarčiai vykdyti bus įdarbintas 1 (vienas) asmuo su negalia ir (ar) paskiriamas aktyviai vykdyti sutartį 1 (vienas) vyresnis kaip 55 metų asmuo, tačiau teikiant pasiūlymą nebūtina nurodyti paskiriamo asmens (-ų) vardo pavardės ir kitų duomenų) Sutarties vykdymo etape: Tiekėjas per 2 (du) mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pirkimo vykdytojui pateikti darbo sutarties su įdarbintu specialistu kopiją arba informaciją apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius iš SODROS arba lygiavertę pažymą iš užsienio kompetentingos valstybės institucijos, teikiančios duomenis apie įdarbintus asmenis ir priskyrimą asmens grupei įrodančius dokumentus: pavyzdžiui, asmens su negalia pažymėjimo (neįgaliojo pažymėjimo kopija); savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dėl tėvystės ar vaiko nuolatinės globos nustatymo kopija; slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas (įtėvis) arba asmuo, paskirtas asmens su negalia globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose asmenį su negalia bei gyvenamosios vietos deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia; jei įdarbinamas (-i) (paskiriamas (-i) vykdyti sutartį) asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga – teikiama leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija arba skaitmeninis leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties straipsnis - išdavimo pagrindas. Leidimo duomenų teisingumą ir leidimo galiojimą galima patikrinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje https://www.migracija.lt/e-leidimas ); jei įdarbinamas (-i) ar paskiriamas (-i) vykdyti sutartį asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti – teikiamas dokumentas (pažyma) apie baigtą programą iš psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigos (bendruomenės), turinčios licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims; asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų teikia Paleidimo iš suėmimo vykdymo ar bausmės atlikimo vietos pažymėjimo kopiją; jei yra įdarbinamas (-i) ar sutartį paskiriamas (-i) vykdyti vyresnis (-i) kaip 55 m. asmuo (-ys), teikiama amžių įrodančio dokumento – paso, tapatybės kortelės ar kito lygiaverčio dokumento kopija ir (arba) kiti lygiaverčiai įrodymai. | Tiekėjams: Ar nurodytas pateikiamų dokumentų terminas yra tinkamas? Galbūt būtų pakankamas 1 (vieno) mėnesio terminas? |  |

7. SUTARTIES SĄLYGOS

| Taikoma I, II ir III kategorijoms | Klausimai suinteresuotiems tiekėjams, perkančiosioms organizacijoms ir perkantiesiems subjektams | Tiekėjų, perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų, pasiūlymai/pastabos/komentarai |
| --- | --- | --- |
| 1. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos yra vienkartinio pobūdžio, teikiamos periodiškai arba pagal Pirkėjo Užsakymą 1.1. Paslaugos, atsižvelgiant į matavimo priemonių pobūdį ir technines galimybes, Pirkėjo pasirinkimu, atliekamos arba Tiekėjo nurodytu adresu(-ais), arba Pirkėjo nurodytu adresu(-ais) (konkreti kiekvienos matavimo priemonės paslaugų teikimo vieta ir būdas nurodomi priede Nr. 1 „Pasiūlymas“): 1.2. Transportuotinos matavimo priemonės Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per [nuo 1 iki 20 darbo dienų] nuo tos dienos, kai Pirkėjas pristato Tiekėjui arba Tiekėjas pats pasiima matavimo priemones iš Pirkėjo. Tiekėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo gavimo atvykti Pirkėjo nurodytu adresu(-ais) paimti matavimo priemonių Paslaugoms atlikti. Tais atvejais, kai Lietuvoje nėra galimybės atlikti Paslaugų, Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas pristato Tiekėjui arba Tiekėjas pats pasiima matavimo priemones iš Pirkėjo. Apie Paslaugų atlikimą ne Lietuvoje, Tiekėjas privalo pranešti Pirkėjui nedelsiant, matavimo priemonių priėmimo dieną. Matavimo priemonių perdavimas Tiekėjui patvirtinamas pasirašant matavimo priemonių perdavimo-priėmimo aktą. 1.2.1. Pirkėjas pristato ir atsiima matavimo priemones Tiekėjo nurodytu adresu(-ais) savo transportu ar naudodamasis kurjerių paslaugomis savo lėšomis, arba 1.2.2. Tiekėjas pats pasiima ir grąžina matavimo priemones Pirkėjo nurodytu adresu(-ais). Visos su matavimo priemonių paėmimu ir grąžinimu patirtos Tiekėjo išlaidos įskaičiuojamos į siūlomų Paslaugų kainą. 1.3. Stacionarios arba netransportuotinos matavimo priemonės Tiekėjas Paslaugas įsipareigoja suteikti ne vėliau kaip per [nuo 1 iki 20 darbo dienų] nuo Užsakymo pateikimo dienos. Tiekėjas suteikia Paslaugas tiesiogiai jų eksploatavimo vietoje, Pirkėjo nurodytu adresu(-ais). Su Tiekėjo atvykimu susijusios išlaidos įskaičiuojamos į siūlomų Paslaugų kainą. | Ar turite pastabų Sutarties sąlygoms? Jeigu turite, prašome nurodyti, kokiam Sutarties punktui taikoma pastaba. Kokias nuostatas papildomai siūlytumėte įtraukti į Sutartį ir (arba) kurių reikėtų atsisakyti? Ar nurodyti paslaugų suteikimo terminai yra pakankami? Jei ne, pateikite savo siūlymus. |  |
| 2. Dėl minimalios Užsakymo vertės ar apimties 2.1. Kiekvieno Paslaugų Užsakymo apimtis (kiekis) turi būti ne mažesnė kaip 5 (penkios) matavimo priemonės, kurioms reikalinga suteikti Paslaugas. | Ar nurodyta minimali Užsakymo apimtis atitinka Jūsų lūkesčius? Jei ne, pateikite savo siūlymus |  |
| 3. Pateikiami dokumentai 3.1. Matavimo priemonių perdavimo-priėmimo aktas, tais atvejais, kai matavimo priemonės perduodamos Tiekėjui paslaugoms atlikti; 3.2. Paslaugų perdavimo-priėmimo aktas ir Sąskaita. Taikoma, kai įsigyjamos metrologinės patikros paslaugos: 3.3. Lietuvos metrologijos inspekcijos išduotos galiojančios licencijos, suteikiančios teisę atlikti Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas“ nurodytų matavimo priemonių patikrą, kopija. 3.4. Atlikus matavimo priemonės patikrą ir patvirtinus atitiktį nustatytiems metrologiniams reikalavimams, matavimo priemonė žymima žymėjimo ženklu ir (arba) patikros žymeniu, ir (arba) plombuojama, ir (arba) išduodamas patikros sertifikatas, suteikiantis teisę naudoti šią matavimo priemonę pagal paskirtį. Žymėjimo ženklai, patikros žymenys, patikros sertifikatai turi būti Lietuvos metrologijos inspekcijos vadovo nustatytos formos. 3.5. Esant neigiamam patikros rezultatui, išduodama netinkamumo naudoti pažyma ir pateikiama kontrolės ataskaita, kurioje nurodomi konkretūs duomenys, pagrindžiantys matavimo priemonės pripažinimą netinkama. Taikoma, kai įsigyjamos akredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų: 3.6. Nacionalinio akreditacijos biuro išduoto galiojančio akreditavimo pažymėjimo, patvirtinančio akreditaciją Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas“ nurodytų matavimo priemonių kalibravimo veiklai, kopija. 3.7. Kalibravimo liudijimas. 3.8. Matavimo priemonei, pripažintai netinkama naudoti, išduodama netinkamumo naudoti pažyma. Taikoma, kai įsigyjamos neakredituotos kalibravimo paslaugos, teikiamos akredituotų kalibravimo laboratorijų: 3.9. Pirkėjui pareikalavus, Nacionalinio akreditacijos biuro išduoto galiojančio akreditavimo pažymėjimo, patvirtinančio akreditaciją matavimo priemonių kalibravimo veiklai, kopija. 3.10. Kalibravimo liudijimas. 3.11. Neakredituotoms kalibravimo paslaugoms naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimų kopijos. Naudotų pamatinių etalonų kalibravimo liudijimus turi būti išdavę Nacionaliniai metrologijos institutai (NMI), pasirašę Metro konvencijos pagrindu parengtą Daugiašalį nacionalinių etalonų ir kalibravimo bei matavimų liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimo susitarimą (CIPM MRA) su Tarptautiniu svarsčių ir matų biuru (BIPM) ir/arba akredituotos kalibravimo laboratorijos, kurias akreditavusios nacionalinės akreditacijos įstaigos yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimo (MLA) ir/arba ILAC Abipusio pripažinimo susitarimo (MRA) signatarės kalibravimo srityje. 3.12. Matavimo priemonei, pripažintai netinkama naudoti, išduodama netinkamumo naudoti pažyma. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų. | Kokius dokumentus papildomai siūlytumėte įtraukti į pateikiamų dokumentų sąrašą ir (arba) kurių reikėtų atsisakyti? |  |