Pirkimo sąlygų 2 priedas

BALDŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Plungės specialiojo ugdymo centro baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą sistemą, kurioje komponentai tarpusavyje turi derėti tiek dizainu, spalvine gama, tiek konstrukcija, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais.

2. Prekės turi būti naujos, atitikti techninius reikalavimus.

3. Baldų spalvos papildomai derinamos pateikiant užsakymą.

4. Tiekėjas, gaminamiems baldams, prieš gamindamas, turi pasitikslinti patalpų matmenis vietoje, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų.

5. Baldų pristatymo, užnešimo, surinkimo bei montavimo paslauga turi būti įtraukta į pasiūlymo kainą.

6. Visiems baldams turi būti taikomas ne trumpesnis kaip 2 metų garantinis terminas, o atskiriems, lentelėse nurodytiems baldams ar jų komponentams – ne trumpesnis kaip 5 metų.

7. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. D1-401) Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 4.1. punktu „4.1 yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede“. Baldai turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, t. y. :

7.1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

7.2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

7.3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

7.4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

8. Kartu su prekėmis, Tiekėjui bus privaloma pateikti techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų atitikimą patvirtinančius prekės gamintojo (visą techninę dokumentaciją ir kitą informacinę medžiagą, padėsiančią įvertinti siūlomų prekių atitikimą reikalavimams) bei aplinkosauginių kriterijų atitikties dokumentus.

- Visuose gaminamuose balduose į pakėlimo sistemas, lankstus, stalčių sistemas turi būti montuojamos „švelnus ir lengvas uždarymas“ sistemos, t.y. nepriklausomai kaip stipriai stumdomos baldo  fasado durelės, darinėjami stalčiai -  baldai turi užsidaryti švelniai ir nesunkiai.

- Visi gaminami baldai turi atitikti vizualizacijos vaizdą.

SVARBU! Tiekėjas visoms techninėje specifikacijoje ir jos prieduose įvardintoms medžiagoms ir įrenginiams gali naudoti analogiškas, ne prastesnių savybių medžiagas ir įrengimus. Lygiavertiškumą turi įsirodyti pats Tiekėjas pateikdamas palyginimų lentelę, kartu su pasiūlymu. Teikdamas lygiavertį gaminį/įrenginį jį reikia nurodyti lentelių 6 stulpelyje.

*Tiekėjas, pildydamas lentelių 6 stulpelį turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės charakteristikas, matmenis, pavadinimus, modelius jeigu tokie yra. Tik tokių nesant galima apsiriboti abstrakčiu pavadinimu („atitinka“, „yra“ ir pan.).

I DALIS. NESTANDARTINIAI BALDAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Patalpos Nr. | Kiekis vnt. | Reikalavimai | Tiekėjo nurodomos konkrečiai siūlomos prekės, parametrai, reikšmės* | Brėžinys, pavyzdys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Darbo stalas | Priedas Nr.1 Patalpa 1-15 Patalpa 1-01 Patalpa 1-02 Patalpa 1-10 Patalpa 1-13 Patalpa 1-12 Patalpa 1-11 Patalpa 1-08 Patalpa 1-06 Patalpa 1-05 Priedas Nr.2 Patalpa 2-02 Patalpa 2-11 Patalpa 2-10 Patalpa 2-09 Patalpa 2-08 | 15 | Stalas, gaminamas iš dvigubos LMDP, medžio imitacija ir derinys su matine šviesia plokšte LMDP. (Atitikmuo –Egger Sevilla Ash H1223 ST19 ir Cashmere Grey U702 PM arba lygiavertis). Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Spalvos ir medžiagiškumas turi atitikti vizualų vaizdą, kaip pavyzdyje |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas, derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Rankenėlės metalinės, turi būti derinamos su užsakovu |  |  |
|  |  |  |  | Stalo ilgis-140 ±5 cm Plotis – 60 ±5 cm Aukštis 72,0 ±5 cm |  |  |
|  |  |  |  | Komodos ilgis-140 ±5 cm Plotis – 40 ±5 cm, Aukštis 62,0 ±5 cm |  |  |
| 2. | Komoda su spinta | Priedas Nr.1 Patalpa 1-15 Priedas Nr.10 | 1 | Komoda ir spinta, gaminama iš medžio imitacijos LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. |  |  |
|  |  |  |  | LMDP – 19mm storio. (Atitikmuo –Egger Sevilla Ash H1223 ST19 arba lygiavertis). |  |  |
|  |  |  |  | Balde naudojamos juodos, matinės aliuminio rankenėlės. |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Lentynos reguliuojamo aukščio. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas pilkas. |  |  |
|  |  |  |  | Ilgis viso baldo -255 cm ±5 cm Aukštis komodos – 90cm ±5 cm Aukštos spintos aukštis 255 cm ±5 cm 4 lentynos |  |  |
| 3. | Drabužių spinta | Priedas Nr.1 Patalpa 1-02 Patalpa 1-01 Patalpa 1-09 | 5 | Spinta, gaminama iš medžio imitacijos LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Balde naudojamos juodos, matinės aliuminio rankenėlės. |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Kabykla rūbams. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys preliminarūs, Ilgis -60 cm ±5 cm Plotis -50 cm ±5 cm Aukštis –260 cm ±5 cm Planuojamas baldas iki lubų. Išmatavimai tikslinami pagal kiekvieną patalpą |  |  |
| 4. | Rakinama lentynų spinta, 5 lentynos viduje | Priedas Nr.1 Patalpa 1-02 Patalpa 1-01 Patalpa 1-09 | 5 | Spinta, gaminama iš medžio imitacijos LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Balde naudojamos juodos, matinės aliuminio rankenėlės |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Reguliuojamas lentynų aukštis |  |  |
|  |  |  |  | Rakinama spinta |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys preliminarūs, Ilgis -60 cm ±5 cm Plotis -50 cm ±5 cm Aukštis –260 cm ±5 cm Planuojamas baldas iki lubų. Išmatavimai tikslinami pagal kiekvieną patalpą |  |  |
| 5. | Kabineto stalas su lentynomis ir spinta | Priedas Nr.1 Priedas Nr.4.1 Patalpa 1-13 Patalpa 1-12 Patalpa 1-11 Patalpa 1-08 Patalpa 1-06 Patalpa 1-10 | 6 | Spinta, gaminama iš medžio imitacijos LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | LMDP, , nesibraižantis paviršius (įvardinkite?).(Atitikmuo –Egger Sevilla Ash H1223 ST19 ir Cashmere Grey U702 PM) |  |  |
|  |  |  |  | Balde naudojamos juodos, matinės aliuminio rankenėlės. |  |  |
|  |  |  |  | Drabužių kabykla |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys brėžinyje Priedas Nr. 4.1. |  |  |
| 6. | Komoda su lentynomis | Priedas Nr.1 Patalpa 1-07 2-02 | 2 | Komoda, su lentynomis, gaminama iš balinto medžio imitacijos ir matinės LMDP, 19 mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Rankenėlės metalinės. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas – lentynos su išvažiuojamais stalčiais, apačioje mobilūs. |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pavyzdį |  |  |
|  |  |  |  | Lentynos reguliuojamo aukščio. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas, pagal derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys preliminarūs Ilgis- 154 cm ±5 cm Plotis - 41,5 cm ±5 cm Aukštis - 161,6 cm ±5 cm |  |  |
| 7. | Darbo stalas su priestaliu | Priedas Nr.1 Patalpa 1-09 | 1 | Stalas susideda iš dviejų stalų su komodomis, priestaliu apvaliu |  |  |
|  |  |  |  | Stalas, gaminamas iš dvigubos LMDP, medžio imitacija ir derinys su matine šviesia plokšte LMDP. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Spalvos ir medžiagiškumas turi atitikti vizualų vaizdą, kaip pavyzdyje. |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas, pagal derinamas pagal išorę |  |  |
|  |  |  |  | Kojos metalo |  |  |
|  |  |  |  | Rankenėlės metalinės, derinamos su užsakovu užsakymo pateikimo metu. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys nurodyti brėžinyje |  |  |
| 8. | Spinta su lentynomis | Priedas Nr.1 Priedas Nr.6 Patalpa 1-05 | 1 | Spinta, su lentynomis, gaminama iš balinto medžio imitacijos ir matinės LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Rūbų spintoj, turi būti kabykla ir lentynos |  |  |
|  |  |  |  | Lentynos reguliuojamo aukščio. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas, pagal derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys brėžinyje, priedas Nr. 6 |  |  |
| 9. | Lentyna, pritaikyta pufams | Priedas Nr.2 Priedas Nr.7 Patalpa 2-01 | 1 | Lentyna, gaminama iš matinės LMDP, 19 mm storio (Atitikmuo –Cashmere Grey U702 PM). Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Lentynos reguliuojamo aukščio. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys brėžiniuose. Priedas Nr. 7 |  |  |
| 10. | Daugiafunkcės lentynos su stalčiukais | Priedas Nr.2 Patalpa 2-02 | 2 | Spinta su lentynomis gaminama iš balinto medžio imitacijos ir matinės LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti. |  |  |
|  |  |  |  | LMDP – 19 mm storio.(Atitikmuo –Egger Sevilla Ash H1223 ST19 ir Cashmere Grey U702 PM). |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pavyzdį |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Ilgis -120cm ±2 cm., plotis – 40cm ±2 cm, aukštis – 210 cm ±2 cm |  |  |
| 11. | Vežimėlis darbo įrankiams | Patalpa 2-02 | 2 | Mobilus vežimėlis, gaminamas iš medžio imitacijos LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pavyzdį |  |  |
|  |  |  |  | Turi būti su ratukais, mobilūs. Ratukai su užraktu |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Ilgis 123,5 cm±2 cm Plotis 45 cm±2 cm aukštis 81cm ±2 cm |  |  |
| 12. | Spinta ir siena su lentynomis | Priedas Nr.2 Priedas Nr.8 Patalpa 2-11 Patalpa 2-10 Patalpa 2-09 | 3 | Spinta, su lentynomis, gaminama iš balinto medžio imitacijos ir matinės LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Tikslūs matmenys pateikiami priede Nr. 8 |  |  |
| 13. | Komoda su atvira lentyna | Priedas Nr.2 Patalpa 2-10 Patalpa 2-09 | 2 | Komoda, su lentynomis, gaminama iš balinto medžio imitacijos ir matinės LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Rankenėlės metalinės |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Ilgis – 300 ±5 cm Aukštis -140 ±5 cm Plotis 35 cm ±2 cm |  |  |
| 14. | Stalas | Priedas Nr.2 Patalpa 2-07 | 1 | Stalas gaminamas iš uosio masyvo |  |  |
|  |  |  |  | Metalinės kojos, juodos |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pavyzdį |  |  |
|  |  |  |  | Spalva: balintas uosis |  |  |
|  |  |  |  | Apvalus |  |  |
|  |  |  |  | # Skersmuo 75 cm±4 cm Aukštis – 36 cm ±4 cm |  |  |
| 15. | Komoda | Priedas Nr.2 Patalpa 2-07 | 2 | Komoda, su lentynomis, gaminama iš balinto medžio imitacijos ir matinės LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Visų lentynų durelių ir lentynų kraštai turi būti padengti PVC briauna |  |  |
|  |  |  |  | Rankenėlės metalinės. |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu. Pritaikyti augalai, dirbtiniai į komodas, derinami. |  |  |
|  |  |  |  | Ilgis-200 cm±2 cm Plotis 35 cm ±2 cm Aukštis – 120 cm ±2 cm |  |  |
| 16. | Rūbų spinta | Priedas Nr.3 | 19 | Spinta, gaminama iš medžio imitacijos ir šviesios medžio imitacijos LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Rankenėlės metalinės. |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Su užraktu, pateikiami ne mažiau nei 2 raktai |  |  |
|  |  |  |  | Rūbų spintoj, turi būti kabykla ir lentynos |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pavyzdį |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys preliminarūs Ilgis – 120 cm±2 cm Plotis – 55 cm±2 cm Aukštis 210 cm±2 cm Prieš gaminant, matmenys tikslinami, vietoje. |  |  |
| 17. | Spinta su reguliuojamo aukščio lentynomis | Priedas Nr.3 Patalpa Nr. 3-01 | 1 | Spinta, gaminama iš šviesios matinės LMDP, 19mm. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |
|  |  |  |  | Lentynos reguliuojamo aukščio |  |  |
|  |  |  |  | Atvira be durų |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pavyzdį |  |  |
|  |  |  |  | Matmenys preliminarūs Ilgis -230 cm±2 cm Aukštis – 270 cm±2 cm Gylis – 60 cm ±2 cm |  |  |
| 18. | Konferencijų stalas | Priedas Nr.1 Patalpa 1-15 | 1 | Stalviršis gaminamas iš matinės LMDP. Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pateiktą pavyzdį, nenukrypsant nuo proporcijų ir formos |  |  |
|  |  |  |  | Ilgis -300 cm± 5cm, plotis -120 cm ± 5cm Aukštis – 74 cm ± 5cm |  |  |
| 19. | Rašomojo stalas | Priedas Nr.3 | 12 | Stalas, gaminamas iš LMDP, medžio imitacijos plokšte |  |  |
|  |  |  |  | Briaunos 2mm PVC |  |  |
|  |  |  |  | Vidinis korpusas derinamas pagal išorę. |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |
|  |  |  |  | Spalva derinama su užsakovu užsakymo pateikimo metu |  |  |
|  |  |  |  | Dizainas pagal pavyzdį |  |  |
|  |  |  |  | ilgis-100 cm ±2 cm plotis – 50 cm±2 cm aukštis – 75 cm±2 cm |  |  |
| Baldų pristatymas, užnešimas, montavimas pagal nurodytas patalpas |  |  |  |  | Visi nurodyti baldai bus pristatyti į Užsakovo veiklos vykdymo vietą, užnešti ir sumontuoti pagal Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytas patalpas. Pristatymo, montavimo kaina įskaičiuota į Bendrą pasiūlymo kainą ir atskirai nepateikiama. |  |

II DALIS. VIRTUVĖS BALDAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Patalpos Nr. | Kiekis komplektas | Reikalavimai |  | Tiekėjo nurodomos konkrečiai siūlomos prekės, parametrai, reikšmės* | Brėžinys, pavyzdys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. | Virtuvės baldai | Priedas Nr.3 Priedas Nr.9 Patalpa Nr. 3-09 | 1 | Gaminama iš matinės pilkos LMDP, ir sala iš medžio imitacijos LMDP 19mm., derinys. |  |  |  |
|  |  |  |  | Dvi spalvos |  |  |  |
|  |  |  |  | Baldas turi turėti galimybę grindų nelygumams išlyginti |  |  |  |
|  |  |  |  | LMDP (Atitikmuo –Egger Sevilla Ash H1223 ST19 ir Onyx Grey U960 TM9). Briaunos laminuojamos PVC ne mažau nei 2 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  | Stalviršis, atsparus įbrėžimams ir drėgmei, Compact HPL |  |  |  |
|  |  |  |  | Spalvos ir medžiagiškumas turi atitikti vizualų vaizdą, kaip pavyzdyje |  |  |  |
|  |  |  |  | Visuose gaminamuose balduose į pakėlimo sistemas, lankstus, stalčių sistemas turi būti montuojamos „švelnus ir lengvas uždarymas“ sistemos, t.y. nepriklausomai kaip stipriai stumdomos baldo fasado durelės, darinėjami stalčiai - baldai turi užsidaryti švelniai ir nesunkiai |  |  |  |
|  |  |  |  | Furnitūra Blum arba atitikmuo. Furnitūrai suteikiama 5 metų garantija. |  |  |  |
|  |  |  |  | Šiukšliadėžė – ištraukiama, 2-iejų dalių. Rėmas metalinis su pilno ištraukimo bėgeliais su švelnaus uždarymo funkcija. Šiukšlių kibiras plastikinis 40 L (2 vnt.) Dangtis – lentyna metalinė. |  |  |  |
|  |  |  |  | Be buitinės technikos |  |  |  |
|  |  |  |  | Priedas Nr. 9. Išmatavimus tikslinti pagal buitinės technikos parametrus pateikiant užsakymą |  |  |  |
| Baldų pristatymas, užnešimas, montavimas pagal nurodytas patalpas |  |  |  |  | Visi nurodyti baldai bus pristatyti į Užsakovo veiklos vykdymo vietą, užnešti ir sumontuoti pagal Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodytas patalpas. Pristatymo, montavimo kaina įskaičiuota į Bendrą pasiūlymo kainą ir atskirai nepateikiama. |  |  |